Форма наряда-допуска для работы в электроустановках (обязательная форма)

Приложение В к Положению о взаимодействии между ОАО "РЖД" и подрядными организациями в сфере охраны труда

(обязательное)

ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА ДЛЯ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

---------------------------------------------------------------------------

¦                                                                         ¦

¦                              НАРЯД-ДОПУСК                               ¦

¦                                                                         ¦

¦            ОАО "РЖД"         Форма ЭУ-44            03618166            ¦

¦                                                                         ¦

¦___________________ ж.д.           Утверждена ОАО "РЖД" в 2004 г.        ¦

¦    дистанция                                                            ¦

¦ электроснабжения                                                        ¦

¦___________________                                                      ¦

¦  подразделение                                                          ¦

¦                                                                         ¦

¦                          Наряд-допуск N ______                          ¦

¦                     для работы в электроустановках                      ¦

¦                                                                         ¦

¦Ответственному                                                           ¦

¦Руководителю _______________________ допускающему _______________________¦

¦работ          Фамилия, инициалы,                    Фамилия, инициалы,  ¦

¦                    кв. группа                            кв. группа     ¦

¦Производителю ______________________ наблюдающему _______________________¦

¦работ          Фамилия, инициалы,                    Фамилия, инициалы,  ¦

¦                    кв. группа                            кв. группа     ¦

¦                                                                         ¦

¦С членами бригады _______________________________________________________¦

¦                              Фамилия, инициалы, кв. группа              ¦

¦_________________________________________________________________________¦

¦_________________________________________________________________________¦

¦Поручается ______________________________________________________________¦

¦_________________________________________________________________________¦

¦_________________________________________________________________________¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦    Работу выполнять: со снятием напряжения, без снятия напряжения на    ¦

¦токоведущих частях и вблизи них, вдали от токоведущих частей, находящихся¦

¦                  под напряжением (ненужное зачеркнуть)                  ¦

¦Работу начать:       дата __________ время ____________                  ¦

¦Работу закончить: дата ____________ время _____________                  ¦

¦                                                                         ¦

¦                     МЕРЫ ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ МЕСТ                     ¦

¦                                                                         ¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦        Наименование        ¦ Что должно быть отключено и где заземлено¦¦

¦¦электроустановок, в которых ¦                                          ¦¦

¦¦нужно произвести отключения ¦                                          ¦¦

¦¦  и установить заземления   ¦                                          ¦¦

¦+----------------------------+------------------------------------------+¦

¦¦             1              ¦                      2                   ¦¦

¦-----------------------------+-------------------------------------------¦

¦                                                                         ¦

¦Отдельные указания: ________________________________                     ¦

¦____________________________________________________                     ¦

¦Наряд выдал: дата ____ время ___ Подпись ___ Фамилия, инициалы ____      ¦

¦Наряд продлил до: дата __ время __ Подпись __ Фамилия, инициалы ___      ¦

¦                                                                         ¦

¦                    РЕГИСТРАЦИЯ ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА,                    ¦

¦                       ПРОВОДИМОГО ВЫДАЮЩИМ НАРЯД                        ¦

¦                                                                         ¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦Целевой инструктаж провел¦           Целевой инструктаж получил        ¦¦

¦+-------------------------+---------------------------------------------+¦

¦¦работник,¦_______________¦ответственный  ¦___________________ ________ ¦¦

¦¦выдавший ¦    (фамилия,  ¦руководитель   ¦(фамилия, инициалы) (подпись)¦¦

¦¦наряд    ¦    инициалы)  ¦работ (произ-  ¦___________________ ________ ¦¦

¦¦         ¦_______________¦водитель работ,¦(фамилия, инициалы) (подпись)¦¦

¦¦         ¦    (подпись)  ¦наблюдающий)   ¦                             ¦¦

¦----------+---------------+---------------+------------------------------¦

¦                                                                         ¦

¦                  РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОДГОТОВКУ РАБОЧИХ МЕСТ                  ¦

¦                     И НА ДОПУСК К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ                      ¦

¦                                                                         ¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦Разрешение на подготовку рабочих¦Дата,¦ Подпись работника, получившего ¦¦

¦¦ мест и на допуск к выполнению  ¦время¦разрешение на подготовку рабочих¦¦

¦¦работ выдал (должность, фамилия,¦     ¦  мест и на допуск к выполнению ¦¦

¦¦            подпись)            ¦     ¦              работ             ¦¦

¦+--------------------------------+-----+--------------------------------+¦

¦¦               1                ¦  2  ¦                3               ¦¦

¦+--------------------------------+-----+--------------------------------+¦

¦¦                                ¦     ¦                                ¦¦

¦---------------------------------+-----+---------------------------------¦

¦                                                                         ¦

---------------------------------------------------------------------------

Оборотная сторона наряда-допуска

---------------------------------------------------------------------------

¦                                                                         ¦

¦Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: _________          ¦

¦_______________________________________________________________          ¦

¦Установлены заземления (п.з. и з.н.) __________________________          ¦

¦_______________________________________________________________          ¦

¦                  (указать где и номера)                                 ¦

¦__________________ всего                                                 ¦

¦                                                                         ¦

¦Допускающий ____________________________________                         ¦

¦                         (подпись)                                       ¦

¦Ответственный руководитель работ,                                        ¦

¦производитель работ или наблюдающий ____________                         ¦

¦                                     (подпись)                           ¦

¦                                                                         ¦

¦                    РЕГИСТРАЦИЯ ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА,                    ¦

¦              ПРОВОДИМОГО ДОПУСКАЮЩИМ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ДОПУСКЕ              ¦

¦                                                                         ¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦   Целевой инструктаж   ¦          Целевой инструктаж получил          ¦¦

¦¦         провел         ¦                                              ¦¦

¦+------------------------+----------------------------------------------+¦

¦¦допускающий ¦           ¦  ответственный  ¦  фамилия,  ¦    подпись    ¦¦

¦¦            ¦___________¦  руководитель,  ¦  инициалы  ¦               ¦¦

¦¦            ¦ (фамилия, ¦  производитель  +------------+---------------+¦

¦¦            ¦ инициалы) ¦      работ      ¦            ¦               ¦¦

¦¦            ¦___________¦ (наблюдающий),  +------------+---------------+¦

¦¦            ¦ (подпись) ¦  члены бригады  ¦            ¦               ¦¦

¦¦            ¦           ¦                 +------------+---------------+¦

¦¦            ¦           ¦                 ¦            ¦               ¦¦

¦¦            ¦           ¦                 +------------+---------------+¦

¦¦            ¦           ¦                 ¦            ¦               ¦¦

¦¦            ¦           ¦                 +------------+---------------+¦

¦¦            ¦           ¦                 ¦            ¦               ¦¦

¦¦            ¦           ¦                 +------------+---------------+¦

¦¦            ¦           ¦                 ¦            ¦               ¦¦

¦¦            ¦           ¦                 +------------+---------------+¦

¦¦            ¦           ¦                 ¦            ¦               ¦¦

¦¦            ¦           ¦                 +------------+---------------+¦

¦¦            ¦           ¦                 ¦            ¦               ¦¦

¦¦            ¦           ¦                 +------------+---------------+¦

¦¦            ¦           ¦                 ¦            ¦               ¦¦

¦-------------+-----------+-----------------+------------+----------------¦

¦                                                                         ¦

¦             ЕЖЕДНЕВНЫЙ ДОПУСК К РАБОТЕ И ВРЕМЯ ЕЕ ОКОНЧАНИЯ             ¦

¦                                                                         ¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦Бригада получила целевой инструктаж и допущена ¦   Работа закончена,   ¦¦

¦¦            на подготовленное место            ¦    бригада удалена    ¦¦

¦+-----------------------------------------------+-----------------------+¦

¦¦наименование¦дата,¦подписи (фамилия, инициалы) ¦ дата, ¦    подпись    ¦¦

¦¦  рабочего  ¦время¦                            ¦ время ¦ производителя ¦¦

¦¦   места    ¦     ¦                            ¦       ¦     работ     ¦¦

¦¦            ¦     +----------------------------+       ¦(наблюдающего) ¦¦

¦¦            ¦     ¦допускающего¦ производителя ¦       ¦   (подпись,   ¦¦

¦¦            ¦     ¦            ¦     работ     ¦       ¦   фамилия,    ¦¦

¦¦            ¦     ¦            ¦(наблюдающего) ¦       ¦   инициалы)   ¦¦

¦+------------+-----+------------+---------------+-------+---------------+¦

¦¦     1      ¦  2  ¦     3      ¦       4       ¦   5   ¦       6       ¦¦

¦-------------+-----+------------+---------------+-------+----------------¦

¦                                                                         ¦

¦                    РЕГИСТРАЦИЯ ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА,                    ¦

¦                 ПРОВОДИМОГО ОТВЕТСТВЕННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ                 ¦

¦                   (ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ РАБОТ, НАБЛЮДАЮЩИМ)                   ¦

¦                                                                         ¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦   Инструктаж провел    ¦          Целевой инструктаж получил          ¦¦

¦+------------------------+----------------------------------------------+¦

¦¦ответствен- ¦           ¦  члены бригады  ¦  фамилия,  ¦    подпись    ¦¦

¦¦ный руково- ¦___________¦                 ¦  инициалы  ¦               ¦¦

¦¦дитель      ¦ (фамилия, ¦                 +------------+---------------+¦

¦¦(производи- ¦ инициалы) ¦                 ¦            ¦               ¦¦

¦¦тель работ, ¦___________¦                 +------------+---------------+¦

¦¦наблюдающий)¦ (подпись) ¦                 ¦            ¦               ¦¦

¦¦            ¦           ¦                 +------------+---------------+¦

¦¦            ¦           ¦                 ¦            ¦               ¦¦

¦¦            ¦           ¦                 +------------+---------------+¦

¦¦            ¦           ¦                 ¦            ¦               ¦¦

¦¦            ¦           ¦                 +------------+---------------+¦

¦¦            ¦           ¦                 ¦            ¦               ¦¦

¦¦            ¦           ¦                 +------------+---------------+¦

¦¦            ¦           ¦                 ¦            ¦               ¦¦

¦¦            ¦           ¦                 +------------+---------------+¦

¦¦            ¦           ¦                 ¦            ¦               ¦¦

¦¦            ¦           ¦                 +------------+---------------+¦

¦¦            ¦           ¦                 ¦            ¦               ¦¦

¦¦            ¦           ¦                 +------------+---------------+¦

¦¦            ¦           ¦                 ¦            ¦               ¦¦

¦-------------+-----------+-----------------+------------+----------------¦

¦                                                                         ¦

¦                       ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ БРИГАДЫ                       ¦

¦                                                                         ¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦  Введен в состав   ¦  Выведен из состава  ¦Дата, время ¦   Разрешил   ¦¦

¦¦ бригады (фамилия,  ¦  бригады (фамилия,   ¦            ¦   (подпись)  ¦¦

¦¦     инициалы,      ¦инициалы, кв. группа) ¦            ¦   (фамилия,  ¦¦

¦¦    кв. группа)     ¦                      ¦            ¦   инициалы,  ¦¦

¦¦                    ¦                      ¦            ¦  кв. группа) ¦¦

¦+--------------------+----------------------+------------+--------------+¦

¦¦         1          ¦          2           ¦     3      ¦      4       ¦¦

¦+--------------------+----------------------+------------+--------------+¦

¦¦                    ¦                      ¦            ¦              ¦¦

¦---------------------+----------------------+------------+---------------¦

¦                                                                         ¦

¦Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления                  ¦

¦(п.з., з.н. ____________________________________________,_______         ¦

¦всего _______________________________________________ шт.) сняты         ¦

¦                         сообщено (кому)                                 ¦

¦_________________________________________________________________        ¦

¦                   (должность) (фамилия, инициалы)                       ¦

¦Дата ________ время _________                                            ¦

¦                                                                         ¦

¦Допускающий _____________________________________________________        ¦

¦                       (подпись, фамилия, инициалы)                      ¦

¦                                                                         ¦

¦Производитель работ (наблюдающий) _______________________________        ¦

¦                                   (подпись, фамилия, инициалы)          ¦

¦                                                                         ¦

¦Ответственный руководитель работ ________________________________        ¦

¦                                   (подпись, фамилия, инициалы)          ¦

¦                                                                         ¦

¦Наряд проверен __________________________________________________        ¦

¦                          (подпись, фамилия, инициалы)                   ¦

¦                                                                         ¦

¦Дата _______________                                                     ¦

¦                                                                         ¦

---------------------------------------------------------------------------

Источник - Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.08.2009 № 1722р (с изменениями и дополнениями на 2010 год)

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/forma_naryada_dopuska_dlya_raboty_v_elektroustanovkax_obyazatelnaya_forma.htm