Форма оперативного журнала газораспределительной станции магистрального газопровода с периодической (надомной) формой обслуживания (рекомендуемая)

Приложение Н к Положению по технической эксплуатации газораспределительных станций магистральных газопроводов ВРД 39-1.10-069-2002

(рекомендуемое)

ФОРМА ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА ГРС С ПЕРИОДИЧЕСКОЙ (НАДОМНОЙ) ФОРМОЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

"__" _________ 200_ г.

---------------------------------------------------------------------------------

¦Ча-¦Р газа¦  Р газа на  ¦  Т °С газа  ¦Т °С ¦Т °С ¦   Q газа,   ¦ Концентрация ¦

¦сы ¦  на  ¦    выходе   ¦  на выходе  ¦газа ¦газа ¦ куб. нм/час ¦    газа, %   ¦

¦   ¦входе,+-------------+-------------+перед¦после+-------------+              ¦

¦   ¦ кг/  ¦1 пот-¦2 пот-¦1 пот-¦2 пот-¦по-  ¦по-  ¦1 пот-¦2 пот-¦              ¦

¦   ¦кв. см¦реб.  ¦реб.  ¦реб.  ¦реб.  ¦догр.¦догр.¦реб.  ¦реб.  ¦              ¦

+---+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+--------------+

¦   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦Редуцирующий  ¦

¦   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦узел          ¦

+---+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+--------------+

¦   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦Байпасный узел¦

+---+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+--------------+

¦   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦Котельная     ¦

+---+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+--------------+

¦   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦Приборный узел¦

----+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+---------------

Суточный расход газа                       Суточный расход одоранта ___________

1 потребителя, куб. нм _________________   Кол-во жидких продуктов

Суточный расход газа                       очистки газа, куб. м _______________

2 потребителя, куб. нм _________________   Смену сдал: ________________________

Суточный расход газа по ГРС, куб. нм ___   Смену принял: ______________________

1. Осмотр сосудов в/д __________________

2. Состояние технологического оборудования:

переключения в технологических схемах

________________________________________

3. Электрохимзащита:

а) ток, напряжение УКЗ _________________    б) показания счетчика _____________

Источник - Положение ОАО "Газпром" от 15.10.2002 № ВРД 39-1.10-069-2002

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/forma_operativnogo_zhurnala_gazoraspredelitelnoj_stancii_magistralnogo_gazoprovoda_s_periodicheskoj_.htm