Форма паспорта на производственное сооружение (обязательная)

Приложение Ж к РД ЭО 1.1.2.99.0007-2011 (обязательное)

Ж2 Форма паспорта на производственное сооружение

Открытое акционерное общество

"Российский концерн по производству электрической

и тепловой энергии на атомных станциях"

(ОАО "Концерн Росэнергоатом")

__________________________________________________

(наименование АС)

Паспорт

на производственное сооружение

__________________________________________________

(наименование сооружения, N очереди строительства)

Составлен "__" ___________ 20__

Балансовая  (восстановительная)  стоимость  сооружения (по состоянию на

дату заполнения паспорта - на 01.01.20__)

Всего, тыс. руб. ______________________________________________________

Паспорт составил ______________________________________________________

(должность, фамилия, подпись)

Начальник(ки) цеха(ов) ________________________________________________

(фамилия, подпись)

________________________________________________

________________________________________________

Главный инженер АС ____________________________________________________

(фамилия, подпись)

Требования к изготовлению, заполнению, ведению и хранению паспорта на производственное сооружение АС

1 Общая часть

1.1 Паспорт на производственное сооружение АС представляет собой документ обобщенных технических характеристик здания на момент его пуска в эксплуатацию и их изменений, произошедших за период всего срока службы.

1.2 Все строительные конструкции зданий и сооружений АС подлежат обязательной паспортизации. Технический паспорт на здание или сооружение АС является основным документом, отражающим информацию о состоянии строительных конструкций.

1.3 Паспорт на каждое производственное сооружение заполняется в 2 экземплярах.

2 Заполнение паспорта

2.1 Паспорт на производственное сооружение должен быть изготовлен из плотной бумаги белого цвета, обеспечивающей его долговечность, и иметь жесткий переплет.

2.2 Характеристики конструкций сооружений должны быть изложены кратко, с приведением всех основных данных.

Например:

1) Фундамент - сплошная железобетонная монолитная плита. СТ. кл. А-I, А-III. Бетон М-200, h = 1000 мм. Подготовка H = 200 мм из бетона М-50. Гидроизоляция - трехслойная штукатурка из холодной асфальтовой мастики.

2) Кровля рубероидная, трехслойная, на горячей битумной мастике. Защитный слой - гравийный. Утеплитель - пенобетон, h = 100 мм. Стяжка по утеплителю - цементный раствор, 1:6, М-30. Пароизоляция - два слоя рубероида на горячей битумной мастике и т.д.

2.3 В Разделе I пункты 11, 12, 13 могут быть объединены в отдельную таблицу с названием "Классификация сооружения по безопасности", которая выносится на внутренний переплет паспорта.

2.4 Разделы II - III Паспорта должны заполняться на основании рабочих (исполнительных) чертежей сооружения. Перед заполнением разделов должно быть произведено сравнение проектной документации с фактическим выполнением конструкций. Для необслуживаемых помещений такое сравнение допускается производить на основании актов на скрытые работы и приемки объектов в эксплуатацию. Все выявленные отступления от проекта должны быть внесены в паспорт.

2.5 Разделы IV и V (п. п. 1, 2, 3) должны заполняться по материалам изысканий, выполненных проектировщиком, и актам на скрытые работы при заложении фундаментов. Наличие пьезометрических скважин должно быть проверено по месту.

2.6 Для заполнения таблиц разделов V, VI, VII и VIII должна быть предусмотрена дополнительная страница для продолжения таблиц. В дальнейшем, при необходимости, вклеиваются дополнительные листы.

2.7 При изготовлении паспорта после каждого пункта должно быть оставлено достаточно места для заполнения соответствующего содержания.

3 Хранение и ведение паспорта

3.1 За ведение паспорта отвечает лицо, назначенное распоряжением ГИС (распоряжением ЗГИ).

3.2 Один экземпляр паспорта должен храниться в техническом архиве, другой - у лица, ответственного за его ведение. При значительном износе второго (рабочего) экземпляра паспорта он должен быть возобновлен.

4 Неизменяемость структуры и содержания паспорта

4.1 Структура и содержание паспорта не подлежат изменению.

4.2 Настоящий раздел должен быть приведен в каждом паспорте. Изъятие его не допускается.

Раздел "Требования к изготовлению, заполнению, ведению и хранению паспорта на производственное сооружение АС" (Измененная редакция, Изм. N 1)

I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СООРУЖЕНИИ

1 Дата ввода в эксплуатацию _____________________________________________

2 Высота сооружения или высоты от ____ до ___ (при переменных высотах), считая от проектной планировочной отметки до самой верхней отметки сооружения, или внутренней высоты для подземных галерей, туннелей, каналов, боксов, емкостей и т.д. ___ м ________

3 Длина

4 Полная ширина сооружения с учетом толщины ограждающих конструкций (наружный диаметр трубопроводов, мазутохранилищ, емкостей) ________________ м

5 Поперечный размер пролета ___________________________________________ м

6 Продольный размер пролета между опорами (для сооружений, имеющих опоры)

_________________________________________________________________________

7 Высота шатров закрытых эстакад, шинных мостов и других подземных сооружений ________________________________________________________________ м

8 Строительный объем (для сооружений типа закрытых эстакад, подземных галерей, каналов, емкостей и т.д. _________________________ куб. м

9 Данные о технологической мощности сооружения (в соответствующих единицах мощности, емкости) _________________________________________________

10 Прилагаются: схематический план расположения сооружения с привязкой к другим объектам; схематические поперечные и продольные разрезы сооружения (для элементов подземных сооружений или для всего подземного сооружения - с указанием отметок заглубления) схемы распределения допустимых эксплуатационных нагрузок на несущие конструкции покрытия; планы полов и их поперечные разрезы; планы крыш и их поперечные разрезы.

11 Класс безопасности и классификационное обозначение по ПНАЭ Г 01-011-97 (ОПБ-88/97) _________________________________________________________________

12 Категория ответственности за ядерную и радиационную безопасность по ПиН АЭ-5.6 __________________________________________________________________

13 Категория сейсмостойкости по НП-031-01 _______________________________

II ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКЦИЙ СООРУЖЕНИЙ

1 Фундаменты ____________________________________________________________

2 Колонны, опоры ________________________________________________________

3 Стены _________________________________________________________________

4 Перегородки ___________________________________________________________

5 Несущие конструкции перекрытий ________________________________________

6 Полы, днище ___________________________________________________________

7 Несущие конструкции покрытий __________________________________________

8 Несущие элементы кровли _______________________________________________

9 Кровля (водоизолирующий слой, утеплитель, пароизоляция) _______________

10 Лестницы, площадки ___________________________________________________

III ПЛОЩАДЬ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ, КВ. М

1 Площадь стен за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок (при наличии в сооружении стен с проемами) __________________

2 Площадь стеновых светопроемов ________________________

В том числе: площадь стекол размером

______________ см (толщиной _______________ мм)

______________ см (толщиной _______________ мм)

______________ см (толщиной _______________ мм)

Общая площадь остекления _________________________________

В том числе: при толщине стекол более 4 мм (по наружному обводу переплетов) __________________________________________

3 Количество и площадь дверей (ворот) ____ шт. _______ кв. м

В том числе:

- наружных __________________ шт. _____________ кв. м

- внутренних ________________ шт. _____________ кв. м

В том числе:

- обычных ________________ шт. ________________ кв. м

- герметичных ________________ шт. ____________ кв. м

- несгораемых ________________ шт. ____________ кв. м

- трудносгораемых ________________ шт. ________ кв. м

4 Площадь кровли, всего _______________________ кв. м

В том числе:

- мягкой ______________________________________ кв. м

- асфальтовой _________________________________ кв. м

- мастичной ___________________________________ кв. м

- металлической _______________________________ кв. м

- из других кровельных материалов _____________ кв. м

Примечание - Площадь кровли определяется по действительной длине скатов с учетом свесов.

IV ПЛОЩАДЬ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРАЖДАЮЩИХ И НЕСУЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, КВ. М

1 Развернутая поверхность ограждающих конструкций покрытия ______________

_________________________________________________________________________

В том числе:

- железобетонного __________________________

- деревянного ______________________________

- металлического ___________________________

2 Площадь стен (за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок) _

_________________________________________________________________________

3 Развернутая поверхность металлических конструкций покрытия ____________

_________________________________________________________________________

В том числе:

прогонов

ферм

связей

прочих конструкций

1 Внутренние двери

2 Наружные двери, ворота

3 Колонны (развернутая поверхность), всего

В том числе:

металлические (со связями)

железобетонные

4 Ригели - связи (железобетонные)

5 Ригели (металлические)

6 Подкрановые несущие конструкции (всего)

В том числе:

стойки

металлические (со связями)

железобетонные

балки металлические;

железобетонные

7 Фермы:

металлические;

железобетонные

Экспликация помещений сооружения с характеристиками степени обслуживания

Таблица Ж.2.1

Наименование помещения и отметка расположения, м Наименование помещения Код помещения Площадь, кв. м Характеристика помещения Шифр степени обслуживания 1 2 3 4 5 6

Примечания

1 В графу 5 заносится характеристика помещения по степени обслуживания: необслуживаемые, полуобслуживаемые, обслуживаемые.

2 В графе 6 указываются шифр степени обслуживания:

- необслуживаемые - I;

- полуобслуживаемые - II;

- обслуживаемые - III.

V ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВВОДА ЕГО ПО ОЧЕРЕДЯМ И ОТ ИЗНОСА

(Измененная редакция, Изм. N 1)

Таблица Ж.2.2

Дата ввода в эксплуатацию очереди строительства сооружения Стоимость сооружения на дату ввода в эксплуатацию, тыс. руб. Очередь строительства сооружения

Изменение стоимости сооружения с учетом износа и капитального ремонта

Таблица Ж.2.3

Дата учета на 01.01.20__ Сумма начисленного износа, тыс. руб. Стоимость законченного капремонта, тыс. руб. Балансовая стоимость здания с учетом капремонта и износа, тыс. руб. Износ здания, %

VI ДАННЫЕ О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ ОСНОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ СООРУЖЕНИЯ

1 Характеристика геологического строения основания ______________________

_________________________________________________________________________

2 Несущая способность грунта в основании фундаментов ____________________

_________________________________________________________________________

3 Глубина заложения фундаментов _________________________________________

Прилагаются: планы-схемы с геологическими разрезами, геологических выработок вблизи здания, выполненные:

- до начала эксплуатации;

- в процессе эксплуатации.

VII ДАННЫЕ О ГРУНТОВЫХ ВОДАХ В ЗОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ СООРУЖЕНИЯ

1 Характер грунтовых вод и глубина залегания ____________________________

_________________________________________________________________________

Химический состав грунтовых вод и степень их агрессивности по отношению к бетону ______________________________________________________________________

Прилагаются планы-схемы расположения гидрогеологических скважин и гидроизоляции _______________________________________________________________

2 Прилагается план-схема пьезометрических скважин в районе сооружения ___

_________________________________________________________________________

3 Изменение уровня грунтовых вод в пьезометрических скважинах в районе сооружения

Таблица Ж.2.4

Дата замера Абсолютная отметка залегания грунтовых вод, м Номера скважин

N N N N N N N N N N N N N N

4 Изменения химического состава грунтовых вод в процессе эксплуатации в пьезометрических скважинах в районе сооружения

Таблица Ж.2.5

Дата анализа N анализа N скважины Показатели Сухой остаток Жесткость Щелочность pH CO (свободный) CO (связанный) HCO CI Ca Mg Na + K NO NO SO

Примечание - Данная таблица в паспорте может не заполняться при ведении специального журнала за режимом грунтовых вод. В паспорте указывается место хранения журнала и лицо, ответственное за его хранение.

VIII НЕДОДЕЛКИ И ДЕФЕКТЫ

Учет недоделок и дефектов, отмеченных Государственной комиссией в актах приемки

Таблица Ж.2.6

Наименование и место расположения объекта, конструкции Описание недоделки, дефекта N акта, дата Физический объем недоделки, дефекта Сметная стоимость устранения Дата устранения недоделки, дефекта по акту Исполнитель Фактическое выполнение дата выполнения объем выполнения сметная стоимость

IX ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОЕКТА

Учет отступлений от проекта, допущенных при строительстве, реконструкции, модернизации

Таблица Ж.2.7

Наименование конструкции, место расположения Вид работ (строительство, реконструкция, модернизация) Описание отступления от проекта Наименование документа, разрешившего отступление от проекта, дата, номер, место хранения Примечание

X ИНЖЕНЕРНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ СООРУЖЕНИЯ

Таблица Ж.2.8

Дата обследования Наименование работ Наименование организации исполнителя N договора, дата N акта, отчета

XI СВЕДЕНИЯ О КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТАХ, РЕКОНСТРУКЦИЯХ, МОДЕРНИЗАЦИЯХ СООРУЖЕНИЯ

1 Капитальный ремонт

Таблица Ж.2.9

Наименование объекта и место ремонта Вид ремонта Автор проекта, исполнитель работ Сметная стоимость законченных работ, тыс. руб. Дата Начало Окончание

2 Реконструкция сооружения

Таблица Ж.2.10

Наименование объекта реконструкции Краткое описание реконструкции Автор проекта, исполнитель работ Сметная стоимость законченных работ, тыс. руб. Дата Лицо, осуществляющее тех. надзор Начало Окончание

3 Модернизация сооружения

Таблица Ж.2.11

Наименование объекта модернизации Краткое описание модернизации Автор проекта, исполнитель работ Сметная стоимость законченных работ, тыс. руб. Дата Лицо, осуществляющее тех. надзор Начало Окончание

XII ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Должностные лица, ответственные за эксплуатацию сооружения

Таблица Ж.2.12

Наименование цеха, (структурного подразделения) эксплуатирующего сооружения. Ф.И.О. начальника цеха Перечень помещений и основных конструкт, элементов, переданных в эксплуатацию цеху N и дата приказа передачи сооружения в эксплуатацию Лицо, ответственное за сооружение N и дата приказа о назначении ответственного за сооружение

XIII ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СООРУЖЕНИЮ

Таблица Ж.2.13

N п/п Наименование документа Номер документа Место хранения 1 2 3 4

XIV РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ВЕДЕНИЕ ПАСПОРТА

Таблица Ж.2.14

N п/п Фамилия, имя, отчество, должность Дата и номер приказа, распоряжения о назначении Примечание

Источник - Руководящий документ ОАО "Концерн Росэнергоатом" от 17.11.2011 № РД ЭО 1.1.2.99.0007-2011

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/forma_pasporta_na_proizvodstvennoe_sooruzhenie_obyazatelnaya.htm