Форма предложения о цене контракта (ремонтные работы) (образец заполнения)

Форма предложения о цене контракта (ремонтные работы)

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА (ВКЛЮЧАЕМАЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ О ЗАКУПКЕ)

Приложение N 1 к заявке на участие в конкурсе

Предложение о цене контракта

---------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦        Наименование        ¦    Единица   ¦Кол-во¦ Предлагаемая цена¦

¦п/п¦                            ¦   измерения  ¦      ¦    по позиции,   ¦

¦   ¦                            ¦              ¦      ¦  российский рубль¦

+---+----------------------------+--------------+------+------------------+

¦                    Раздел 1. Общестроительные работы                    ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1 ¦Сверление кольцевыми        ¦ 100 отверстий¦ 0,22 ¦                  ¦

¦   ¦алмазными сверлами в        ¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦кирпичных конструкциях с    ¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦применением охлаждающей     ¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦жидкости (воды)             ¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦горизонтальных отверстий    ¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦глубиной 200 мм             ¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦диаметром 40 мм             ¦              ¦      ¦                  ¦

+---+----------------------------+--------------+------+------------------+

¦ 2 ¦На каждые 10 мм изменения   ¦ 100 отверстий¦ 6,6  ¦                  ¦

¦   ¦глубины сверления           ¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦добавляется до толщ. 500 мм ¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦к расценке 46-03-002-4      ¦              ¦      ¦                  ¦

+---+----------------------------+--------------+------+------------------+

¦ 3 ¦Сверление кольцевыми        ¦ 100 отверстий¦ 0,26 ¦                  ¦

¦   ¦алмазными сверлами в        ¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦кирпичных конструкциях с    ¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦применением охлаждающей     ¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦жидкости (воды)             ¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦горизонтальных отверстий    ¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦глубиной 200 мм             ¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦диаметром 40 мм             ¦              ¦      ¦                  ¦

+---+----------------------------+--------------+------+------------------+

¦ 4 ¦На каждые 10 мм изменения   ¦ 100 отверстий¦ 1,3  ¦                  ¦

¦   ¦глубины сверления           ¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦добавляется до толщ. 250 мм ¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦к расценке 46-03-002-4      ¦              ¦      ¦                  ¦

+---+----------------------------+--------------+------+------------------+

¦ 5 ¦Заделка отверстий, гнезд и  ¦   1 куб. м   ¦ 0,02 ¦                  ¦

¦   ¦борозд в стенах и           ¦    заделки   ¦      ¦                  ¦

¦   ¦перегородках кирпичных      ¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦площадью до 0,1 кв. м       ¦              ¦      ¦                  ¦

+---+----------------------------+--------------+------+------------------+

¦                    Раздел 2. Устройство кондиционеров                   ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 6 ¦Установка кондиционеров с   ¦   1 камера   ¦  22  ¦                  ¦

¦   ¦козырьками                  ¦              ¦      ¦                  ¦

+---+----------------------------+--------------+------+------------------+

¦ 7 ¦Трубопровод из медных труб  ¦     100 м    ¦  1,3 ¦                  ¦

¦   ¦на условное давление до 2,5 ¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦МПа на эстакадах,           ¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦кронштейнах и других        ¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦специальных конструкциях,   ¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦диаметр труб наружный 18 мм ¦              ¦      ¦                  ¦

+---+----------------------------+--------------+------+------------------+

¦ 8 ¦Медная труба                ¦      1 м     ¦  130 ¦                  ¦

¦   ¦(156, 1:1, 18:3, 81)        ¦              ¦      ¦                  ¦

+---+----------------------------+--------------+------+------------------+

¦ 9 ¦Изоляция трубопроводов      ¦     10 м     ¦      ¦                  ¦

¦   ¦изделиями из вспененного    ¦ трубопроводов¦  13  ¦                  ¦

¦   ¦каучука ("Армофлекс"        ¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦или эквивалент), вспененного¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦полиэтилена ("Термофлекс"   ¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦или эквивалент): трубками   ¦              ¦      ¦                  ¦

+---+----------------------------+--------------+------+------------------+

¦ 11¦Трубки из вспененного       ¦      1 м     ¦  143 ¦                  ¦

¦   ¦полиэтилена, внутренний     ¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦диаметр 18 мм, толщина 6 мм ¦              ¦      ¦                  ¦

+---+----------------------------+--------------+------+------------------+

¦                        Раздел 3. Монтажные работы                       ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 12¦Короба пластмассовые шириной¦     100 м    ¦  1   ¦                  ¦

¦   ¦до 40 мм                    ¦              ¦      ¦                  ¦

+---+----------------------------+--------------+------+------------------+

¦ 13¦Короб монтажный пластиковый ¦      1 м     ¦  100 ¦                  ¦

¦   ¦40 x 40 мм (42:1, 18:3, 81) ¦              ¦      ¦                  ¦

+---+----------------------------+--------------+------+------------------+

¦ 14¦Труба винипластовая по      ¦     100 м    ¦  1,3 ¦                  ¦

¦   ¦установленным конструкциям, ¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦по стенам и колоннам с      ¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦креплением скобами, диаметр ¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦до 25 мм                    ¦              ¦      ¦                  ¦

+---+----------------------------+--------------+------+------------------+

¦ 15¦Труба гофрированная 20 мм   ¦      1 м     ¦  130 ¦                  ¦

¦   ¦(6, 10:1, 18:3, 81)         ¦              ¦      ¦                  ¦

+---+----------------------------+--------------+------+------------------+

¦ 16¦Кабели до 35 кВ в           ¦ 100 м кабеля ¦  1,3 ¦                  ¦

¦   ¦проложенных трубах, блоках и¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦коробах, масса 1 м кабеля до¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦1 кг                        ¦              ¦      ¦                  ¦

+---+----------------------------+--------------+------+------------------+

¦ 17¦Провод соединительный гибкий¦      1 м     ¦  130 ¦                  ¦

¦   ¦ПВС 5 x 1,5 кв. мм          ¦              ¦      ¦                  ¦

¦   ¦(40:1, 18:3, 81)            ¦              ¦      ¦                  ¦

+---+----------------------------+--------------+------+------------------+

¦ 18¦Прокладка дренажного шланга ¦     100 м    ¦  0,4 ¦                  ¦

+---+----------------------------+--------------+------+------------------+

¦ 19¦Шланг дренажный             ¦      1 м     ¦  40  ¦                  ¦

+---+----------------------------+--------------+------+------------------+

¦   ¦Общая стоимость             ¦              ¦      ¦                  ¦

----+----------------------------+--------------+------+-------------------

Участник закупки вправе представить в составе заявки смету на выполнение работ, указанных в техническом задании настоящей документации (извещении), или заполнить приведенную в настоящем приложении форму, указав стоимость работ и материалов, включенных в обязательства по контракту.

Участник закупки обязан при подписании контракта представить заказчику смету на выполнение работ, указанных в техническом задании настоящей документации (извещении). Общая стоимость работ и материалов по смете не должна превышать стоимость, указанную участником закупки в заявке в качестве цены контракта. Смета, представленная участником закупки, становится неотъемлемой частью контракта с момента ее подписания заказчиком.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/forma_predlozheniya_o_cene_kontrakta_remontnye_raboty_obrazec_zapolneniya.htm