Форма представления уровня загрязнения пробы жидкости микрочастицами при помощи автоматического подсчета частиц (рекомендуемая)

Введено 
Приказом Ростехрегулирования 
от 16.02.2005 N 24-ст

Приложение Г 
(рекомендуемое)

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРОБЫ ЖИДКОСТИ

МИКРОЧАСТИЦАМИ ПРИ ПОМОЩИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДСЧЕТА ЧАСТИЦ

Идентификация пробы ______________________________________________

Дата проведения анализа __________________________________________

Модель счетчика частиц ____________ Модель датчика _______________

Дата калибровки ___ Уровень расхода через датчик ____ куб. см/мин.

Метод калибровки ______ Объем анализируемой жидкости _____ куб. см

Жидкая проба ________________ Разбавитель ________________________

------------------------------------------------------------------

¦  Проба  ¦  Номер ¦Число частиц загрязнителя при размере частиц,¦

¦         ¦  цикла ¦                    мкм                      ¦

¦         ¦        +---------------------------------------------+

¦         ¦        ¦   1   ¦   1   ¦   1   ¦   1   ¦   1  ¦   1  ¦

+---------+--------+-------+-------+-------+-------+------+------+

¦Разбави- ¦1       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦

¦тель     +--------+-------+-------+-------+-------+------+------+

¦         ¦2       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦

¦         +--------+-------+-------+-------+-------+------+------+

¦         ¦3       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦

¦         +--------+-------+-------+-------+-------+------+------+

¦         ¦Среднее ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦

+---------+--------+-------+-------+-------+-------+------+------+

¦Номер    ¦1       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦

¦пробы    +--------+-------+-------+-------+-------+------+------+

¦         ¦2       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦

¦         +--------+-------+-------+-------+-------+------+------+

¦         ¦3       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦

¦         +--------+-------+-------+-------+-------+------+------+

¦         ¦Среднее ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦

¦         +--------+-------+-------+-------+-------+------+------+

¦Соотноше-¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦

¦ние раз- ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦

¦бавления:¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦

¦         +--------+-------+-------+-------+-------+------+------+

¦         ¦Общее   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦

¦         +--------+-------+-------+-------+-------+------+------+

¦         ¦Действи-¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦

¦         ¦тельное ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦

+---------+--------+-------+-------+-------+-------+------+------+

¦         ¦1       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦

¦         +--------+-------+-------+-------+-------+------+------+

¦         ¦2       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦

¦         +--------+-------+-------+-------+-------+------+------+

¦         ¦3       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦

¦         +--------+-------+-------+-------+-------+------+------+

¦         ¦Среднее ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦

¦         +--------+-------+-------+-------+-------+------+------+

¦Соотноше-¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦

¦ние раз- ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦

¦бавления:¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦

¦         +--------+-------+-------+-------+-------+------+------+

¦         ¦Общее   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦

¦         +--------+-------+-------+-------+-------+------+------+

¦         ¦Действи-¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦

¦         ¦тельное ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦

----------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------

1 Размер частиц указывают в соответствии с таблицей 1 или таблицей А.1 ГОСТ 17216.

Источник - Приказ Ростехрегулирования от 16.02.2005 № 24-ст

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/forma_predstavleniya_urovnya_zagryazneniya_proby_zhidkosti_mikrochasticami_pri_pomoshhi_avtomaticheskogo_pods.htm