Форма протокола поверки расходомера

Приложение 3 к Методическим указаниям РД 50-211-80.

Обязательное

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ РАСХОДОМЕРА

ПРОТОКОЛ N ___

Расходомер типа ______________, изготовленный ____________________

(отремонтированный) ____________________________, N _____________,

диапазон измерения _____________, класс точности ________________,

принадлежащий ____________________________________________________

поверяется по средству измерений ________________________________,

N ______________

Поверяемое средство ______________________________________________

диапазон измерения _______________, класс точности _______________

Барометрическое давление, Па (мм рт. ст.), __________ (__________)

Избыточное давление поверяемой среды, Па (кгс/кв. см), ___________

(_______________)

Температура окружающей среды ___________________________________ К

Результаты внешнего осмотра ______________________________________

Результаты проверки герметичности ________________________________

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

------------------------------------------------------------------

¦Поверяе- ¦Темпе-¦Номер   ¦Величина ¦Номер   ¦Величина ¦Основная ¦

¦мая точка¦ратура¦измере- ¦расхода  ¦измере- ¦расхода  ¦погреш-  ¦

¦диапазона¦изме- ¦ния по  ¦по образ-¦ния по  ¦по образ-¦ность по-¦

¦измерения¦ряемой¦поверя- ¦цовому   ¦поверя- ¦цовому   ¦веряемого¦

¦         ¦среды,¦емому   ¦средству,¦емому   ¦средству,¦средства,¦

¦         ¦К     ¦средству¦куб. м/с ¦средству¦куб. м/с ¦%        ¦

+---------+------+--------+---------+--------+---------+---------+

¦    1    ¦   2  ¦    3   ¦    4    ¦    5   ¦    6    ¦    7    ¦

+---------+------+--------+---------+--------+---------+---------+

¦Нижний   ¦      ¦        ¦         ¦        ¦         ¦         ¦

¦предел   ¦      ¦        ¦         ¦        ¦         ¦         ¦

¦         ¦      ¦        ¦         ¦        ¦         ¦         ¦

¦Середина ¦      ¦        ¦         ¦        ¦         ¦         ¦

¦диапазона¦      ¦        ¦         ¦        ¦         ¦         ¦

¦         ¦      ¦        ¦         ¦        ¦         ¦         ¦

¦Верхний  ¦      ¦        ¦         ¦        ¦         ¦         ¦

¦предел   ¦      ¦        ¦         ¦        ¦         ¦         ¦

----------+------+--------+---------+--------+---------+----------

G  - G

п    об                                о

ДЕЛЬТА  = -------- x 100; ДЕЛЬТА  = ДЕЛЬТА    + ДЕЛЬТА ;

о     G                   о         о.с         о

в.п

_    _

G  - G

п    об              1  n             1  m

ДЕЛЬТА    = |--------| x 100; G  = - SUM G  ; G   = - SUM G   ;

о.с      G               п   n i=1  ni   об   m i=1  обi

в.п

_____________________

о                /  1    n         _  2   100

ДЕЛЬТА  = t      \/ ----- SUM (G   - G )  x ----.

о    альфа    n - 1 i=1   ni    п     G

в.п

Заключение. Наибольшая погрешность

годен к эксплуатации

Расходомер _______________________________________________________

(забракован)                          (указать причину)

Дата _______________ Подпись поверителя __________________________

Примечание. Столбцы 5 и 6 заполняются при наличии у образцового средства прямого и обратного ходов.

Источник - Постановление Госстандарта СССР от 05.08.1980 № 4044

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/forma_protokola_poverki_rasxodomera.htm