Форма протокола поверки резервуара объемным методом (обязательная)

Приложение В к ГОСТу 8.570-2000. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки (в ред. Изменения N 1, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 29.11.2007 N 338-ст) (обязательное)

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ РЕЗЕРВУАРА ОБЪЕМНЫМ МЕТОДОМ

ПРОТОКОЛ

поверки резервуара объемным методом

Таблица В.1

Общие данные

---------------------------------------------------------------------------

¦Код документа ¦Регистрационный¦      Дата       ¦Основание для проведения¦

¦              ¦     номер     +-----------------+        поверки         ¦

¦              ¦               ¦число¦месяц¦ год ¦                        ¦

+--------------+---------------+-----+-----+-----+------------------------+

¦              ¦               ¦     ¦     ¦     ¦                        ¦

---------------+---------------+-----+-----+-----+-------------------------

Продолжение таблицы В.1

---------------------------------------------------------------------------

¦      Место проведения поверки      ¦          Средства поверки          ¦

+------------------------------------+------------------------------------+

¦                                    ¦                                    ¦

-------------------------------------+-------------------------------------

Окончание таблицы В.1

---------------------------------------------------------------------------

¦  Тип резервуара   ¦Номер резервуара ¦Погрешность определения вместимости¦

¦                   ¦                 ¦           резервуара, %           ¦

+-------------------+-----------------+-----------------------------------+

¦                   ¦                 ¦                                   ¦

--------------------+-----------------+------------------------------------

Таблица В.2

Условия проведения измерений

---------------------------------------------------------------------------

¦Температура воздуха, °C ¦  Скорость ветра, м/с   ¦ Загазованность, мг/м3 ¦

+------------------------+------------------------+-----------------------+

¦                        ¦                        ¦                       ¦

-------------------------+------------------------+------------------------

Таблица В.3

Величины, измеряемые в "мертвой" полости

---------------------------------------------------------------------------

¦Высота h   , мм¦Угол фи , ...°,¦       Отчет по рейке в точке, мм        ¦

¦        м.п    ¦       2       +-----------------------------------------+

¦ПРП под номером¦ПРП под номером¦касания днища грузом¦  пересечения 1-го  ¦

¦               ¦               ¦     рулетки b      ¦   радиуса и 8-й    ¦

+---------------+---------------+              л     ¦    окружности b    ¦

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦                    ¦                8.1 ¦

+---+---+---+---+---+---+---+---+--------------------+--------------------+

¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦                    ¦                    ¦

----+---+---+---+---+---+---+---+--------------------+---------------------

Таблица В.4

Параметры (начальные) поверочной жидкости

---------------------------------------------------------------------------

¦Наименование ¦      Температура, °C      ¦Плотность ро , ¦  Коэффициент  ¦

¦ поверочной  +---------------------------+            0  ¦  сжимаемости  ¦

¦  жидкости   ¦ в резервуаре  ¦в счетчике ¦     кг/м3     ¦ гамма, 1/МПа  ¦

¦             ¦     (T )      ¦ жидкости  ¦               ¦               ¦

¦             ¦       р 0     ¦   (T )    ¦               ¦               ¦

¦             ¦               ¦     т 0   ¦               ¦               ¦

+-------------+---------------+-----------+---------------+---------------+

¦      1      ¦       2       ¦     3     ¦       4       ¦       5       ¦

+-------------+---------------+-----------+---------------+---------------+

¦             ¦               ¦           ¦               ¦               ¦

+-------------+---------------+-----------+---------------+---------------+

¦     Примечания. 1. (T ) , (T )  (графы  2, 3) -  температуры  поверочной¦

¦                      р 0    т 0                                         ¦

¦жидкости, измеренные  в  момент  отбора пробы  в  соответствии с  9.2.2.4¦

¦настоящего стандарта.                                                    ¦

¦     2. Значение гамма (графа 5) для воды  принимают равным 49 1/МПа, для¦

¦нефти - по [5], для нефтепродуктов - по [6].                             ¦

---------------------------------------------------------------------------

Таблица В.5

Степень наклона и угол

приближенного направления наклона резервуара

---------------------------------------------------------------------------

¦   Номер точки   ¦ Отсчет по рейке ¦   Номер точки   ¦  Отсчет по рейке  ¦

¦ разбивки k от 1 ¦      l , мм     ¦  разбивки k от  ¦      l , мм       ¦

¦     до m/2      ¦       k         ¦ (m/2 + l) до m  ¦       k           ¦

+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+

¦        1        ¦        2        ¦        3        ¦         4         ¦

+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+

¦        1        ¦        l        ¦     m/2 + 1     ¦         l         ¦

¦                 ¦         1       ¦                 ¦          (m/2 + 1)¦

+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+

¦        2        ¦        l        ¦     m/2 + 2     ¦         l         ¦

¦                 ¦         2       ¦                 ¦          (m/2 + 2)¦

+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+

¦        3        ¦        l        ¦     m/2 + 3     ¦         l         ¦

¦                 ¦         3       ¦                 ¦          (m/2 + 3)¦

+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+

¦       ...       ¦       ...       ¦       ...       ¦                   ¦

+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+

¦       ...       ¦       ...       ¦       ...       ¦                   ¦

+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+

¦       ...       ¦       ...       ¦       ...       ¦                   ¦

+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+

¦       ...       ¦       ...       ¦       ...       ¦                   ¦

+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+

¦       ...       ¦       ...       ¦       ...       ¦                   ¦

+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+

¦       ...       ¦       ...       ¦       ...       ¦                   ¦

+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+

¦       m/2       ¦        l        ¦        m        ¦         l         ¦

¦                 ¦         (m/2)   ¦                 ¦          m        ¦

+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+

¦    Примечания. 1.  k (графы 1, 3) -  номер   разбивки  длины  окружности¦

¦первого пояса резервуара, выбирают из ряда: 1, 2, 3, ..., m.             ¦

¦    2. l  (графы 2, 4) - отсчеты по рейке в точках разбивки k.           ¦

¦        k                                                                ¦

---------------------------------------------------------------------------

Таблица В.5.1

Степень наклона и угол

уточненного направления наклона резервуара

---------------------------------------------------------------------------

¦Значение угла ¦ Показание рейки по  ¦Значение угла ¦ Показание рейки по  ¦

¦    n  при    ¦ правой разбивке l , ¦    n  при    ¦ правой разбивке l , ¦

¦     2        ¦                  п  ¦     2        ¦                  л  ¦

¦   N  = ...   ¦         мм          ¦   N  = ...   ¦         мм          ¦

¦    п         +---------------------+    л         +---------------------+

¦              ¦    l'    ¦    l"    ¦              ¦    l'    ¦    l"    ¦

¦              ¦     п    ¦     п    ¦              ¦     л    ¦     л    ¦

+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+

¦      1       ¦    2     ¦    3     ¦      4       ¦    5     ¦    6     ¦

+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+

¦     -1°      ¦          ¦          ¦     +1°      ¦          ¦          ¦

+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+

¦     -2°      ¦          ¦          ¦     +2°      ¦          ¦          ¦

+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+

¦     -3°      ¦          ¦          ¦     +3°      ¦          ¦          ¦

+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+

¦     -4°      ¦          ¦          ¦     +4°      ¦          ¦          ¦

+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+

¦     -5°      ¦          ¦          ¦     +5°      ¦          ¦          ¦

+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+

¦     -6°      ¦          ¦          ¦     +6°      ¦          ¦          ¦

+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+

¦     -7°      ¦          ¦          ¦     +7°      ¦          ¦          ¦

+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+

¦     -8°      ¦          ¦          ¦     +8°      ¦          ¦          ¦

+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+

¦     -9°      ¦          ¦          ¦     +9°      ¦          ¦          ¦

+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+

¦     -10°     ¦          ¦          ¦     +10°     ¦          ¦          ¦

+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+

¦     -11°     ¦          ¦          ¦     +11°     ¦          ¦          ¦

+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+

¦     -12°     ¦          ¦          ¦     +12°     ¦          ¦          ¦

+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+

¦     -13°     ¦          ¦          ¦     +13°     ¦          ¦          ¦

+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+

¦     -14°     ¦          ¦          ¦     +14°     ¦          ¦          ¦

+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+

¦     -15°     ¦          ¦          ¦     +15°     ¦          ¦          ¦

+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+

¦     -16°     ¦          ¦          ¦     +16°     ¦          ¦          ¦

+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+

¦    Примечания. 1. В  головках  граф 1, 4  вносят  числа  разбивок N , N ¦

¦                                                                    п   л¦

¦(например N  = 17).                                                      ¦

¦           п                                                             ¦

¦                                                                         ¦

¦    2. l', l" (графы 2, 3) - показания рейки  по  правым  противоположным¦

¦        п   п                                                            ¦

¦разбивкам.                                                               ¦

¦    3. l', l" (графы 5, 6) - показания рейки  по  левым  противоположным ¦

¦        л   л                                                            ¦

¦разбивкам.                                                               ¦

---------------------------------------------------------------------------

Таблица В.6

Текущие значения параметров поверочной жидкости

---------------------------------------------------------------------------

¦Номер¦   Объем дозы    ¦Уровень¦    Температура    ¦Избыточное¦Расход Q, ¦

¦изме-¦           c     ¦H , мм ¦   жидкости, °C    ¦ давление ¦ дм3/мин, ¦

¦рения¦  (Дельта V ) ,  ¦ j     +-------------------+в счетчике¦(дм3/имп.)¦

¦     ¦             j   ¦       ¦    в     ¦   в    ¦ жидкости ¦          ¦

¦     ¦       дм3,      ¦       ¦резервуаре¦счетчике¦ ро , МПа ¦          ¦

¦     ¦  или показание  ¦       ¦   (Т )   ¦жидкости¦   j      ¦          ¦

¦     ¦счетчика жидкости¦       ¦     р j  ¦  (Т )  ¦          ¦          ¦

¦     ¦     q , дм3     ¦       ¦          ¦    т j ¦          ¦          ¦

¦     ¦      j          ¦       ¦          ¦        ¦          ¦          ¦

¦     ¦                 ¦       ¦          ¦        ¦          ¦          ¦

¦     ¦    (N , имп.)   ¦       ¦          ¦        ¦          ¦          ¦

¦     ¦      j          ¦       ¦          ¦        ¦          ¦          ¦

+-----+-----------------+-------+----------+--------+----------+----------+

¦  1  ¦        2        ¦   3   ¦    4     ¦   5    ¦    6     ¦    7     ¦

+-----+-----------------+-------+----------+--------+----------+----------+

¦  1  ¦                 ¦       ¦          ¦        ¦          ¦          ¦

+-----+-----------------+-------+----------+--------+----------+----------+

¦  2  ¦                 ¦       ¦          ¦        ¦          ¦          ¦

+-----+-----------------+-------+----------+--------+----------+----------+

¦3  1 ¦                 ¦       ¦          ¦        ¦          ¦          ¦

+-----+-----------------+-------+----------+--------+----------+----------+

¦  4  ¦                 ¦       ¦          ¦        ¦          ¦          ¦

+-----+-----------------+-------+----------+--------+----------+----------+

¦5  1 ¦                 ¦       ¦          ¦        ¦          ¦          ¦

+-----+-----------------+-------+----------+--------+----------+----------+

¦ ... ¦                 ¦       ¦          ¦        ¦          ¦          ¦

+-----+-----------------+-------+----------+--------+----------+----------+

¦ ... ¦                 ¦       ¦          ¦        ¦          ¦          ¦

+-----+-----------------+-------+----------+--------+----------+----------+

¦ ... ¦                 ¦       ¦          ¦        ¦          ¦          ¦

+-----+-----------------+-------+----------+--------+----------+----------+

¦     1  Номера  измерений,  выделяемые  только  для   счетчиков  жидкости¦

¦с  проскоком  и  только  при  применении  статического  метода  измерений¦

¦объема дозы жидкости.                                                    ¦

---------------------------------------------------------------------------

Таблица В.7

Базовая высота резервуара

В миллиметрах

---------------------------------------------------------------------------

¦    Базовая высота резервуара до    ¦  Базовая высота резервуара после   ¦

¦определения вместимости резервуара  ¦определения вместимости резервуара  ¦

+------------------------------------+------------------------------------+

¦                 ¦                  ¦                 ¦                  ¦

+-----------------+------------------+-----------------+------------------+

¦                 ¦                  ¦                 ¦                  ¦

------------------+------------------+-----------------+-------------------

Таблица В.8

Максимальный уровень жидкости

В миллиметрах

---------------------------------------------------------------------------

¦     Показание измерительной рулетки с грузом H      ¦   Показание H     ¦

¦                                               р max ¦              у max¦

+-----------------------------------------------------+                   ¦

¦      1-е измерение       ¦      2-е измерение       ¦                   ¦

+--------------------------+--------------------------+-------------------+

¦                          ¦                          ¦                   ¦

---------------------------+--------------------------+--------------------

Таблица В.9

Параметры коэффициента преобразования счетчика жидкости

---------------------------------------------------------------------------

¦                               Коэффициент                               ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦            K , имп./дм3            ¦           A, имп. x с/дм3          ¦

¦             0                      ¦                                    ¦

+------------------------------------+------------------------------------+

¦                                    ¦                                    ¦

-------------------------------------+-------------------------------------

Должности                  Подписи и оттиски              Инициалы, Фамилии

поверительного клейма, печатей

(штампов)

Таблица В.9.1

Параметры счетчика жидкости

со сдвигом дозирования и проскоком

---------------------------------------------------------------------------

¦ Наименование параметра  ¦   Значение параметра при расходе Q, дм3/мин   ¦

¦                         +-----------------------------------------------+

¦                         ¦    100    ¦    150    ¦    200    ¦    250    ¦

+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦Сдвиг дозирования С, дм3 ¦           ¦           ¦           ¦           ¦

+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦Проскок Пр, дм3          ¦           ¦           ¦           ¦           ¦

--------------------------+-----------+-----------+-----------+------------

Источник - Постановление Госстандарта России от 23.04.2001 № 185-ст (с изменениями и дополнениями на 2007 год)

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/forma_protokola_poverki_rezervuara_obemnym_metodom_obyazatelnaya.htm