Форма протокола результатов измерений при экспериментальных исследованиях ИИК АПУС

Приложение А к Программе и методике испытаний РД 45.008-97 (справочное)

ФОРМА ПРОТОКОЛА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ИИК АПУС

Условия проведения исследований:

температура окружающей среды _________________________________ °С;

атмосферное давление __________________________________ мм рт. ст.

относительная влажность _________________________________________%

напряжение питания ____________________________________________ В;

частота ______________________________________________________ Гц;

Средства измерений:

Наименование _____________________________________________________

тип ___________________________ заводской N ______________________

Таблица 1

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

------------------------------------------------------------------

¦  N   ¦Дли-   ¦  Число  ¦Число¦Системат. сос-¦ СКО погрешности  ¦

¦точки,¦тельн. ¦вызовов, ¦отка-¦тавл. погреш- +------------------+

¦  i   ¦вызова,¦   N     ¦зов, ¦       _      ¦суммар. и¦система-¦

¦      ¦с, l   ¦    i    ¦n    ¦ности, С      ¦случайной¦тической¦

¦      ¦    i  ¦         ¦ i   ¦        i     ¦составл. ¦составл.¦

+------+-------+---------+-----+--------------+---------+--------+

¦0     ¦10     ¦16       ¦     ¦              ¦         ¦        ¦

+------+-------+---------+-----+--------------+---------+--------+

¦1     ¦10800  ¦16       ¦     ¦              ¦         ¦        ¦

+------+-------+---------+-----+--------------+---------+--------+

¦2     ¦600    ¦64       ¦     ¦              ¦         ¦        ¦

+------+-------+---------+-----+--------------+---------+--------+

¦3     ¦200    ¦64       ¦     ¦              ¦         ¦        ¦

+------+-------+---------+-----+--------------+---------+--------+

¦4     ¦100    ¦64       ¦     ¦              ¦         ¦        ¦

+------+-------+---------+-----+--------------+---------+--------+

¦5     ¦10     ¦До       ¦     ¦              ¦         ¦        ¦

¦      ¦       ¦окончания¦     ¦              ¦         ¦        ¦

¦      ¦       ¦испытаний¦     ¦              ¦         ¦        ¦

+------+-------+---------+-----+--------------+---------+--------+

¦SUM   ¦-      ¦         ¦     ¦              ¦         ¦        ¦

-------+-------+---------+-----+--------------+---------+---------

Таблица 2

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ

------------------------------------------------------------------

¦Системат. составляю-¦СКО систематической¦ Суммарной ¦Вероятности¦

¦щей погрешности С   ¦   составляющей    ¦погрешности¦  отказа   ¦

¦                    ¦          с        ¦ ДЕЛЬТА l  ¦     р     ¦

+--------------------+-------------------+-----------+-----------+

¦   min   ¦   max    ¦   min    ¦  max   ¦ min ¦ max ¦ min ¦ max ¦

+---------+----------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+

¦         ¦          ¦          ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

----------+----------+----------+--------+-----+-----+-----+------

Таблица 3

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ АПУС

------------------------------------------------------------------

¦             А  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦l  = 10800, l  =¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦ 1           1  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

+----------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

¦           А    ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦l  = 600, l  =  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦ 2         2    ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

+----------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

¦                ¦                                               ¦

+----------------+-----------------------------------------------+

¦                ¦                                               ¦

+----------------+-----------------------------------------------+

¦          А     ¦                                               ¦

¦l  = 10, l  =   ¦                                               ¦

¦ 5        5     ¦                                               ¦

-----------------+------------------------------------------------

Выводы:

Подписи членов комиссии:

_________________ _____________________

_________________ _____________________

_________________ _____________________

_________________ _____________________

(должность)          (подпись)

Источник - Информационное письмо Госкомсвязи России от 29.12.1997 № 7199

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/forma_protokola_rezultatov_izmerenij_pri_eksperimentalnyx_issledovaniyax_iik_apus.htm