Форма рабочего журнала (рекомендуемая)

Приложение А к Методическим указаниям Росгидромета от 24.05.2001 N РД 52.18.264-2001 (рекомендуемое)

ФОРМА РАБОЧЕГО ЖУРНАЛА

Результаты определения массовой доли 2,4-Д в пробах

Дата __________________________________________________________________

Оператор ______________________________________________________________

Место отбора проб _____________________________________________________

Температура колонки, °C _______________________________________________

Температура испарителя, °C ____________________________________________

Температура детектора, °C _____________________________________________

Фаза __________________________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------

¦  Наименование  ¦     Результаты определений     ¦Результаты оперативного¦

¦     пробы      ¦                                ¦       контроля        ¦

¦                +--------------------------------+-----------------------+

¦                ¦    Высота пика, мм    ¦Массовая¦воспроиз-  ¦погрешнос- ¦

¦                ¦                       ¦доля X, ¦водимости, ¦ти, мг/кг  ¦

¦                ¦                       ¦ мг/кг  ¦мг/кг      ¦           ¦

¦                +-----------------------+        +-----------+-----------+

¦                ¦  Значения   ¦Среднее  ¦        ¦ D  ¦Норма-¦ К  ¦Норма-¦

¦                ¦             ¦арифмети-¦        ¦  к ¦тив D ¦  к ¦тив К ¦

¦                ¦             ¦ческое   ¦        ¦    ¦      ¦    ¦     д¦

¦                ¦             ¦значение ¦        ¦    ¦      ¦    ¦      ¦

+----------------+-------------+---------+--------+----+------+----+------+

¦Растворитель    ¦             ¦         ¦-  1    ¦    ¦      ¦    ¦      ¦

+----------------+-------------+---------+--------+----+------+----+------+

¦Холостая проба  ¦             ¦         ¦        ¦    ¦      ¦    ¦      ¦

¦(бланковое      ¦             ¦         ¦        ¦    ¦      ¦    ¦      ¦

¦определение)    ¦             ¦         ¦        ¦    ¦      ¦    ¦      ¦

+----------------+-------------+---------+--------+----+------+----+------+

¦Градуировочный  ¦             ¦         ¦        ¦    ¦      ¦    ¦      ¦

¦раствор         ¦             ¦         ¦        ¦    ¦      ¦    ¦      ¦

+----------------+-------------+---------+--------+----+------+----+------+

¦Проба 1         ¦             ¦         ¦        ¦    ¦      ¦    ¦      ¦

+----------------+-------------+---------+--------+----+------+----+------+

¦Проба 2         ¦             ¦         ¦        ¦    ¦      ¦    ¦      ¦

+----------------+-------------+---------+--------+----+------+----+------+

¦...             ¦             ¦         ¦        ¦    ¦      ¦    ¦      ¦

+----------------+-------------+---------+--------+----+------+----+------+

¦Проба 15        ¦100, 105, 110¦105      ¦0,28    ¦0,07¦0,19  ¦    ¦      ¦

¦                ¦ 2           ¦         ¦        ¦    ¦      ¦    ¦      ¦

+----------------+-------------+---------+--------+    ¦      +----+------+

¦Проба 15 К      ¦110, 110, 115¦112      ¦0,35    ¦Уд.        ¦    ¦      ¦

+----------------+-------------+---------+--------+-----------+----+------+

¦...             ¦             ¦         ¦        ¦    ¦      ¦    ¦      ¦

+----------------+-------------+---------+--------+----+------+----+------+

¦Проба 75        ¦120, 110, 110¦113      ¦0,35    ¦    ¦      ¦0,11¦0,26  ¦

+----------------+-------------+---------+--------+----+------+           ¦

¦Проба 75 К      ¦160, 170, 165¦165      ¦0,55    ¦    ¦      ¦Уд.        ¦

+----------------+-------------+---------+--------+----+------+-----------+

¦     1  Не определяют.                                                   ¦

¦     2   Цифры в таблице приведены в качестве примера  и  имеют  условное¦

¦значение                                                                 ¦

---------------------------------------------------------------------------

Источник - Методические указания Росгидромета от 24.05.2001 № РД 52.18.264-2001

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/forma_rabochego_zhurnala_rekomenduemaya.htm