Форма заключения по обследованию технического состояния здания (обязательная)

Приложение В (обязательное) ГОСТ Р 53778-2010. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ

---------------------------------------------------------------------------

¦        ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА        ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. Адрес объекта                        ¦                                ¦

+----------------------------------------+--------------------------------+

¦2. Время проведения обследования        ¦                                ¦

+----------------------------------------+--------------------------------+

¦3. Организация, проводившая обследование¦                                ¦

+----------------------------------------+--------------------------------+

¦4. Статус объекта (памятник архитектуры,¦                                ¦

¦исторический памятник и т.д.)           ¦                                ¦

+----------------------------------------+--------------------------------+

¦5. Тип проекта объекта                  ¦                                ¦

+----------------------------------------+--------------------------------+

¦6. Проектная организация,               ¦                                ¦

¦проектировавшая объект                  ¦                                ¦

+----------------------------------------+--------------------------------+

¦7. Строительная организация, возводившая¦                                ¦

¦объект                                  ¦                                ¦

+----------------------------------------+--------------------------------+

¦8. Год возведения объекта               ¦                                ¦

+----------------------------------------+--------------------------------+

¦9. Год и характер выполнения последнего ¦                                ¦

¦капитального ремонта или реконструкции  ¦                                ¦

+----------------------------------------+--------------------------------+

¦10. Собственник объекта                 ¦                                ¦

+----------------------------------------+--------------------------------+

¦11. Форма собственности объекта         ¦                                ¦

+----------------------------------------+--------------------------------+

¦12. Конструктивный тип объекта          ¦                                ¦

+----------------------------------------+--------------------------------+

¦13. Число этажей                        ¦                                ¦

+----------------------------------------+--------------------------------+

¦14. Период основного тона собственных   ¦                                ¦

¦колебаний (вдоль продольной и поперечной¦                                ¦

¦осей)                                   ¦                                ¦

+----------------------------------------+--------------------------------+

¦15. Крен объекта (вдоль продольной      ¦                                ¦

¦и поперечной осей)                      ¦                                ¦

+----------------------------------------+--------------------------------+

¦16. Установленная категория технического¦                                ¦

¦состояния объекта                       ¦                                ¦

-----------------------------------------+---------------------------------

Приложение - Материалы, обосновывающие выбор категории технического состояния объекта:

- фотографии объекта;

- описание окружающей местности;

- описание общего состояния объекта по визуальному обследованию с указанием его морального износа;

- описание конструкций объекта, их характеристик и состояния;

- чертежи конструкций объекта с деталями и обмерами;

- ведомость дефектов;

- схемы объекта с указанием мест проводившихся измерений и вскрытий конструкций;

- результаты измерений и оценка показателей, используемых в поверочных расчетах;

- определение действующих нагрузок и поверочные расчеты несущей способности конструкций и основания фундаментов;

- планы обмеров и разрезы объекта, планы и разрезы шурфов, скважин, чертежи вскрытий;

- геологические и гидрогеологические условия участка, строительные и мерзлотные характеристики грунтов основания (при необходимости);

- фотографии повреждений фасадов и конструкций;

- анализ причин дефектов и повреждений;

- задание на проектирование мероприятий по восстановлению или усилению конструкций (при ограниченно работоспособном или аварийном состоянии объекта).

Источник - Приказ Ростехрегулирования от 25.03.2010 № 37-ст

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/forma_zaklyucheniya_po_obsledovaniyu_texnicheskogo_sostoyaniya_zdaniya_obyazatelnaya.htm