Форма журнала наблюдений квартального контроля намыва дамбы. Форма № 10

Приложение N 10 к Правилам безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов

Форма N 10 
(Журнал квартального контроля намыва дамбы)

----------------------------------------------------------------------

¦Номера¦                       Кварталы года                         ¦

¦попе- +-------------------------------------------------------------+

¦речни-¦            I            ¦  II       ¦    III    ¦     IV    ¦

¦ков и +-------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦их пи-¦Гори-¦Отмет-¦Отмет-¦Дли- ¦           ¦           ¦           ¦

¦кетаж ¦зонт ¦ка    ¦ка    ¦на   ¦           ¦           ¦           ¦

¦      ¦воды ¦гребня¦пляжа ¦пля- ¦           ¦           ¦           ¦

¦      ¦в    ¦дамбы ¦у дам-¦жа,  ¦           ¦           ¦           ¦

¦      ¦пру- ¦обва- ¦бы об-¦м    ¦           ¦           ¦           ¦

¦      ¦ду, м¦лова- ¦вало- ¦     ¦           ¦           ¦           ¦

¦      ¦     ¦ния   ¦вания ¦     ¦           ¦           ¦           ¦

+------+-----+------+------+-----+-----------+-----------+-----------+

¦   1  ¦  2  ¦  3   ¦   4  ¦  5  ¦ 6¦ 7¦ 8¦ 9¦10¦11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦

+------+-----+------+------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

-------+-----+------+------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---

Инструкция по составлению журнала формы 10

1. Настоящий журнал является обязательным накопительным документом, предназначенным для контроля намыва дамбы в течение всего срока эксплуатации накопителя.

2. Журнал заполняется на конец каждого квартала по данным маркшейдерских съемок, включающих:

а) план обвалования последнего яруса намыва по всей длине дамбы от бровки низового откоса до уреза воды в пруду с расположением распределительных пульповодов и сосредоточенных выпусков, с указанием их диаметров и номеров рассредоточенных пульповыпусков, створов КИА (КИП) и других закрепленных поперечников; по длине дамбы должен быть нанесен пикетаж;

б) продольный профиль по гребню обвалования намываемого яруса;

в) сечения по закрепленным поперечникам.

3. На продольном профиле отметки гребня дамбы обвалования должны быть приведены на каждом пикете и в местах перепада отметок в 200 мм и более.

На поперечных сечениях должны быть нанесены горизонт воды в пруду и отметки надводного пляжа у верхового откоса дамбы обвалования, в точке резкого перелома профиля пляжа, если она расположена ближе 25 м от верхового откоса, и далее через 25 м на доступной для прохода людей длине пляжа.

4. Таблица квартального контроля подписывается начальником цеха (участка) и маркшейдером, выполнившим съемку, и должна храниться в соответствии с указаниями п.п. 3.2 и 3.5 настоящих Правил.

Источник - Постановление Госгортехнадзора России от 28.01.2002 № 6

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/forma_zhurnala_nablyudenij_kvartalnogo_kontrolya_namyva_damby_forma_n_10.htm