Форма журнала регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки (обязательная форма)

Утверждено Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, 4 марта 2004 года

Приложение 3 
к Руководству Р 3.5.1904-04 
(обязательное)

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ И КОНТРОЛЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКИ

1. Назначение и порядок ведения журнала.

1.1. Журнал является документом, подтверждающим работоспособность и безопасность эксплуатации бактерицидной установки.

1.2. В журнале должны быть зарегистрированы все бактерицидные установки, находящиеся в эксплуатации в помещениях медицинских организаций.

1.3. Контрольные проверки состояния бактерицидной установки осуществляются представителями учреждений госсанэпидслужбы не реже одного раза в год. Результаты проверки фиксируются в протоколе и заносятся в журнал с заключением, разрешающим дальнейшую эксплуатацию. В случае отрицательного заключения составляется перечень замечаний с указанием срока их устранения.

1.4. Руководитель, в чьем ведении находится помещение с бактерицидной установкой, обеспечивает правильное ведение журнала и его сохранность.

2. Журнал состоит из двух частей.

2.1. В первую часть заносятся следующие сведения.

2.1.1. Наименование и габариты помещения, номер и место расположения.

2.1.2. Номер и дата акта ввода ультрафиолетовой бактерицидной установки в эксплуатацию.

2.1.3. Тип ультрафиолетовой бактерицидной установки.

2.1.4. Наличие средств индивидуальной защиты (лицевые маски, очки, перчатки).

2.1.5. Условия обеззараживания (в присутствии или отсутствии людей).

2.1.6. Длительность и режим облучения (непрерывный или повторно-кратковременный и интервал между сеансами облучения).

2.1.7. Вид микроорганизма (санитарно-показательный или иной).

2.1.8. Срок замены ламп (прогоревших установленный срок службы).

3. Во второй части журнала содержится перечень контролируемых параметров согласно таблице.

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ

------------------------------------------------------------------

¦Наименование¦  Дата  ¦Бактерицид- ¦Концентрация ¦ Облученность  ¦

¦помещения и ¦проверки¦ная эффек-  ¦    озона,   ¦  на рабочем   ¦

¦ категория  ¦        ¦тивность, % ¦  мг/куб. м  ¦месте, Вт/кв. м¦

¦            ¦        +------------+-------------+---------------+

¦            ¦        ¦норма¦факти-¦норма ¦факти-¦норма ¦факти-  ¦

¦            ¦        ¦     ¦чески ¦      ¦чески ¦      ¦чески   ¦

+------------+--------+-----+------+------+------+------+--------+

+------------+--------+-----+------+------+------+------+--------+

+------------+--------+-----+------+------+------+------+--------+

-------------+--------+-----+------+------+------+------+---------

4. Заключение:

Источник - Руководство Главного государственного санитарного врача РФ от 04.03.2004

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/forma_zhurnala_registracii_i_kontrolya_ultrafioletovoj_baktericidnoj_ustanovki_obyazatelnaya_forma.htm