Формы представления исходных данных, промежуточных и конечных результатов расчета погрешности измерительных комплексов в реальных условиях энергообъекта (рекомендуемая)

Приложение 3 к Типовой методике выполнения измерений количества электрической энергии РД 34.11.333-97

(рекомендуемое)

ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭНЕРГООБЪЕКТА

Таблица П.3.1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ О ПАРАМЕТРАХ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ

----------------------------------------------------------------------------------------------

¦Наимено-¦   Номинальные   ¦       Предельные отклонения за учетный период, %       ¦Усред-  ¦

¦вание   ¦    значения     ¦                                                        ¦ненные  ¦

¦(обозна-+-----------------+--------------------------------------------------------+значе-  ¦

¦чение)  ¦U    ¦I    ¦f    ¦  U / U     ¦дель-   ¦  I / I     ¦  f / f     ¦дель-   ¦ния     ¦

¦присое- ¦ ном,¦ ном,¦ ном,¦       ном  ¦та U    ¦       ном  ¦       ном  ¦та f    ¦cos фи  ¦

¦динения ¦В    ¦А    ¦Гц   +------------+    макс+------------+------------+    макс¦      ср¦

¦        ¦     ¦     ¦     ¦нижн.¦верхн.¦        ¦нижн.¦верхн.¦нижн.¦верхн.¦        ¦        ¦

+--------+-----+-----+-----+-----+------+--------+-----+------+-----+------+--------+--------+

¦   1    ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6   ¦   7    ¦  8  ¦  9   ¦ 10  ¦  11  ¦   12   ¦   13   ¦

---------+-----+-----+-----+-----+------+--------+-----+------+-----+------+--------+---------

Таблица П.3.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ О СЧЕТЧИКАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

----------------------------------------------------------------------------------------

¦Номер  ¦Класс¦Шкала от-   ¦     Фактические условия применения     ¦ Функции влияния  ¦

¦измери-¦точ- ¦счетного    ¦                                        ¦    при I = I     ¦

¦тельно-¦ности¦уст-ва      ¦                                        ¦             мин  ¦

¦го ком-¦     ¦            +----------------------------------------+------------------+

¦плекса ¦     ¦            ¦       температура, °С       ¦Индук-¦...¦К   ¦К   ¦К   ¦...¦

+-------+-----+------------+-----------------------------+ция   ¦   ¦ U, ¦ f, ¦ t, ¦   ¦

¦       ¦     ¦вид,  ¦ДЕЛЬ-¦нижн.¦верхн.¦средн. ¦ДЕЛЬ-   ¦магн. ¦   ¦%/% ¦%/% ¦%/°С¦   ¦

¦       ¦     ¦раз-  ¦ТА   ¦     ¦      ¦(норм.)¦ТА t    ¦поля, ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦

¦       ¦     ¦ряд-  ¦  оп,¦     ¦      ¦       ¦    макс¦Н, мТл¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦

¦       ¦     ¦ность,¦ед.  ¦     ¦      ¦       ¦        ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦

¦       ¦     ¦цена  ¦     ¦     ¦      ¦       ¦        ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦

¦       ¦     ¦делен.¦     ¦     ¦      ¦       ¦        ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦

+-------+-----+------+-----+-----+------+-------+--------+------+---+----+----+----+---+

¦   1   ¦  2  ¦  3   ¦  4  ¦  5  ¦  6   ¦   7   ¦   8    ¦  9   ¦10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦14 ¦

--------+-----+------+-----+-----+------+-------+--------+------+---+----+----+----+----

Примечания:

1. В графе 10 указывают другие влияющие величины в рабочих условиях энергообъекта.

2. В графе 14 указывают функции влияния величин, внесенных в графу 10.

3. При числе влияющих величин, вносимых в графу 10, более одного нумерация граф табл. П.3.2 изменится.

Таблица П.3.3

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОГРЕШНОСТИ И ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

-----------------------------------------------------------------------------------------

¦Номер ¦          Составляющие погрешности измерительного комплекса          ¦Погреш-   ¦

¦изме- +---------------------------------------------------------------------+ность     ¦

¦ри-   ¦дель-¦ТЭ- ¦дель-¦ТЭ- ¦дель-  ¦дель-¦дель-¦дель-¦дель-¦дель-¦дель-¦...¦измери-   ¦

¦тель- ¦та , ¦ТА ,¦та , ¦ТА ,¦та    ,¦та , ¦та  ,¦та  ,¦та  ,¦та  ,¦та  ,¦   ¦тельного  ¦

¦ного  ¦  I  ¦  I ¦  U  ¦  U ¦  ТЭТА ¦  л  ¦  со ¦  оп ¦  сU ¦  сf ¦  сt ¦   ¦комплекса,¦

¦ком-  ¦%    ¦мин.¦%    ¦мин.¦%      ¦%    ¦%    ¦%    ¦%    ¦%    ¦%    ¦   ¦дельта , %¦

¦плекса¦     ¦    ¦     ¦    ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦      W   ¦

+------+-----+----+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---+----------+

¦  1   ¦  2  ¦ 3  ¦  4  ¦ 5  ¦   6   ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦ 10  ¦ 11  ¦ 12  ¦13 ¦    14    ¦

-------+-----+----+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---+-----------

Примечания:

1.  В  графах  10  -  12  указывают дополнительные погрешности

счетчика  от  изменения  напряжения  дельта  ,  частоты дельта   и

cU                 cf

температуры дельта  .

ct

2. В графе 13 указывают составляющие погрешности измерительного комплекса, связанные с другими влияющими величинами, указанными в эксплуатационной документации на СИ.

3. При числе составляющих погрешности, вносимых в графу 13, более одного нумерация граф табл. П.3.3 изменится.

Источник - Типовая методика РАО "ЕЭС России" от 15.05.1997 № РД 34.11.333-97

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/formy_predstavleniya_isxodnyx_dannyx_promezhutochnyx_i_konechnyx_rezultatov_rascheta_pogreshnosti_izmeri.htm