Годовой план-график технического обслуживания и ремонта воздушных линий электропередачи (рекомендуемая форма)

Приложение 2 к Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 - 20 кВ с неизолированными проводами. РД 153-34.3-20.662-98

(рекомендуемое)

Согласовано:                          Утверждаю:

Начальник службы                      Технический руководитель

распределительных сетей (ПТС)         ______________ электрических сетей

_____________________________         (наименование)

(Ф.И.О.)                   __________________________________

(Ф.И.О.)

Годовой план-график технического обслуживания и ремонта

ВЛ 0,38 - 20 кВ _______________________ РЭС на 200_ г.

(наименование)

------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦Наиме- ¦          Месяц выполнения работ       ¦ Всего на  ¦Трудо-¦

¦п/п¦нование¦                                       ¦  200_ г.  ¦затра-¦

¦   ¦ВЛ     +---------------------------------------+-----------+ты,   ¦

¦   ¦       ¦I ¦II¦III¦IV¦V¦VI¦VII¦VIII¦IX¦X ¦XI¦XII¦План.¦Факт.¦чел.-ч¦

+---+-------+--+--+---+--+-+--+---+----+--+--+--+---+-----+-----+------+

¦ 1 ¦   2   ¦3 ¦4 ¦ 5 ¦6 ¦7¦ 8¦ 9 ¦ 10 ¦11¦12¦13¦14 ¦ 15  ¦ 16  ¦  17  ¦

+---+-------+--+--+---+--+-+--+---+----+--+--+--+---+-----+-----+------+

¦                Техническое обслуживание ВЛ 6 - 20 кВ                 ¦

+----------------------------------------------------------------------+

+---+-------+--+--+---+--+-+--+---+----+--+--+--+---+-----+-----+------+

¦                              ВЛ 0,38 кВ                              ¦

+----------------------------------------------------------------------+

+---+-------+--+--+---+--+-+--+---+----+--+--+--+---+-----+-----+------+

¦                   Капитальный ремонт ВЛ 6 - 20 кВ                    ¦

+----------------------------------------------------------------------+

+---+-------+--+--+---+--+-+--+---+----+--+--+--+---+-----+-----+------+

¦                              ВЛ 0,38 кВ                              ¦

+----------------------------------------------------------------------+

----+-------+--+--+---+--+-+--+---+----+--+--+--+---+-----+-----+-------

Начальник ___________________ РЭС ______________  ______________________

(наименование)          (подпись)            (Ф.И.О.)

Примечание. При заполнении гр. 3 - 14 могут быть использованы следующие условные обозначения видов работ:

ПО - периодический осмотр ВЛ;

ПОИ - осмотр ВЛ инженерно-техническим персоналом;

ЗЗ - измерение загнивания древесины;

Зб - измерение прочности бетона;

С - проверка сопротивления заземления опор;

Г - проверка расстояния от проводов до поверхности земли;

Ф - проверка сопротивления петли "фаза-нуль";

Ч - вырубка отдельных деревьев;

Н - восстановление знаков;

Гп - перетяжка провода;

Б - перетяжка бандажей крепления стойки опоры к приставке;

Р - проверка разрядника со снятием с опоры;

Тк - выполнение работ ЗЗ (Зб), С, Г, Ф, П в комплексе.

Источник - Типовая инструкция РАО "ЕЭС России" от 19.05.1998 № РД 153-34.3-20.662-98

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/godovoj_plan_grafik_texnicheskogo_obsluzhivaniya_i_remonta_vozdushnyx_linij_elektroperedachi_rekomenduem.htm