Инструкция арматурщика

Арматурщик

------------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

--------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000                   N 000

---------  ---------------------

(подпись)   (инициалы, фамилия)

Арматурщика                  00.00.0000

1.1.   Арматурщик   является   рабочим  и  подчиняется  непосредственно

_____________________________________.

(наименование должности руководителя)

1.2. На работу арматурщиком 6-го и 7-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.

1.3. Арматурщик 2-го разряда должен знать:

- виды арматурной стали;

- правила и способы размотки и резки стали;

- правила транспортировки и складирования готовых каркасов;

- принцип действия ручных лебедок и ручных станков для правки и резки арматуры;

- правила сигнализации при монтаже арматурных конструкций;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;

- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию;

- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);

- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Арматурщик 3-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;

- основные виды арматуры;

- устройство приводных и полуавтоматических станков для заготовки арматуры;

- правила заготовки арматуры и составления эскизов на простые армоконструкции;

- правила чтения чертежей;

- приемы сборки, установки и крепления простой арматуры и армоконструкций;

- допустимые отклонения при изготовлении и монтаже арматуры и армоконструкций;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Арматурщик 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;

- способы применения такелажных приспособлений и механизмов для монтажа арматуры, армоконструкций и для предварительного напряжения арматуры всех видов;

- правила чтения чертежей и составления эскизов и спецификаций на изготавливаемые изделия;

- правила разметки и выверки по чертежам и эскизам расположения в шаблоне или в кондукторе стержней, простых сеток и плоских каркасов;

- правила подготовки арматуры для сварки;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Арматурщик 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;

- правила приемки плоских арматурных каркасов и блоков;

- правила разметки по чертежам и эскизам мест расположения стержней в простых пространственных каркасах, армоопалубочных блоках и фермопакетах;

- порядок выверки установленной арматуры и армоконструкций;

- правила установки закладных деталей;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.7. Арматурщик 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;

- технологию изготовления и монтажа арматуры;

- правила сборки пространственных арматурных каркасов, армоопалубочных блоков и фермопакетов;

- технологию изготовления арматурных пучков из отдельных проволок и прядей;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.8. Арматурщик 7-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.7 настоящей инструкции;

- технологию изготовления и монтажа пространственных арматурных каркасов;

- способы предварительного натяжения арматуры и арматурных пучков в конструкциях;

- порядок выверки предварительно натянутой арматуры и арматурных пучков;

- правила устройства и работы гидравлических домкратов и других механизмов, осуществляющих натяжение арматуры;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.9. Арматурщик более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить арматурщиками более низкого разряда.

1.10. __________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) арматурщик:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы арматурщик:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) арматурщик:

2.3.1. 2-го разряда:

1) очищает арматурную сталь от ржавчины и сортирует ее по маркам и диаметрам;

2) укладывает арматурную сталь в стеллажи и штабеля;

3) переносит арматуру и армоконструкции вручную;

4) производит размотку и вытягивание арматурной стали ручными лебедками;

5) осуществляет выпрямление арматурной стали;

6) производит резку арматурной стали на ручных станках;

7) осуществляет гнутье арматурной стали на ручном станке, вязку простых плоских каркасов;

8) выполняет строповку и складирование арматурных конструкций;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 3-го разряда:

1) осуществляет размотку и вытягивание арматурной стали электролебедками;

2) производит резку арматурной стали на приводных и полуавтоматических станках;

3) осуществляет гнутье арматурной стали на механическом станке при количестве отгибов на одном стержне до четырех;

4) производит разметку расположения стержней и каркасов в опалубке простых конструкций;

5) выполняет сборку и установку простых сеток и плоских простых каркасов массой до 100 кг;

6) устанавливает и крепит простейшие закладные детали;

7) осуществляет крепление арматуры способом ручной вязки;

8) устанавливает арматуру из отдельных стержней в фундаменты и плиты;

9) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 4-го разряда:

1) выполняет гнутье арматурной стали на механических станках при количестве отгибов на одном стержне более четырех;

2) осуществляет сборку и установку сеток и плоских каркасов массой более 100 кг и двойных сеток массой до 100 кг;

3) устанавливает арматуру из отдельных стержней в массивах, подколонниках, колоннах, стенах и перегородках;

4) производит предварительное натяжение арматурных стержней и пучков стержней;

5) устанавливает анкерные болты и закладные детали в устанавливаемые конструкции;

6) выполняет выверку установленных сеток и каркасов;

7) разделывает арматурные выпуски;

8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.4. 5-го разряда:

1) осуществляет сборку и монтаж сеток (независимо от массы), двойных сеток массой более 100 кг и пространственных каркасов;

2) осуществляет сборку арматуры для конструкций, бетонируемых в подвижной опалубке;

3) производит монтаж арматуры из отдельных стержней с разметкой мест расположения по чертежам в плиточных основаниях, безбалочных и ребристых перекрытиях, лестничных маршах, пролетных строениях мостов, обратных сводах и криволинейных стенах горных выработок и штолен, башнях градирен, трубах и т.п.;

4) выполняет предварительное натяжение арматурных стержней и пучков плиточных пролетных строений мостов;

5) осуществляет установку анкерных болтов и закладных деталей массой до 600 кг в сложные конструкции;

6) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.5. 6-го разряда:

1) осуществляет сборку и монтаж пространственных арматурных каркасов, армоопалубочных блоков и фермопакетов;

2) производит монтаж арматуры из отдельных стержней и закладных деталей частями для ворот, в головах шлюзов, в отсасывающих трубах, спиральных камерах, забральных балках, подгенераторных конструкциях, донных и подводящих трубах, галереях, воздуховодах, фундаментах турбогенераторов, бункерах, бункерных галереях, сводах и тонкостенных оболочках, колоннах надарочного строения, арках и связях между арками;

3) изготавливает арматурные пучки из отдельных проволок и прядей;

4) производит монтаж арматуры из каркасов, сеток и предварительно напрягаемых стержней и пучков пролетных строений мостов;

5) выполняет предварительное натяжение пучков ребристых и коробчатых пролетных строений;

6) производит монтаж арматуры мостов и водопропускных труб;

7) устанавливает закладные детали массой более 600 кг в монтируемые конструкции;

8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.6. 7-го разряда:

1) осуществляет сборку и монтаж:

- пространственных арматурных каркасов в гидротехнических конструкциях;

- арматурных каркасов при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте взлетно-посадочных полос аэродромов;

2) выполняет установку и предварительное натяжение арматурных пучков купонной и цилиндрической частей защитных оболочек реакторов АЭС;

3) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) арматурщик:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) производит осмотр (самоосмотр);

4) сдает смену;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей арматурщик обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Арматурщик привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Арматурщик несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Арматурщик за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе

Тарифно-квалификационных   характеристик  профессии  "Арматурщик, 2  -  7-й

разряд"  (Единый  тарифно-квалификационный  справочник  работ  и  профессий

рабочих.  Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные

работы", утвержденный  Постановлением Минтруда России от 06.04.2007 N 243),

___________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2.   Ознакомление   работника  с настоящей инструкцией осуществляется

при приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт  ознакомления   работника  с  настоящей инструкцией подтверждается

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой

___________________________________________________________________________

частью настоящей инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями);

___________________________________________________________________________

в экземпляре инструкции, хранящемся у работодателя;

__________________________________________________________________________.

иным способом)

5.3. ___________________________________________________________________.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_armaturshhika.htm