Инструкция электромеханика по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов

Электромеханик по обслуживанию

светотехнического оборудования

систем обеспечения полетов

-----------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

--------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000              N 000

---------   --------------------

(подпись)    (инициалы, фамилия)

Электромеханика по обслуживанию           00.00.0000

светотехнического оборудования

систем обеспечения полетов

1.1. Электромеханик   по  обслуживанию  светотехнического  оборудования

систем обеспечения полетов является рабочим и  подчиняется  непосредственно

___________________________________________.

(наименование должности руководителя)

1.2. На работу электромехаником по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов:

- 5-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование;

- 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование и стаж работы электромехаником по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов 5-го разряда не менее одного года.

1.3. Электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов 4-го разряда должен знать:

- устройство и назначение защитных средств, работающих на низком напряжении;

- устройство, принцип действия и основные правила эксплуатации электродвигателей, трансформаторов, светотехнических систем посадки воздушных судов (ВС) (посадочных прожекторов, огней посадки, заградительных огней и т.д.);

- схему размещения огней светотехнических систем посадки с огнями малой интенсивности, не имеющих оборудования для регулирования силы излучающего света, их цветовое различие;

- код световой сигнализации при ночных полетах;

- типы посадочных прожекторов, огней для посадки ВС при плохой видимости;

- основные виды электроматериалов, их свойства и область применения;

- правила и нормы испытания изоляции обмоток мегометром;

- основные требования к релейной защите;

- правила и приемы работы в электросети, приемы и способы сращивания и пайки проводов высокого и низкого напряжения;

- правила и приемы выявления и устранения неисправностей в работе электромашин и электросетей;

- принцип работы и правила эксплуатации защитных и измерительных приборов;

- способы наладки, проверки и регулировки реле;

- требования к устройству средств защиты и автоматики;

- основные мероприятия по улучшению косинуса "ФИ";

- правила работы в действующих электроустановках, находящихся под напряжением;

- основы общей электротехники и светотехники;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- производственную сигнализацию;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;

- схемы размещения и подключения к электросетям огней светотехнических систем малой интенсивности, имеющих оборудование для регулирования силы излучаемого света;

- принцип действия регулятора яркости;

- схему автоматического регулирования яркости огней систем обеспечения полетов;

- устройство, принцип работы и назначение электроаппаратов, входящих в обслуживаемую систему;

- методы проведения испытаний электроаппаратуры и кабельных сетей;

- полную электрическую схему обслуживаемого участка;

- правила обслуживания и наладки сложных электроприборов и аппаратов светотехнических систем посадки ВС, а также приборов автоматического регулирования яркости;

- принцип действия и устройство двигателей внутреннего сгорания;

- правила эксплуатации электроустановок потребителей и их устройство;

- основные законы электротехники и светотехники;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;

- назначение, принцип действия и устройство регуляторов яркости, применяемых в эксплуатируемых на данном аэродроме системах светосигнального оборудования;

- назначение, принцип действия и устройство системы телемеханики, применяемой для управления светосигнальным оборудованием на данном аэродроме;

- понятие о категориях видимости на аэродроме по классификации Международной организации гражданской авиации (ИКАО), светосигнальные картины систем светосигнального оборудования, предназначенные для обеспечения взлета, посадки и руления ВС при категориях видимости по ИКАО I, II, III (категорированных ОВИ-1, ОВИ-2, ОВИ-3);

- назначение и размещение на аэродроме различных подсистем светосигнального оборудования, схем АВР;

- принцип действия элементов и схему автоматики дизель-генераторов, автоматизированных по III степени;

- электротехнику, электронику, телемеханику, вычислительную технику в объеме выполняемых работ;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить электромеханиками по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов более низкого разряда.

1.7. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов:

2.3.1. 4-го разряда:

1) производит обслуживание светотехнического оборудования систем посадки с огнями малой интенсивности, не имеющих оборудования для регулирования силы излучающего света;

2) обнаруживает и исправляет повреждения светооборудования и арматуры огней ночного старта;

3) выполняет фокусировку, ремонт и замену отдельных огней;

4) обеспечивает содержание в исправности светотехнической и электротехнической аппаратуры;

5) проводит техническое обслуживание двигателя и генератора резервного электропитания светосистем;

6) осуществляет обслуживание электросети, средств защиты и приборов управления на трансформаторной подстанции;

7) проводит развертывание и свертывание передвижных систем посадки;

8) осуществляет технический уход за дизель-генераторной установкой;

9) производит обслуживание и ремонт аппаратуры на щитах управления во всех диапазонах мощности;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 5-го разряда:

1) производит техническое обслуживание, наладку и регулировку:

- электротехнического оборудования систем посадки с огнями малой интенсивности, имеющих оборудование для регулирования силы излучаемого света;

- светотехнической и электротехнической аппаратуры, применяемой в светотехнических системах посадки;

- магнитных регуляторов яркости и аппаратуры автоматизированных резервных дизель-генераторов, схем автоматического регулирования яркости, дистанционного управления огнями светотехнических систем посадки;

2) определяет места повреждения в кабельных кольцах в подсистемах огней малой интенсивности;

3) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, указанные в пункте 2.3.1 настоящей инструкции;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 6-го разряда:

1) производит техническое обслуживание:

- светотехнического оборудования систем посадки с огнями высокой интенсивности (ОВИ) непосредственно на аэродроме (огней наземных и углубленных, информационных указателей руления неуправляемых и управляемых, глиссадных огней, импульсных линий, кабельных линий последовательного питания с изолирующими трансформаторами);

- электронно-тиристорных и выполненных на других принципах действия регуляторов яркости и их комплектующих элементов (электронных узлов и блоков, реле и т.д.);

- релейно-механических, электронных устройств телемеханики, применяемых для управления системами светосигнального оборудования конкретного аэродрома;

- компьютерных устройств телемеханики, применяемых для управления системами светосигнального оборудования аэродрома;

- схем автоматического включения резервного электроснабжения (АВР) объектов радиосветотехнического обеспечения полетов ВС;

- дизель-генераторов, автоматизированных по III степени, силовых цепей, цепей автоматики и цепей автоматического регулирования системами дизель-генератора;

2) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, указанные в пункте 2.3.1 и 2.3.2 настоящей инструкции;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) сдает установленную отчетность;

4) производит осмотр (самоосмотр);

5) сдает смену;

6) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе

Тарифно-квалификационных   характеристик   профессии   "Электромеханик   по

обслуживанию  светотехнического  оборудования  систем  обеспечения  полетов

4 - 6-й разряд"   (Единый тарифно-квалификационный   справочник   работ   и

профессий рабочих.  Выпуск  53.  Раздел  "Эксплуатация  и  летные испытания

летальных  аппаратов   (воздушных   судов)",   утвержденный  Постановлением

Минтруда РФ от 13.04.2000 N 30, __________________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2.  Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт  ознакомления  работника  с  настоящей инструкцией  подтверждается

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

___________________________________________________________________________

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

__________________________________________________________________________.

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

5.3. ___________________________________________________________________.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_elektromexanika_po_obsluzhivaniyu_svetotexnicheskogo_oborudovaniya_sistem_obespecheniya_poletov.htm