Инструкция электромеханика по торговому и холодильному оборудованию предприятия общественного питания

Электромеханик по торговому и холодильному

оборудованию предприятия общественного питания

------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000                N 000

---------  -------------------

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Электромеханика по торговому              00.00.0000

и холодильному оборудованию

__________________________________

(тип предприятия общественного

питания (ресторана, кафе, др.))

1.1.   Электромеханик   по   торговому   и   холодильному  оборудованию

_______________________________________ (далее по тексту -  электромеханик)

(тип предприятия общественного питания)

является рабочим и подчиняется непосредственно ___________________________.

(наименование должности

руководителя)

1.2. Электромехаником принимается  лицо,  имеющее  ____________________

(начальное/среднее)

профессиональное образование, _____________________________________________

(без предъявления требований к стажу работы/

________________________________________, ________________________________.

стаж работы не менее 1, 2 или более лет)   (иные требования работодателя)

1.3. Электромеханик 3-го разряда должен знать:

- нормативные правовые документы, акты технического регулирования на услуги общественного питания, на продукцию общественного питания;

- принцип работы и технические требования, предъявляемые к обслуживанию торговых аппаратов, автоматов, полуавтоматов, машин для обработки продуктов питания, электротеплового торгово-технологического оборудования и оборудования;

- способы определения и устранения неисправностей пускозащитной и регулирующей аппаратуры;

- устройство и правила применения универсального и специального инструмента;

- виды смазочных материалов;

- способы и правила зарядки систем холодильного оборудования хладагентом;

- правила проведения технического обслуживания и ремонта торгово-технологического оборудования;

- правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и соблюдения техники безопасности труда;

- основы электротехники;

- профессиональную терминологию;

- правила пожарной безопасности;

- санитарные нормы и правила, правила личной гигиены и гигиены рабочего места;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- основы трудового законодательства;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Электромеханик 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;

- устройство, технические требования, способы и правила капитального ремонта и наладки обслуживаемого оборудования;

- основные виды неисправностей холодильных машин, обслуживаемого оборудования, приборов регулирования и защиты, способы их устранения;

- правила выбора сечения проводов, плавких вставок и приборов защиты в зависимости от токовой нагрузки;

- свойства хладагентов;

- причины преждевременного износа и способы восстановления монтируемых деталей и узлов;

- режимы и способы сварки и пайки различных соединений, работающих под давлением;

- правила эксплуатации обслуживаемого оборудования и соблюдения безопасности труда;

- основы термодинамики и тепловых расчетов холодильных машин;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Электромеханик 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;

- устройство и технические требования, предъявляемые к обслуживанию, текущему ремонту, регулированию автоматических, полуавтоматических, поточно-механизированных линий и обслуживаемого торгового и холодильного оборудования;

- режимы работы холодильных установок;

- электрические и электронные схемы автоматики;

- сроки, правила пневматических и гидравлических испытаний трубопроводов холодильных установок и проверки герметичности их разветвленных систем;

- способы и режимы регенерации сорбентов, смазочных материалов;

- основы электроники;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Электромеханик 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;

- конструктивные особенности, кинематические, технологические и электрические схемы автоматических, полуавтоматических, поточно-механизированных линий и всего торгового и холодильного оборудования;

- устройство приборов электронных схем и электрических систем дистанционного управления;

- методы расчета отдельных элементов регулирующих устройств и электронного оборудования;

- правила ведения формуляров и эксплуатационной документации;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) электромеханик:

1) надевает специальную одежду, обувь, приводит в надлежащее состояние прическу;

2) получает необходимые принадлежности (инвентарь, приспособления, др.);

3) готовит необходимые оборудование, инвентарь, приспособления, проверяет их исправность;

4) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы электромеханик:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен;

2) использует спецодежду, спецобувь, иные средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам выполнения работы;

4) соблюдает правила использования приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования санитарии, правила личной гигиены и гигиены рабочего места;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) электромеханик:

2.3.1. 3-го разряда:

1) производит техническое обслуживание, текущий ремонт, регулирование механической, электрической, гидравлической частей и демонтаж торговых аппаратов, автоматов и полуавтоматов, машин для обработки продуктов питания, электротеплового торгово-технологического оборудования, приборов обслуживаемого оборудования;

2) осуществляет монтаж, демонтаж, техническое обслуживание, ремонт, наладку механической, электрической и гидравлической частей холодильного оборудования под руководством электромеханика по торговому и холодильному оборудованию более высокой квалификации;

3) устанавливает и регулирует реле давления и температур, предохранительные устройства торгово-технологического оборудования;

4) осуществляет запрессовку деталей на прессах;

5) производит балансировку вентиляторов, коленчатых валов с противовесами;

6) осуществляет монтаж коммутационных проводов;

7) выполняет пайку деталей различными припоями;

8) исправляет резьбу;

9) производит зарядку систем холодильного оборудования хладагентом, маслом и хладоносителем, проверяет герметичность холодильных машин;

10) __________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 4-го разряда:

1) производит капитальный ремонт, наладку механической, электрической, гидравлической частей и монтаж торговых аппаратов, автоматов и полуавтоматов, машин для обработки продуктов питания, электротеплового торгового оборудования, приборов обслуживаемого оборудования;

2) осуществляет демонтаж, техническое обслуживание, ремонт, наладку и монтаж холодильных машин с простыми схемами автоматики;

3) устанавливает и регулирует вентили различных типов;

4) выполняет заземление, зануление электросиловых установок;

5) проводит испытание обслуживаемых машин и оборудования;

6) выполняет притирку, шабровку сопряженных поверхностей деталей и узлов;

7) производит разделку внутренних пазов, шлицевых соединений;

8) выполняет подгонку натягов и зазоров;

9) производит центрирование монтируемых деталей, узлов и агрегатов;

10) выполняет сварку деталей обслуживаемого оборудования;

11) инструктирует работников ______________________________ по правилам

(тип предприятия общественного

питания)

эксплуатации обслуживаемого оборудования;

12) ведет установленную техническую документацию;

13) __________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 5-го разряда:

1) производит техническое обслуживание, текущий ремонт, регулирование механической, электрической, электронной и гидравлической частей и демонтаж автоматических, полуавтоматических и поточно-механизированных линий для раздачи пищи, для переработки, расфасовки и упаковки продовольственных товаров, по производству полуфабрикатов, оборудования для приготовления кулинарных изделий, приборов обслуживаемого оборудования и электрощитов управления;

2) осуществляет демонтаж, техническое обслуживание, ремонт, наладку и монтаж холодильных машин со схемами автоматики средней сложности;

3) проводит испытание сосудов, работающих под давлением;

4) снимает рабочие диаграммы и характеристики по результатам испытаний;

5) выполняет статическую и динамическую балансировку ответственных деталей;

6) осуществляет сборку, регулирование и наладку измерительных и испытательных стендов и пультов;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.4. 6-го разряда:

1) производит капитальный ремонт, наладку механической, электрической, электронной и гидравлической частей и монтаж автоматических, полуавтоматических и поточно-механизированных линий для раздачи пищи, для переработки, расфасовки и упаковки продовольственных товаров, по производству полуфабрикатов, оборудования для приготовления кулинарных изделий и приборов обслуживаемого оборудования;

2) осуществляет демонтаж, техническое обслуживание, ремонт, наладку и монтаж холодильных машин со сложными и особо сложными схемами автоматики и с автоматическими системами управления;

3) проводит комплексные испытания электроаппаратов и станций управления со снятием эксплуатационных диаграмм и характеристик, испытания на стендах электронных контрольно-измерительных и контрольно-регистрирующих приборов;

4) выполняет регулирование электронных блоков, входящих в состав электронного торгового и холодильного оборудования;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) электромеханик:

1) убирает рабочее место, подготавливает рабочее место, приспособления, инструмент, инвентарь к следующему рабочему дню;

2) снимает специальную одежду, обувь и помещает их на хранение;

3) сдает установленную отчетность;

4) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.5. _________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей электромеханик обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Электромеханик привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса РФ за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Электромеханик несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Электромеханик за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе

Тарифно-квалификационных   характеристик   профессии   "Электромеханик   по

торговому и холодильному оборудованию. 3-й - 6-й разряды" (раздел "Торговля

и  общественное  питание"  Единого  тарифно-квалификационного  справочника,

выпуск  N  51, утвержденного Постановлением Минтруда России от 05.03.2004 N

30)  с учетом ГОСТ Р 50935-2007 "Услуги общественного питания. Требования к

персоналу", ___________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2.  Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт  ознакомления  работника  с  настоящей  инструкцией подтверждается

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью

___________________________________________________________________________

настоящей инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

__________________________________________________________________________.

инструкции, хранящемся у работодателя; иной способ)

5.3. ___________________________________________________________________.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_elektromexanika_po_torgovomu_i_xolodilnomu_oborudovaniyu_predpriyatiya_obshhestvennogo_pitani.htm