Инструкция электромонтажника-наладчика

Электромонтажник-наладчик

------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000               N 000

---------  -------------------

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Электромонтажника-наладчика               00.00.0000

1.1.   Электромонтажник-наладчик   является   рабочим   и   подчиняется

непосредственно __________________________________________________________.

(наименование должности руководителя)

1.2. На работу электромонтажником-наладчиком 5-го, 6-го и 7-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.

1.3. Электромонтажник-наладчик 4-го разряда должен знать:

- основы электротехники;

- назначение и принцип действия электроизмерительных приборов, электрических машин и аппаратов;

- условные графические обозначения элементов электрических схем;

- назначение, принцип действия и устройство максимальных токовых и тепловых защит;

- методы проверки и настройки несложных электрических схем и аппаратов;

- схемы измерений и испытаний при производстве пусконаладочных работ;

- правила устройства электроустановок;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;

- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию;

- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);

- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Электромонтажник-наладчик 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;

- конструкцию и устройство электрических машин и аппаратов;

- схемы электроснабжения и электроприводов переменного тока;

- методы наладки электрооборудования объектов электроснабжения, включая релейную защиту, и электроприводов переменного тока;

- типы и технические характеристики используемых при наладке приборов;

- устройство и принцип действия нерегулируемых источников постоянного тока;

- строительные нормы и правила;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Электромонтажник-наладчик 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;

- устройство, назначение и принцип действия сложных видов релейных защит;

- методы наладки сложных видов защит;

- устройство высоковольтных испытательных установок и аппаратуры для отыскания мест повреждения в кабелях;

- методы высоковольтных испытаний и отысканий мест повреждения в кабелях;

- основы автоматики и полупроводниковой техники;

- методы наладки электроприводов переменного тока с элементами автоматики и полупроводниковой техники;

- технические характеристики машин постоянного тока;

- методы наладки электроприводов постоянного тока с релейно-контакторной схемой управления и элементами автоматики;

- правила соблюдения техники безопасности при выполнении электромонтажных работ;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Электромонтажник-наладчик 7-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;

- устройство, принцип действия и методы наладки сложных видов схем защиты;

- методы наладки сложных схем оперативного управления постоянного тока, преобразовательных агрегатов;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.7. Электромонтажник-наладчик более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить электромонтажниками-наладчиками более низкого разряда.

1.8. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) электромонтажник-наладчик:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы электромонтажник-наладчик:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) электромонтажник-наладчик:

2.3.1. 4-го разряда:

1) осуществляет наладку объектов электроснабжения напряжением до 1 кВ промышленного и гражданского строительства, а также электроприводов переменного тока напряжением до 1 кВ с простыми схемами управления;

2) выполняет сборку простых схем измерений и испытаний;

3) осуществляет проверку:

- подключения амперметров, вольтметров, счетчиков, приборов контроля изоляции;

- максимальных и тепловых защит у автоматических выключателей и магнитных пускателей;

- схем управления электроприводами переменного тока с короткозамкнутым ротором;

4) производит настройку электромагнитных реле тока и напряжения;

5) выполняет измерение:

- сопротивления изоляции электрооборудования и кабелей;

- сопротивления постоянному току обмоток электрических машин и аппаратов;

- сопротивления заземляющих устройств;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 5-го разряда:

1) осуществляет наладку:

- объектов электроснабжения напряжением до 10 кВ с простыми видами защит в промышленном и гражданском строительстве;

- электроприводов переменного тока прямого включения напряжением до 10 кВ;

2) выполняет проверку и настройку несложных аппаратов релейной защиты;

3) производит сборку схем измерений и испытаний;

4) осуществляет проверку схем релейной защиты и управления комплектных трансформаторных подстанций (КТП) мощностью до 1000 кВА и напряжением до 10 кВ;

5) осуществляет наладку:

- электроприводов переменного тока кранов;

- тельферов;

- насосов;

- компрессоров;

- многоскоростных электроприводов;

6) осуществляет наладку нерегулируемых источников постоянного тока:

- блоков питания (ВПТ, БПН);

- аккумуляторных батарей;

7) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 6-го разряда:

1) осуществляет наладку:

- объектов электроснабжения напряжением до 10 кВ со сложными видами релейных защит в промышленном и гражданском строительстве;

- электроприводов переменного тока напряжением до 10 кВ с элементами автоматики, электроприводов постоянного тока с релейно-контакторной схемой управления и регулирования;

- фидеров напряжением до 10 кВ с направленной защитой, дифференциальной защитой силовых трансформаторов и двигателей;

- электроприводов с асинхронным электродвигателем (короткозамкнутым или фазным ротором) и элементами автоматики;

2) проводит испытание и определение мест повреждения кабелей;

3) осуществляет наладку:

- диспетчерского управления и сигнализации объектов электроснабжения и поточно-транспортных систем;

- систем оперативного постоянного тока (аккумуляторные батареи);

- преобразовательных агрегатов машинных и полупроводниковых нерегулируемых мощностей до 500 кВт;

4) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.4. 7-го разряда 1 :

1 Более сложные пусконаладочные работы выполняются инженерно-техническим персоналом.

1) осуществляет наладку:

- оборудования напряжением свыше 10 кВ со сложными схемами защит, управления и регулирования;

- электроприводов с элементами электроники, автоматики, со сложной электроникой и релейно-контактной схемой управления и регулирования;

- сложной дифференциальной и направленной защиты силовых трансформаторов и двигателей;

- сложных схем оперативного управления постоянного тока;

- преобразовательных агрегатов мощностью свыше 500 кВт;

2) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) электромонтажник-наладчик:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) сдает установленную отчетность;

4) производит осмотр (самоосмотр);

5) сдает смену;

6) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей электромонтажник-наладчик обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Электромонтажник-наладчик привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Электромонтажник-наладчик несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Электромонтажник-наладчик за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.   Настоящая   инструкция   разработана    на    основе    Тарифно-

квалификационных  характеристик  профессии  "Электромонтажник-наладчик, 4 -

7-й разряд" (Единый тарифно-квалификационный справочник работ  и  профессий

рабочих. Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и  ремонтно-строительные

работы",  утвержденный Постановлением Минтруда России от 06.04.2007 N 243),

__________________________________________________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

___________________________________________________________________________

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

__________________________________________________________________________.

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

5.3. ___________________________________________________________________.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_elektromontazhnika_naladchika.htm