Инструкция электромонтажника по электрическим машинам

Электромонтажник по электрическим

машинам

------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000               N 000

---------  -------------------

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Электромонтажника                     00.00.0000

по электрическим машинам

1.1.  Электромонтажник  по  электрическим  машинам  является  рабочим и

подчиняется непосредственно ______________________________________________.

(наименование должности руководителя)

1.2. На работу электромонтажником по электрическим машинам 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.

1.3. Электромонтажник по электрическим машинам 2-го разряда должен знать:

- основные марки проводов и кабелей;

- сортамент цветных и черных металлов;

- основные материалы, применяемые при изготовлении и монтаже электроконструкций;

- основные виды крепежных деталей и мелких конструкций;

- основные виды инструмента, применяемого при электромонтажных работах;

- электрические схемы монтируемого оборудования;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;

- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию;

- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);

- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Электромонтажник по электрическим машинам 3-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;

- основные виды крепежных деталей и арматуры;

- устройство применяемых приборов, электроаппаратов и электрифицированного и пневматического инструмента;

- электрические схемы монтируемого оборудования;

- устройство и способы пользования простыми такелажными средствами;

- виды сварочного оборудования, применяемого при электромонтажных работах, и правила пользования им;

- способы монтажа и демонтажа временных осветительных проводок;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Электромонтажник по электрическим машинам 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;

- устройство монтируемого электрооборудования;

- порядок компоновки арматуры;

- способы измерения сопротивления изоляции;

- электрические схемы монтируемого оборудования;

- способы соединения, оконцевания и присоединения проводов и жил кабелей всех марок сечением до 70 мм2;

- способы маркировки стальных и пластмассовых труб, кабелей и отводов;

- правила строповки и перемещения монтируемого оборудования;

- устройство и способы применения механизированного такелажного оборудования;

- устройство монтажных поршневых пистолетов и правила ухода за ними;

- назначение и принцип действия релейной защиты;

- принцип действия и схемы максимально-токовой защиты;

- способы монтажа распределительных устройств;

- устройство аппаратуры для сушки и заливки масла;

- устройство основных узлов и деталей трансформаторов;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Электромонтажник по электрическим машинам 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;

- способы ревизии и сушки электрооборудования;

- электрические схемы монтируемого электрооборудования и способы их проверки;

- правила разметки мест установки опорных конструкций, оборудования и трасс прокладки проводов, кабелей и шин;

- правила производства замеров и составления эскизов отдельных узлов проводок, конструкций, узлов и блоков электрооборудования для изготовления на стендах и в мастерских;

- правила сборки и крепления открытых и экранированных шинопроводов;

- порядок фазировки выполненной проводки и методы проверки выполненных схем;

- изоляционные характеристики трансформаторов;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.7. Электромонтажник по электрическим машинам 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;

- способы разделки и монтажа высоковольтных, контрольных и специальных кабелей;

- конструкции распределительных щитов, пультов, щитов управления и защиты;

- электрические схемы монтируемых машин;

- методы проверки и регулирования электрооборудования;

- технические характеристики трансформаторов;

- устройство электротехнических установок;

- технические условия на сдачу электрооборудования в эксплуатацию;

- правила выполнения работ во взрывоопасных зонах;

- правила выполнения релейной защиты электрических машин;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.8. Электромонтажник по электрическим машинам более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить электромонтажниками по электрическим машинам более низкого разряда.

1.9. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) электромонтажник по электрическим машинам:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы электромонтажник по электрическим машинам:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) электромонтажник по электрическим машинам:

2.3.1. 2-го разряда:

1) устанавливает и заделывает детали крепления для проводок и шин заземления;

2) устанавливает скобы, крюки, конструкции для магнитных пускателей;

3) осуществляет снятие верхнего джутового покрова кабеля вручную;

4) изготавливает мелкие детали крепления и прокладок, не требующие точных размеров;

5) осуществляет забивку вручную электродов заземления;

6) производит окраску проводов, кабелей и шин;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 3-го разряда:

1) осуществляет резку кабеля напряжением до 10 кВ с временной заделкой концов;

2) устанавливает дюбеля;

3) заделывает проходы для всех видов проводок и шин заземления через стены и перекрытия;

4) раскатывает провода и кабели с установкой барабанов;

5) производит монтаж сетей заземления и зануляющих устройств;

6) осуществляет окраску оборудования;

7) производит демонтаж простых аппаратов и приборов (опорных изоляторов, рубильников и переключателей с рычажным приводом, предохранителей, реостатов, трансформаторов тока и напряжения и т.п.);

8) осуществляет сварку шин заземления и приварку их к скобам и деталям крепления;

9) обрабатывает места сварки механизированным инструментом;

10) пробивает отверстия механизированным инструментом;

11) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 4-го разряда:

1) осуществляет соединение, оконцевание и присоединение проводов, кабелей всех марок сечением до 70 мм2 различными способами, кроме сварки;

2) устанавливает защитные устройства, кожухи и ограждения;

3) осуществляет маркировку труб, кабелей и отводов;

4) крепит конструкции и аппараты с помощью монтажного поршневого пистолета;

5) осуществляет припайку наконечников к жилам кабелей и проводов;

6) выполняет проверку и регулирование электромагнитных реле тока и напряжения;

7) устанавливает скобы и металлические опорные конструкции;

8) измеряет сопротивление изоляции;

9) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.4. 5-го разряда:

1) осуществляет разметку мест установки электрических машин;

2) производит монтаж и центрирование электрических машин и агрегатов массой до 500 кг при всех видах соединений;

3) устанавливает вспомогательные устройства на электрических машинах;

4) осуществляет шлифовку и продораживание коллекторов;

5) производит притирку щеток;

6) осуществляет проверку схем подключения электрических машин массой до 500 кг и подготовку их к включению;

7) выполняет снятие и насадку роторов, шестерен и муфт массой до 50 кг;

8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.5. 6-го разряда:

1) осуществляет разметку осей мест установки электрических машин и агрегатов;

2) производит монтаж, ревизию и центрирование машин и агрегатов массой свыше 500 кг, синхронных компенсаторов, прокатных двигателей и преобразователей;

3) выполняет снятие и насадку роторов, маховиков, шестерен и муфт массой свыше 50 кг;

4) осуществляет проверку схем подключения смонтированных машин и агрегатов;

5) производит сушку вращающихся машин;

6) осуществляет ревизию и сушку электрооборудования;

7) выбирает режимы сушки электрооборудования и масла по таблицам;

8) осуществляет проверку готовности электрооборудования к включению;

9) выполняет обмотку при сушке электрооборудования методом индукционных потерь;

10) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) электромонтажник по электрическим машинам:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) сдает установленную отчетность;

4) производит осмотр (самоосмотр);

5) сдает смену;

6) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей электромонтажник по электрическим машинам обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Электромонтажник по электрическим машинам привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Электромонтажник по электрическим машинам несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Электромонтажник по электрическим машинам за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.   Настоящая   инструкция   разработана    на    основе    Тарифно-

квалификационных характеристик профессии "Электромонтажник по электрическим

машинам, 2 - 6-й разряд" (Единый тарифно-квалификационный справочник  работ

и профессий рабочих. Выпуск 3. Раздел "Строительные,  монтажные и ремонтно-

строительные  работы",  утвержденный  Постановлением   Минтруда  России  от

06.04.2007 N 243), _______________________________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

___________________________________________________________________________

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

__________________________________________________________________________.

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

5.3. ___________________________________________________________________.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_elektromontazhnika_po_elektricheskim_mashinam.htm