Инструкция электромонтажника по кабельным сетям

Электромонтажник по кабельным сетям

------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000               N 000

---------  -------------------

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Электромонтажника по кабельным              00.00.0000

сетям

1.1. Электромонтажник по кабельным сетям является рабочим и подчиняется

непосредственно __________________________________________________________.

(наименование должности руководителя)

1.2. На работу электромонтажником по кабельным сетям 6-го и 7-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.

1.3. Электромонтажник по кабельным сетям 2-го разряда должен знать:

- основные марки кабелей;

- сортамент цветных и черных металлов;

- виды материалов, применяемых при изготовлении и монтаже электроконструкций;

- основные виды крепежных деталей и мелких конструкций;

- основные виды инструмента, применяемого при электромонтажных работах;

- простые монтажные электрические схемы;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;

- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию;

- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);

- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Электромонтажник по кабельным сетям 3-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;

- основные виды крепежных деталей;

- устройство применяемых приборов, электроаппаратов, электрифицированного и пневматического инструмента, сварочного оборудования, такелажных средств и правила пользования ими при прокладке кабелей;

- простые электрические монтажные схемы;

- правила комплектования материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ в жилых, культурно-бытовых и административных зданиях;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Электромонтажник по кабельным сетям 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;

- способы измерения сопротивления изоляции;

- электрические монтажные схемы прокладываемых кабелей;

- способы соединения, оконцевания и присоединения жил кабелей различных марок сечением до 70 мм2;

- способы монтажа концевых заделок и соединительных муфт на кабелях напряжением до 10 кВ;

- способы маркировки стальных и пластмассовых труб, кабелей; правила строповки и перемещения грузов;

- устройство и способы применения механизированного такелажного оборудования;

- устройство и правила пользования применяемым механизированным инструментом;

- устройство аппаратуры для сушки кабелей и заливки масла;

- правила комплектования материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ в промышленных зданиях и на инженерных сооружениях;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Электромонтажник по кабельным сетям 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;

- правила разметки мест установки опорных конструкций и трасс прокладки кабелей;

- правила проведения замеров и составления эскизов кабельных проводок для изготовления на стендах и в мастерских;

- методы проверки выполненных монтажных схем;

- порядок фазировки выполненной проводки;

- способы монтажа концевых заделок и соединительных муфт на кабелях напряжением до 35 кВ;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.7. Электромонтажник по кабельным сетям 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;

- способы монтажа концевых заделок и соединительных муфт на кабелях напряжением до 110 кВ;

- устройство электротехнических установок;

- правила выполнения работ во взрывоопасных зонах и водоемах;

- методы монтажа, проверки и регулирования монтируемого оборудования;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.8. Электромонтажник по кабельным сетям 7-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.7 настоящей инструкции;

- способы монтажа концевых заделок и соединительных муфт на кабелях напряжением свыше 110 кВ;

- способы монтажа силовых и контрольных кабелей в водоемах;

- правила проведения механизированной прокладки кабелей;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.9. Электромонтажник по кабельным сетям более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить электромонтажниками по кабельным сетям более низкого разряда.

1.10. __________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) электромонтажник по кабельным сетям:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы электромонтажник по кабельным сетям:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) электромонтажник по кабельным сетям:

2.3.1. 2-го разряда:

1) устанавливает и заделывает детали крепления;

2) осуществляет снятие верхнего джутового покрова кабеля вручную;

3) изготавливает мелкие детали крепления и прокладки, не требующие точных размеров;

4) осуществляет окраску кабелей;

5) выполняет укрытие кабеля в траншеях и каналах;

6) пробивает гнезда, отверстия и борозды по готовой разметке вручную;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 3-го разряда:

1) осуществляет резку кабеля напряжением до 10 кВ с временной заделкой концов;

2) заделывает проходы для всех видов кабельных проводок через стены и перекрытия;

3) выполняет вспомогательные работы при прокладке кабелей;

4) производит вырезку муфт и концевых заделок кабелей;

5) пробивает гнезда, отверстия и борозды механизированным инструментом по готовой разметке;

6) устанавливает ответвительные коробки для кабелей;

7) выполняет комплектование материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ в жилых, культурно-бытовых и административных зданиях;

8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 4-го разряда:

1) осуществляет соединение, оконцевание и присоединение жил кабелей всех марок сечением до 70 мм2 различными способами, кроме сварки;

2) устанавливает защитные устройства, кожухи и ограждения;

3) осуществляет маркировку проложенных труб и кабелей;

4) крепит конструкции и аппараты при помощи механизированного инструмента;

5) осуществляет припайку или опрессовку наконечников к жилам кабелей;

6) устанавливает скобы и металлические опорные конструкции;

7) крепит конструкции приклеиванием;

8) осуществляет прокладку стальных и пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам и колоннам;

9) осуществляет прокладку кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов;

10) выполняет комплектование материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ в промышленных зданиях и на инженерных сооружениях;

11) производит монтаж концевых заделок и соединительных муфт различных видов на кабелях напряжением до 10 кВ;

12) осуществляет резку кабелей напряжением свыше 10 кВ и маслонаполненных кабелей;

13) крепит кабельные муфты и воронки;

14) заделывает концы кабелей свинцовыми наконечниками;

15) осуществляет подготовку прошпарочной массы и припоев;

16) выполняет закрепление брони маслонаполненных кабелей в колодцах;

17) осуществляет наматывание экрана;

18) выполняет устройство вводов (кроме взрывоопасных зон);

19) проводит измерение сопротивления изоляции;

20) осуществляет отбор проб масла;

21) выполняет наложение антикоррозионного покрытия на поврежденные поверхности труб маслонаполненных кабелей;

22) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.4. 5-го разряда:

1) производит монтаж концевых заделок и соединительных муфт различных видов на кабелях напряжением до 35 кВ;

2) выполняет соединение, оконцевание и присоединение кабелей сечением более 70 мм2;

3) изготавливает свинцовые соединительные муфты;

4) производит монтаж силовых и контрольных кабелей (кроме маслонаполненных) в траншеях, каналах, тоннелях и внутри зданий (кроме взрывоопасных зон) различными способами без применения кабелеукладчиков;

5) осуществляет маркировку кабелей;

6) производит разметку мест установки опорных конструкций;

7) проводит замеры и составляет эскизы кабельных проводок;

8) выполняет фазировку и подготовку кабелей к включению;

9) замеряет давление масла;

10) производит монтаж маслоподпитывающих агрегатов для маслонаполненных кабельных линий;

11) осуществляет заготовку и сборку тройниковых разветвлений;

12) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.5. 6-го разряда:

1) осуществляет разметку трасс прокладки кабелей;

2) прокладывает кабели во взрывоопасных зонах;

3) укладывает силовые и контрольные кабели различных типов в водоемах;

4) укладывает кабели различных типов при помощи кабелеукладчиков;

5) производит монтаж концевых заделок и соединительных муфт различных видов на кабелях напряжением до 110 кВ;

6) осуществляет производство проколов в грунте;

7) производит сушку, вакуумирование и заполнение азотом муфт и трубопроводов;

8) заполняет муфты и трубопроводы маслом;

9) производит дегазирование масла в установках;

10) осуществляет подпитывание баков давления и переключение их;

11) проводит испытание маслоподпитывающей системы;

12) устанавливает передатчики давления;

13) производит монтаж приставных линейных кабельных вводов трансформаторов, вакуумирование и заполнение их маслом;

14) выполняет прогревание кабелей при отрицательных температурах;

15) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.6. 7-го разряда:

1) производит монтаж маслонаполненных кабелей;

2) осуществляет механизированную прокладку кабелей;

3) производит монтаж:

- силовых и контрольных кабелей различных типов в водоемах;

- концевых заделок и соединительных муфт различных видов на кабелях напряжением свыше 110 кВ;

4) осуществляет наладку и обслуживание линий механизированной прокладки кабелей;

5) прокладывает кабели в полиэтиленовой оболочке;

6) определяет необходимость режимов прогрева кабелей при отрицательных температурах;

7) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) электромонтажник по кабельным сетям:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) сдает установленную отчетность;

4) производит осмотр (самоосмотр);

5) сдает смену;

6) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей электромонтажник по кабельным сетям обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Электромонтажник по кабельным сетям привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Электромонтажник по кабельным сетям несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Электромонтажник по кабельным сетям за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.   Настоящая   инструкция   разработана    на    основе    Тарифно-

квалификационных характеристик  профессии  "Электромонтажник  по  кабельным

сетям, 2 - 7-й разряд" (Единый тарифно-квалификационный справочник  работ и

профессий рабочих. Выпуск 3. Раздел "Строительные,  монтажные  и  ремонтно-

строительные  работы",  утвержденный  Постановлением  Минтруда   России  от

06.04.2007 N 243), _______________________________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

___________________________________________________________________________

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

__________________________________________________________________________.

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

5.3. ___________________________________________________________________.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_elektromontazhnika_po_kabelnym_setyam.htm