Инструкция электромонтажника по распределительным устройствам и вторичным цепям

Электромонтажник по распределительным

устройствам и вторичным цепям

--------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000                 N 000

---------  -------------------

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Электромонтажника                    00.00.0000

по распределительным устройствам

и вторичным цепям

1.1.  Электромонтажник  по  распределительным  устройствам и  вторичным

цепям является рабочим и подчиняется непосредственно ______________________

_____________________________________.

(наименование должности руководителя)

1.2. На работу электромонтажником по распределительным устройствам и вторичным цепям 6-го и 7-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.

1.3. Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям 2-го разряда должен знать:

- основные марки применяемых проводов;

- сортамент цветных и черных металлов;

- виды основных материалов, применяемых при изготовлении и монтаже электроконструкций;

- основные виды крепежных деталей и мелких конструкций;

- основные виды инструмента, применяемого при электромонтажных работах;

- электрические схемы монтируемых распределительных устройств и вторичных цепей;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;

- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию;

- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);

- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям 3-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;

- основные виды крепежных деталей и арматуры;

- устройство применяемых приборов, электроаппаратов и электрифицированного и пневматического инструмента;

- электрические схемы монтируемых устройств и цепей;

- устройство и способы применения простых такелажных средств;

- правила комплектования материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ в жилых, культурно-бытовых и административных зданиях;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;

- основные виды распределительных устройств;

- способы измерения сопротивления изоляции;

- электрические схемы монтируемых распределительных устройств;

- способы соединения, оконцевания и присоединения проводов всех марок сечением до 240 мм2;

- способы маркировки стальных и пластмассовых труб и отводов;

- правила строповки и перемещения обслуживаемого оборудования;

- устройство и способы применения механизированного такелажного оборудования;

- устройство порохового инструмента и правила ухода за ним;

- устройство взрывных камер для опрессовки наконечников;

- назначение релейной защиты;

- способы монтажа распределительных устройств;

- устройство аппаратуры для сушки и заливки масла;

- устройство основных узлов и деталей трансформаторов;

- правила комплектования материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ в промышленных зданиях и на инженерных сооружениях;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;

- электрические схемы монтируемого оборудования;

- способы монтажа, предмонтажного осмотра, сушки и регулирования электрооборудования напряжением до 220 кВ;

- способы соединения, оконцевания и присоединения проводов всех марок сечением свыше 240 мм2;

- правила разметки мест установки опорных конструкций, оборудования, трасс прокладки проводов и шин;

- правила производства замеров и составления эскизов отдельных узлов проводок, конструкций, узлов и блоков электрооборудования для изготовления на стендах и в мастерских;

- правила сборки и крепления открытых и экранированных шинопроводов;

- порядок фазировки выполненной проводки и методы проверки выполненных схем;

- изоляционные характеристики трансформаторов;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.7. Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;

- электрические схемы;

- способы монтажа, ревизии и сушки электрооборудования напряжением до 750 кВ и методы его регулирования;

- способы монтажа проводов и тросов всех марок;

- технические характеристики трансформаторов;

- устройство электротехнических установок;

- технические условия на сдачу монтируемого электрооборудования в эксплуатацию;

- правила выполнения работ во взрывоопасных зонах;

- правила выполнения релейной защиты монтируемого оборудования;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.8. Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям 7-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.7 настоящей инструкции;

- конструкцию и электрические схемы монтируемого оборудования;

- способы монтажа, ревизии и сушки электрооборудования напряжением свыше 750 кВ и методы его регулирования;

- системы электрических приводов дистанционного управления, их устройство и принцип действия;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.9. Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить электромонтажниками по распределительным устройствам и вторичным цепям более низкого разряда.

1.10. __________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям:

2.3.1. 2-го разряда:

1) устанавливает и заделывает детали крепления;

2) изготавливает мелкие детали крепления и прокладок, не требующие точных размеров;

3) осуществляет забивку вручную электродов заземления;

4) выполняет окраску проводов и шин;

5) производит пробивку гнезд, отверстий и борозд по готовой разметке вручную;

6) осуществляет распаковку оборудования и уборку упаковочного материала;

7) производит очистку и протирку оборудования;

8) устанавливает и снимает применяемые подмости;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 3-го разряда:

1) устанавливает дюбеля;

2) заделывает проходы для всех видов проводок и шин заземления через стены и перекрытия;

3) осуществляет раскатывание проводов с установкой барабанов;

4) производит монтаж сетей заземления и зануляющих устройств;

5) выполняет окраску оборудования;

6) снимает распределительные пункты (шкафы) закрытого или открытого типа;

7) производит демонтаж простых аппаратов и приборов (опорных изоляторов, рубильников и переключателей с рычажным приводом, предохранителей, реостатов, трансформаторов тока и напряжения и т.п.);

8) пробивает отверстия механизированным инструментом;

9) зачищает места сварки механизированным инструментом;

10) изготавливает настилы и подмости;

11) производит монтаж шинодержателей на опорных колонках изоляторов;

12) выполняет комплектование материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ в жилых, культурно-бытовых и административных зданиях;

13) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 4-го разряда:

1) осуществляет соединение, оконцевание и присоединение проводов всех марок сечением до 240 мм2 различными способами, кроме сварки;

2) устанавливает защитные устройства, кожухи и ограждения;

3) осуществляет маркировку проложенных труб и отводов;

4) крепит конструкции и аппараты с помощью порохового инструмента;

5) производит опрессовку наконечников во взрывной камере;

6) осуществляет припайку наконечников к жилам проводов;

7) осуществляет проверку и регулирование электромагнитных реле тока и напряжения;

8) устанавливает скобы и металлические опорные конструкции;

9) крепит конструкции приклеиванием;

10) измеряет сопротивление изоляции;

11) осуществляет прокладку:

- стальных и пластмассовых труб в бороздах, по полу, по стенам, фермам и колоннам;

- перфорированных монтажных профилей;

12) выполняет комплектование материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ в промышленных зданиях и на инженерных сооружениях;

13) выполняет армирование и установку опорных изоляторов, предохранителей, добавочных сопротивлений на напряжение более 1 кВ;

14) производит монтаж низкоомных шунтирующих сопротивлений;

15) устанавливает плиты из изоляционных материалов и защитных каркасов;

16) осуществляет установку и подготовку к сварке деталей открытых и экранированных шинопроводов (компенсаторов, кожухов, экранов, контактных пластин, фланцев и т.п.);

17) изготавливает маслопроводы;

18) производит намотку на бак трансформатора намагничивающей обмотки;

19) проводит испытание изоляторов (кроме испытаний во взрывной камере);

20) осуществляет заготовку и гибку шин, спусков, петель и перемычек;

21) устанавливает задвижки, краны, штуцеры, манометры и термометры;

22) осуществляет взятие проб масла;

23) осуществляет сборку арматуры и изоляторов в изолирующие подвески для подстанций распределительных устройств;

24) выполняет заливку оборудования маслом и слив масла;

25) осуществляет ревизию и установку задвижек на трубопроводах при монтаже трансформаторов;

26) выполняет прозвонку проводов;

27) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.4. 5-го разряда:

1) осуществляет соединение, оконцевание и присоединение проводов всех марок сечением свыше 240 мм2 всеми способами, кроме сварки;

2) производит монтаж:

- разъединителей;

- отделителей;

- короткозамыкателей;

- заземлителей;

- разрядников и ограничителей перенапряжений напряжением до 220 кВ;

3) устанавливает выключатели нагрузки, ящики с сигнальными аппаратами и реле и замки блокировки;

4) производит монтаж трансформаторов напряжения и тока напряжением до 220 кВ;

5) производит монтаж силовых трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов мощностью до 63 тыс. кВА, напряжением до 220 кВ и мощностью до 125 тыс. кВА, напряжением до 110 кВ;

6) проводит испытание изоляторов во взрывной камере;

7) производит монтаж:

- элегазовых ячеек напряжением до 220 кВ;

- блочных транспортабельных устройств (УТБ);

- бетонных реакторов массой до 3 т;

8) осуществляет заготовку и монтаж магистральных сборных и ответвительных шин, гибких отводов и компенсаторов сечением до 1000 мм2;

9) производит монтаж готовых пакетов и блоков шин массой до 250 кг;

10) производит фазировку устройств;

11) выполняет замеры и составляет эскизы при монтаже оборудования;

12) проводит испытание и монтаж радиаторов;

13) устанавливает маслонасосы;

14) осуществляет установку шинопроводов из сдвоенных алюминиевых швеллеров;

15) устанавливает опорные силуминовые кольца на конструкции;

16) осуществляет сборку глухих углов шинопроводов при предварительной заготовке блоков;

17) выполняет прокладку шинопроводов с выверкой по осям и креплением на замках;

18) производит монтаж:

- оборудования высокочастотной связи, защиты и телемеханики (кроме фильтров присоединения и резонансных заградителей);

- установок типа "Суховей" и "Иней";

- экранированных токопроводов;

- масляных выключателей;

- воздушных выключателей напряжением до 110 кВ;

- жесткой ошиновки распределительных устройств;

19) осуществляет разметку и прокладку проводов всех марок и сечений (кроме взрывоопасных зон);

20) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.5. 6-го разряда:

1) осуществляет разметку осей мест установки оборудования;

2) проводит замеры и составляет эскизы установки отдельных узлов оборудования;

3) выполняет установку и регулирование комплектных распределительных устройств и отдельных блоков и узлов;

4) производит монтаж:

- воздушных выключателей;

- трансформаторов тока и напряжения;

- разъединителей;

- разрядников;

- ограничителей перенапряжения и заземлителей напряжением до 750 кВ;

5) производит монтаж:

- силовых трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов мощностью до 250 тыс. кВА, напряжением до 750 кВ;

- элегазовых ячеек напряжением свыше 220 кВ;

- бетонных реакторов массой свыше 3 т;

6) производит монтаж и ревизию сложного электрооборудования;

7) устанавливает электрооборудование массой свыше 3 т;

8) выполняет заготовку и монтаж магистральных, сборных и ответвительных шин, гибких отводов и компенсаторов сечением свыше 1000 мм2;

9) производит монтаж:

- готовых пакетов и блоков шин массой свыше 250 кг;

- резонансных заградителей и фильтров присоединения;

- опорных конструкций под открытые и экранированные шинопроводы;

10) осуществляет стыковку при монтаже секций шинопроводов (прямых и под углом);

11) проводит испытание гидравлических и воздушных приводов;

12) производит монтаж батарей статических конденсаторов;

13) осуществляет сборку и проверку болтовых контактных соединений;

14) выполняет контрольный прогрев и сушку трансформаторов;

15) производит монтаж систем охлаждения трансформаторов;

16) выполняет замеры и составляет эскизы монтажа сложного электрооборудования и отдельных его узлов;

17) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.6. 7-го разряда:

1) производит монтаж:

- силовых трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов мощностью свыше 250 тыс. кВА напряжением свыше 750 кВ;

- воздушных выключателей, трансформаторов тока и напряжения, разъединителей и разрядников напряжением свыше 750 кВ;

2) производит монтаж и ревизию уникального электрооборудования;

3) выполняет замеры и составляет эскизы монтажа отдельных узлов уникального оборудования;

4) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) сдает установленную отчетность;

4) производит осмотр (самоосмотр);

5) сдает смену;

6) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.   Настоящая    инструкция   разработана   на    основе    Тарифно-

квалификационных     характеристик     профессии    "Электромонтажник    по

распределительным  устройствам  и  вторичным цепям, 2 - 7-й разряд" (Единый

тарифно-квалификационный  справочник  работ  и профессий рабочих. Выпуск 3.

Раздел    "Строительные,   монтажные   и   ремонтно-строительные   работы",

утвержденный   Постановлением   Минтруда   России   от  06.04.2007  N 243),

__________________________________________________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

___________________________________________________________________________

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

__________________________________________________________________________.

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

5.3. ___________________________________________________________________.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_elektromontazhnika_po_raspredelitelnym_ustrojstvam_i_vtorichnym_cepyam.htm