Инструкция электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию

Электромонтажник по силовым сетям

и электрооборудованию

------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000               N 000

---------  -------------------

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Электромонтажника по силовым              00.00.0000

сетям и электрооборудованию

1.1.  Электромонтажник  по силовым сетям и электрооборудованию является

рабочим и подчиняется непосредственно ____________________________________.

(наименование должности руководителя)

1.2. На работу электромонтажником по силовым сетям и электрооборудованию 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.

1.3. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2-го разряда должен знать:

- основные марки проводов и кабелей;

- сортамент цветных и черных металлов;

- основные материалы, применяемые при изготовлении и монтаже электроконструкций;

- основные виды инструмента, применяемого при электромонтажных работах;

- простые электрические монтажные схемы;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;

- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию;

- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);

- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;

- основные виды крепежных деталей;

- устройство простых приборов, электроаппаратов и применяемого электрифицированного и пневматического инструмента;

- простые электрические монтажные схемы;

- устройство и правила пользования простыми такелажными средствами;

- виды сварочного оборудования, применяемого при электромонтажных работах и правила пользования ими;

- правила комплектации материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ в жилых, культурно-бытовых и административных зданиях;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;

- устройство монтируемого электрооборудования;

- способы измерения сопротивления изоляции;

- электрические монтажные схемы;

- способы соединения, оконцевания и присоединения проводов и жил кабелей различных марок сечением до 70 мм2;

- способы маркировки стальных и пластмассовых труб, кабелей и отводов;

- правила строповки и перемещения оборудования;

- устройство и способы пользования механизированным такелажным оборудованием;

- устройство монтажных пистолетов и правила ухода за ними;

- способы монтажа распределительных устройств;

- основные узлы и детали трансформаторов;

- правила комплектации материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ в промышленных зданиях и на инженерных сооружениях;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;

- способы ревизии, сушки и проверки электрооборудования;

- правила разметки мест установки опорных конструкций, оборудования и трасс прокладки проводов, кабелей и шин;

- правила производства замеров и составления эскизов отдельных узлов проводок, конструкций, узлов и блоков электрооборудования для изготовления на стендах и в мастерских;

- правила сборки и крепления закрытых и открытых магистральных, распределительных, осветительных и троллейных шинопроводов;

- порядок фазировки выполненной проводки и методы проверки выполненных электрических монтажных схем;

- изоляционные характеристики трансформаторов;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.7. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;

- способы разделки и монтажа высоковольтных, контрольных и специальных кабелей;

- конструкции распределительных щитов, пультов, щитов управления и защиты, узлов станций;

- электрические схемы, методы проверки и регулирования электрооборудования;

- технические характеристики трансформаторов;

- устройство электротехнических установок;

- технические условия на сдачу объектов в эксплуатацию;

- правила выполнения работ во взрывоопасных зонах;

- основы релейной защиты;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.8. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить электромонтажниками по силовым сетям и электрооборудованию более низкого разряда.

1.9. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию:

2.3.1. 2-го разряда:

1) устанавливает и заделывает детали крепления;

2) устанавливает скобы, крючки, конструкции для магнитных пускателей;

3) осуществляет снятие верхнего джутового покрова кабеля вручную;

4) изготавливает мелкие детали крепления и прокладок, не требующие точных размеров;

5) производит забивку вручную электродов заземления;

6) осуществляет окраску кабелей и шин заземления;

7) пробивает гнезда, отверстия и борозды по готовой разметке вручную;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 3-го разряда:

1) осуществляет резку кабеля напряжением до 10 кВ с временной заделкой концов;

2) заделывает проходы для различных видов проводок и шин заземления через стены и перекрытия;

3) производит монтаж сетей заземления и зануляющих устройств;

4) осуществляет окраску оборудования и шин (кроме шин заземления);

5) производит демонтаж:

- распределительных пунктов (шкафов) закрытого или открытого типа;

- простых пускорегулирующих аппаратов и приборов;

6) осуществляет сварку шин заземления и приварку их к скобам и деталям крепления;

7) обрабатывает места сварки механизированным способом;

8) пробивает отверстия механизированным инструментом;

9) устанавливает осветительные коробки для кабелей;

10) выполняет комплектование материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ в жилых, культурно-бытовых и административных зданиях;

11) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 4-го разряда:

1) осуществляет соединение, оконцевание и присоединение проводов, кабелей различных марок сечением до 70 мм2 всеми способами, кроме сварки;

2) устанавливает защитные устройства кожухов и ограждений;

3) осуществляет маркировку проложенных труб, кабелей и отводов;

4) крепит конструкции и аппараты при помощи монтажных пистолетов;

5) производит опрессовку наконечников во взрывной камере;

6) осуществляет припайку наконечников к жилам кабелей и проводов;

7) осуществляет проверку и регулирование электромагнитных реле тока и напряжения;

8) устанавливает скобы и металлические опорные конструкции;

9) крепит конструкции приклеиванием;

10) устанавливает конструкции для тросовых проводок;

11) производит прокладку стальных и пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам и колоннам;

12) производит прокладку кабельных лотков и перфорированных монтажных профилей;

13) осуществляет комплектование материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ в промышленных зданиях и на инженерных сооружениях;

14) выполняет установку по готовой разметке:

- вводных и распределительных ящиков;

- щитков;

- светофоров;

- реостатов;

- регуляторов;

- контроллеров;

- путевых и конечных выключателей;

- ящиков сопротивления;

- ящиков с низковольтной аппаратурой;

- вводных и ответвительных коробок для закрытых распределительных шинопроводов и другого аналогичного оборудования массой до 50 кг;

15) осуществляет заливку оборудования и спуск масла;

16) выполняет установку троллей-держателей и клиц;

17) измеряет сопротивление изоляции электрооборудования, кабелей и проводов;

18) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.4. 5-го разряда:

1) осуществляет разметку мест установки и монтаж:

- пускорегулирующей и сигнальной аппаратуры и приборов

- питательных и распределительных пунктов;

- щитков;

- пультов управления механизмами;

- светофоров;

- реостатов;

- регуляторов дистанционного управления;

- контроллеров;

- путевых и конечных выключателей;

- ящиков сопротивления;

- тормозных магнитов;

- ящиков с низковольтной аппаратурой и другого аналогичного оборудования массой до 100 кг;

2) производит монтаж приборов и аппаратов, снабженных самопишущими устройствами;

3) производит монтаж закрытых и открытых магистральных, распределительных, осветительных и троллейных шинопроводов сечением до 800 мм2;

4) выполняет фильтрование и сушку трансформаторного масла;

5) проводит опробование схем дистанционного управления двигателей с сигнализацией, включение активных и реактивных счетчиков энергии;

6) выполняет регулирование:

- пускателей;

- контакторов;

- приводов масляных выключателей и другой пускорегулирующей аппаратуры;

7) прокладывает трубы пакетами и блоками массой до 500 кг;

8) прокладывает трубопроводы в фундаментах и перекрытиях машинных залов и прокатных станов;

9) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.5. 6-го разряда:

1) осуществляет разметку основных осей мест установки конструкций и электрооборудования;

2) производит монтаж электрооборудования массой более 100 кг;

3) устанавливает распределительные щиты станции управления (в том числе на полупроводниках), шкафов с высоковольтным оборудованием, электрофильтров;

4) производит монтаж открытых шинопроводов и троллеев сечением более 800 мм2;

5) прокладывает блоки из труб массой более 500 кг;

6) производит монтаж силового электрооборудования во взрывоопасных зонах, осуществляет проверку и регулирование этого оборудования;

7) производит монтаж ошиновки электролизных ванн;

8) осуществляет переборку и монтаж ртутных, кремниевых и других выпрямителей и относящегося к ним электрооборудования и форвакуумных насосов;

9) выполняет замеры и составляет эскизы монтажа особо сложных силовых проводок, приборов, аппаратов и отдельных узлов электрооборудования;

10) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) сдает установленную отчетность;

4) производит осмотр (самоосмотр);

5) сдает смену;

6) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.   Настоящая   инструкция   разработана    на    основе    Тарифно-

квалификационных характеристик профессии "Электромонтажник по силовым сетям

и  электрооборудованию, 2 - 6-й  разряд"  (Единый  тарифно-квалификационный

справочник работ  и  профессий  рабочих.  Выпуск 3.  Раздел  "Строительные,

монтажные  и  ремонтно-строительные  работы",  утвержденный  Постановлением

Минтруда России от 06.04.2007 N 243), ____________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

___________________________________________________________________________

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

__________________________________________________________________________.

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

5.3. ___________________________________________________________________.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_elektromontazhnika_po_silovym_setyam_i_elektrooborudovaniyu.htm