Инструкция электромонтера контактной сети

Электромонтер контактной сети

--------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000               N 000

---------  -------------------

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Электромонтера контактной сети              00.00.0000

1.1. Электромонтер  контактной сети  1  является рабочим и  подчиняется

непосредственно __________________________________________________________.

(наименование должности руководителя)

1.2. Электромонтер контактной сети 2-го разряда должен знать:

- назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных подстанций;

- устройство и принцип работы такелажных механизмов и агрегатов;

- основные свойства черных и цветных металлов, изоляционных материалов;

- марки и сечения проводов, тросов и проволоки;

- условия применения такелажных приспособлений и механизмов;

- классификацию и основные свойства грунтов;

- типы опор;

- правила пользования контрольно-измерительными приборами и простейшими измерительными инструментами;

- назначение и порядок применения защитных и монтажных приспособлений;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.3. Электромонтер контактной сети 3-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.2 настоящей инструкции;

- правила устройства контактной сети;

- назначение устройств контактной сети;

- правила работы устройств сигнализации, централизации и блокировки;

- способы устранения повреждений повреждений и неисправностей устройств контактной сети;

- схемы питания и секционирования контактной сети и других устройств электроснабжения в пределах обслуживаемого участка;

- допустимые нагрузки на проводах;

- способы соединения и крепления проводов;

- основы электротехники;

- правила устройства, технической эксплуатации и технологию обслуживания и ремонта контактной сети;

- принцип работы железнодорожной связи;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Электромонтер контактной сети 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 и 1.3 настоящей инструкции;

- схемы питания и секционирования контактной сети и других устройств электроснабжения в пределах дистанции;

- правила применения и испытания средств защиты, используемых в устройствах контактной сети и электроснабжения;

- типы подвесок контактной сети;

- конструкции и типы металлических, железобетонных опор и способы их установки;

- конструкции токоприемников и способы воздействия их на контактный провод;

- устройство такелажной оснастки и обращение с ней;

- порядок сигнализации при проведении такелажных работ;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Электромонтер контактной сети 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 - 1.4 настоящей инструкции;

- правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации;

- инструкцию по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации;

- технические нормы по эксплуатационному обслуживанию устройств контактной сети, тяговой рельсовой цепи;

- способы предупреждения и устранения повреждений и неисправностей устройств контактной сети;

- правила действия разводных устройств на мостах;

- правила чтения чертежей и схем устройств, узлов, деталей и арматуры контактной сети;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Электромонтер контактной сети 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 - 1.5 настоящей инструкции;

- способы разбивки опор контактной сети и методы их установки в котлованы;

- конструкции и размеры фундаментов, опор;

- технологические требования к содержанию устройств, оборудования, арматуры, применяемых при эксплуатации и ремонте контактной сети;

- устройство тяговых подстанций и электроподвижного состава в требуемом объеме;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.7. Электромонтер контактной сети 7-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 - 1.6 настоящей инструкции;

- принципиальные схемы приборов диагностики;

- механические и электрические характеристики применяемой диагностической аппаратуры;

- порядок работы, настройки и устранения неисправностей обслуживаемых приборов;

- правила устройства, технической эксплуатации, технического обслуживания и ремонта контактной сети на участках со скоростным движением;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.8. Электромонтер контактной сети 8-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 - 1.7 настоящей инструкции;

- принцип работы микропроцессорных электронных средств диагностики;

- порядок работы, настройки и устранения неисправностей обслуживаемых приборов и систем диагностики;

- правила устройства, технической эксплуатации, технического обслуживания и ремонта контактной сети на участках с высокоскоростным движением;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.9. Электромонтер контактной сети более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить электромонтерами контактной сети более низкого разряда.

1.10. __________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) электромонтер контактной сети:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы электромонтер контактной сети:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) электромонтер контактной сети:

2.3.1. 2-го разряда:

1) осуществляет техническое обслуживание и ремонт контактной сети постоянного и переменного тока, воздушных линий, подвешенных на опорах контактной сети или на самостоятельных опорах на обходах на высоте со снятием напряжения и заземлением вдали от частей, находящихся под напряжением, под наблюдением электромонтера контактной сети более высокой квалификации;

2) производит демонтаж контактной сети железнодорожных линий и разборку арматуры, снятой с линии;

3) производит монтаж и демонтаж контактной сети на железнодорожных линиях с раскаткой на трассе;

4) выполняет ремонт инструмента, приспособлений, инвентаря, защитных средств, переносных заземлений;

5) принимает участие в монтаже и демонтаже подстанций;

6) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 3-го разряда:

1) производит монтаж, техническое обслуживание и ремонт контактной сети постоянного и переменного тока, воздушных линий, подвешенных на опорах контактной сети или на самостоятельных опорах, на обходах в составе бригады на высоте со снятием напряжения и заземлением, под напряжением с изолирующими штангами при очистке гололеда;

2) осуществляет осмотр и ремонт электротяговой рельсовой цепи;

3) выполняет работы вдали от частей, находящихся под напряжением;

4) производит монтаж контактной сети железнодорожных линий постоянного и переменного тока, воздушных линий, подвешенных на опорах контактной сети, в составе бригады;

5) выполняет операции с проводами контактной сети при разводке и сводке мостов;

6) ограждает места производства работ сигналами;

7) переключает разъединители и другие коммутационные аппараты железнодорожных линий в пределах обслуживаемого участка;

8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

9) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 4-го разряда:

1) производит монтаж, техническое обслуживание и ремонт контактной сети постоянного и переменного тока, воздушных линий, подвешенных на опорах контактной сети или на самостоятельных опорах, на обходах в составе бригады, производящей работы под напряжением, вблизи частей, находящихся под напряжением, в пределах дистанции электроснабжения;

2) производит работы вдали от частей, находящихся под напряжением, и со снятием напряжения с контактной сети и заземлением в пределах района контактной сети;

3) производит монтаж, демонтаж оборудования контактной сети по чертежам и эскизам;

4) ведет техническую документацию по выполняемой работе, в т.ч. с использованием автоматизированного рабочего места;

5) принимает участие в техническом содержании трансформаторных подстанций для питания устройств автоблокировки и нетяговых потребителей;

6) осуществляет надзор за членами бригады при проведении работ на контактной сети, переключении разъединителей и других коммутационных аппаратов железнодорожных линий в пределах дистанций электроснабжения;

7) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

8) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.4. 5-го разряда:

1) выполняет сложные работы (сводной бригадой нескольких районов контактной сети, с использованием ремонтного поезда из нескольких грузоподъемных машин и т.п.) по содержанию и ремонту контактной сети постоянного и переменного тока, воздушных линий, подвешенных на опорах контактной сети или на самостоятельных опорах, на обходах под напряжением, вблизи частей, находящихся под напряжением, в пределах обслуживаемого участка;

2) руководит работами по содержанию и ремонту контактной сети постоянного и переменного тока, воздушных линий, подвешенных на опорах контактной сети или на самостоятельных опорах, на обходах под напряжением, вблизи частей, находящихся под напряжением, в пределах обслуживаемого участка;

3) принимает участие в обходах с осмотром устройств контактной сети для оценки их состояния;

4) принимает участие в составе бригады в выполнении верховой диагностики устройств контактной сети и линий электропередачи напряжением выше 1000 В, проходящих по опорам контактной сети;

5) руководит работами на контактной сети в опасных местах в пределах обслуживаемого участка;

6) осуществляет надзор за бригадами, работающими в электроустановках любого напряжения;

7) выполняет регулировку разводных приспособлений на мостах;

8) осуществляет техническое содержание трансформаторных подстанций для питания устройств автоблокировки и нетяговых потребителей;

9) выполняет оперативную работу на железнодорожной станции стыкования постоянного и переменного тока;

10) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

11) __________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.5. 6-го разряда:

1) выполняет сложные работы (сводной бригадой нескольких районов контактной сети, с использованием ремонтного поезда из нескольких грузоподъемных машин и т.п.), техническое обслуживание и ремонт контактной сети постоянного и переменного тока, воздушных линий, подвешенных на опорах контактной сети или на самостоятельных опорах, на обходах под напряжением, вблизи частей, находящихся под напряжением, в пределах дистанции электроснабжения;

2) осуществляет обход с осмотром контактной подвески;

3) выполняет внеочередные объезды с осмотром контактной подвески, обходы с проверкой токосъема, обходы с осмотром контактной подвески;

4) производит осмотр переходов линий электропередачи через контактную сеть;

5) осуществляет обход с осмотром для оценки состояния и объемов ремонта контактной подвески;

6) руководит бригадой при выполнении верховой диагностики устройств контактной сети и линий электропередачи напряжением выше 1000 В, проходящих по опорам контактной сети;

7) устанавливает причины нарушения работы устройств электроснабжения;

8) выполняет разбивку опор контактной сети всех типов на новых линиях на прямых и кривых участках;

9) производит монтаж и демонтаж всех видов разводных устройств на мостах;

10) руководит работами на контактной сети в пределах дистанции электроснабжения;

11) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

12) __________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.6. 7-го разряда:

1) проводит испытание и измерение устройств контактной сети при помощи переносной и стационарной диагностической аппаратуры;

2) проводит анализ произведенных замеров;

3) осуществляет диагностический осмотр устройств электроснабжения с автомотрисы;

4) организовывает работы по техническому обслуживанию и ремонту устройств контактной сети на участках со скоростным движением;

5) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

6) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.7. 8-го разряда:

1) производит монтаж контактной сети, выполняет сложные работы (сводной бригадой нескольких районов контактной сети, с использованием ремонтного поезда из нескольких грузоподъемных машин и т.п.), осуществляет техническое обслуживание и ремонт контактной сети и воздушных линий на высокоскоростных линиях постоянного и переменного тока, воздушных линий, подвешенных на опорах контактной сети или на самостоятельных опорах, на обходах, в опасных местах в пределах дистанции электроснабжения;

2) выполняет настройку микропроцессорных систем диагностирования;

3) производит работы по испытаниям и измерениям устройств контактной сети при помощи микропроцессорной переносной и стационарной диагностической аппаратуры;

4) осуществляет расшифровку полученной информации с помощью персонального компьютера;

5) производит работы в опасных местах по техническому обслуживанию устройств контактной сети на участках с высокоскоростным движением поездов;

6) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) электромонтер контактной сети:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) сдает установленную отчетность;

4) производит осмотр (самоосмотр);

5) сдает смену;

6) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей электромонтер контактной сети обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Электромонтер контактной сети привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции, с учетом особенностей работы, непосредственно связанной с движением транспортных средств, установленных статьей 330 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.2. Электромонтер контактной сети несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Электромонтер контактной сети за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе

Тарифно-квалификационных  характеристик профессии "Электромонтер контактной

сети, 2  -  8-й разряд" (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и

профессий рабочих.   Выпуск   52.   Разделы:  "Железнодорожный  транспорт";

"Морской  и  речной  транспорт", утвержденный Приказом Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации от 18.02.2013 N 68н), ______________

__________________________________________________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с  настоящей  инструкцией  подтверждается

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

___________________________________________________________________________

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

__________________________________________________________________________.

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

5.3. ___________________________________________________________________.

1 Тарифные разряды электромонтера контактной сети должны соответствовать группам по электробезопасности электротехнического (электротехнологического) персонала и предъявляемым к ним требованиям, предусмотренным правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок: электромонтер контактной сети 2-го разряда должен соответствовать требованиям к персоналу II группы по электробезопасности; 3-го разряда - III группы по электробезопасности; 4-го разряда - IV группы по электробезопасности; 5, 6, 7, 8 разрядов - V группы по электробезопасности.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_elektromontera_kontaktnoj_seti.htm