Инструкция электромонтера-релейщика

Электромонтер-релейщик

--------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000               N 000

---------  -------------------

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Электромонтера-релейщика                00.00.0000

1.1.    Электромонтер-релейщик    является    рабочим   и   подчиняется

непосредственно __________________________________________________________.

(наименование должности руководителя)

1.2. На работу электромонтером-линейщиком 6-го и 7-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.

1.3. Электромонтер-релейщик 2-го разряда должен знать:

- общие понятия о релейной защите, об устройстве реле и приборов;

- принцип действия и назначение предохранителей;

- приемы работы и последовательность операций при ревизиях и монтаже схем автоматики и релейной защиты;

- элементарные сведения о признаках повреждения контрольно-измерительных приборов и правила пользования ими;

- элементарные сведения по электротехнике;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Электромонтер-релейщик 3-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;

- назначение релейной защиты и приборов;

- контрольно-измерительные приборы испытания релейной защиты и силового оборудования;

- схемы включения контрольно-измерительных приборов;

- принцип действия приборов и реле;

- типы реле, применяемые в схемах автоматики;

- однолинейную схему подстанции;

- основы электротехники;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Электромонтер-релейщик 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;

- устройство реле;

- процесс регулировки реле и расчеты, применяемые в процессе регулировки;

- назначение и принцип действия силового оборудования подстанций;

- принципиальные схемы релейной защиты;

- марки проводов и кабелей;

- правила чтения принципиальных схем автоматики;

- схемы проверки реле и приборов;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Электромонтер-релейщик 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;

- устройство измерительной и испытательной аппаратуры;

- характеристики и основные параметры релейной защиты;

- правила чтения контактных схем релейной защиты и автоматики;

- устройство и типы аппаратуры, применяемой в схемах автоматики;

- технические условия работы схем автоматики;

- принцип работы телеуправления;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.7. Электромонтер-релейщик 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;

- принципиальные и монтажные схемы телеуправления и правила их чтения;

- устройство и схемы управления кремниевых выпрямителей;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.8. Электромонтер-релейщик 7-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.7 настоящей инструкции;

- основные принципы построения систем защиты, управления и сигнализации на базе микропроцессорной техники;

- функциональные и структурные схемы программируемых устройств;

- конструкцию микропроцессорных устройств;

- способы регулировки возбуждения синхронных двигателей;

- правила, методы, порядок и сроки производства испытаний оборудования в электрических сетях;

- технические характеристики и конструктивное устройство эксплуатируемого электрического оборудования;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.9. Электромонтер-релейщик более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить электромонтерами-релейщиками более низкого разряда.

1.10. __________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) электромонтер-релейщик:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы электромонтер-релейщик:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) электромонтер-релейщик:

2.3.1. 2-го разряда:

1) проводит испытание и проверку релейной защиты, приборов и силового оборудования под руководством электромонтера-релейщика более высокой квалификации;

2) выполняет слесарные и вспомогательные работы при монтаже схем автоматики и релейной защиты;

3) выполняет ремонт и установку на панелях предохранителей, реле и приборов;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 3-го разряда:

1) проводит испытание и проверку релейной защиты, приборов и силового оборудования;

2) осуществляет профилактический осмотр схем автоматики;

3) производит монтаж схем автоматики и релейной защиты под руководством электромонтера-релейщика более высокой квалификации;

4) выполняет ремонт контрольно-измерительных приборов;

5) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 4-го разряда:

1) осуществляет проверку и осмотр максимально-токовой защиты;

2) проводит проверку, осмотр и настройку выпрямительных агрегатов, газовых защит трансформаторов, простых устройств автоматики и телемеханики;

3) осуществляет осмотр, ремонт, ревизию, регулировку и настройку простых конструкций;

4) производит разборку, ремонт и сборку электрических приборов магнитно-электрической и индукционной систем с производством их градуировки и испытания;

5) выполняет ремонт измерительных трансформаторов, проводит испытание защитных средств;

6) осуществляет прозвонку цепей защиты;

7) выполняет расчеты, связанные с регулировкой реле и приборов;

8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.4. 5-го разряда:

1) проводит испытание, проверку и настройку:

- максимально-токовой и земляной защиты:

- защиты от понижения напряжения кабелей:

- защиты от замыкания на землю;

2) осуществляет проверку щитовых контрольно-измерительных приборов;

3) проводит проверку и испытание выключателей и автоматов;

4) проводит испытание силовых и измерительных трансформаторов, силового оборудования повышенным напряжением;

5) выполняет ревизию и наладку всех схем автоматики;

6) осуществляет настройку и ревизию аппаратуры и реле схем автоматики;

7) производит перемонтаж схем автоматики и управления в условиях действующей подстанции;

8) выполняет ремонт и регулировку всех типов приборов и реле с классом точности до единицы;

9) осуществляет осмотр схем телеуправления;

10) выполняет настройку датчиков и приборов телеуправления;

11) производит ремонт и регулировку термодатчиков и термореле;

12) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.5. 6-го разряда:

1) проводит испытание, проверку и настройку релейных защит различных типов, применяемых на подстанциях;

2) выполняет настройку и проверку электрических характеристик реле мощности;

3) осуществляет наладку и регулировку телеуправления;

4) определяет неисправности и причины сбоя в работе телеуправления;

5) осуществляет производство плановых проверок электронной защиты;

6) выполняет ревизионное обслуживание и ремонт приборов и устройств, используемых для наладки и монтажа электронной аппаратуры и зарядно-подзарядных устройств;

7) производит стендовую наладку блоков и модулей аппаратуры телемеханики;

8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.6. 7-го разряда:

1) выполняет ремонт, техническое обслуживание, проверку, испытание, монтаж, наладку и сдачу в эксплуатацию электронных устройств защиты, управления и сигнализации, автоматики терминального типа на базе микропроцессоров, осуществляет диагностику с помощью тестовых программ;

2) проводит испытание, проверку и настройку регуляторов возбуждения синхронных двигателей, специальных аппаратов и установок, тиристорных преобразователей различных типов;

3) проводит испытание повышенным приложенным напряжением высоковольтных электродвигателей и машин постоянного тока, испытание повышенным выпрямленным напряжением с определением токов утечки и емкостных токов силовых кабелей;

4) осуществляет техническое обслуживание и ремонт аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях, подготавливает рабочие места для испытаний и измерений;

5) оформляет результаты испытаний и измерений в технической документации;

6) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) электромонтер-релейщик:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) сдает установленную отчетность;

4) производит осмотр (самоосмотр);

5) сдает смену;

6) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей электромонтер-релейщик обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Электромонтер-релейщик привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Электромонтер-релейщик несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Электромонтер-релейщик за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе

Тарифно-квалификационных характеристик профессии "Электромонтер-релейщик. 2

- 7-й разряд" (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий

рабочих.  Выпуск  56.  Раздел  "Железнодорожный  транспорт и метрополитен",

утвержденный Постановлением  Госкомтруда  СССР  от 06.12.1983 N 283/24-82),

__________________________________________________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с  настоящей  инструкцией  подтверждается

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

___________________________________________________________________________

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

__________________________________________________________________________.

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

5.3. ___________________________________________________________________.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_elektromontera_relejshhika.htm