Инструкция электрослесаря строительного

Электрослесарь строительный

------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000               N 000

---------  -------------------

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Электрослесаря строительного              00.00.0000

1.1.  Электрослесарь  строительный  является  рабочим   и   подчиняется

непосредственно __________________________________________________________.

(наименование должности руководителя)

1.2. На работу электрослесарем строительным 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.

1.3. Электрослесарь строительный 2-го разряда должен знать:

- виды основных материалов, применяемых при изготовлении и сборке электроконструкций;

- электрические схемы устанавливаемого электрооборудования;

- основные виды электроконструкций и деталей;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;

- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию;

- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);

- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Электрослесарь строительный 3-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;

- сортамент черных и цветных металлов, стальных и пластмассовых труб, применяемый при изготовлении электроконструкций;

- основные марки проводов и кабелей напряжением до 1 кВ;

- электрические схемы изготавливаемых электроконструкций;

- основные свойства применяемых изоляционных материалов;

- устройство электрифицированного и пневматического инструмента, станков и механизмов и правила их применения;

- основные виды такелажных средств и правила пользования ими;

- основные правила комплектации материалов и оборудования;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Электрослесарь строительный 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;

- электрические схемы изготавливаемых конструкций;

- порядок работы на технологических линиях;

- правила чтения машиностроительных деталировочных и сборочных чертежей и эскизов;

- правила и способы маркировки изготавливаемых деталей и конструкций;

- правила комплектования материалов и оборудования;

- способы строповки и перемещения грузов;

- устройство механизированного такелажного оборудования и правила его применения;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Электрослесарь строительный 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;

- электрические схемы изготавливаемых, собираемых и устанавливаемых металлоконструкций и электрооборудования, способы их монтажа;

- способы обработки контактных поверхностей на электрооборудовании и шинах;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.7. Электрослесарь строительный 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;

- электрические схемы монтируемых электроконструкций и электрооборудования;

- типы, конструкции и способы монтажа распределительных щитов, пультов, шкафов управления и защиты;

- правила и способы регулирования монтируемого электрооборудования;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.8. Электрослесарь строительный более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить электрослесарями строительными более низкого разряда.

1.9. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) электрослесарь строительный:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы электрослесарь строительный:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) электрослесарь строительный:

2.3.1. 2-го разряда:

1) изготавливает мелкие детали для крепления:

- проводок;

- сетей заземления;

- установки электрооборудования;

2) устанавливает мелкие детали на конструкции;

3) изготавливает изоляционные перегородки, не требующие точных размеров;

4) осуществляет распаковку устанавливаемого оборудования, барабанов с кабелем и проводами;

5) обрабатывает места сварки вручную;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 3-го разряда:

1) осуществляет резку, рубку и правку заготовок из круглой, полосовой и угловой стали с применением ручного инструмента и приспособлений;

2) производит сверление и вырубку отверстий в деталях электроконструкций;

3) изготавливает электроконструкции, состоящие из двух-трех деталей;

4) осуществляет резку металлических и пластмассовых труб вручную;

5) обрабатывает места сварки механизированным способом;

6) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 4-го разряда:

1) осуществляет правку, разметку и резку листовой и профильной стали, труб, шин на станках;

2) выполняет раззенковку, нарезку резьбы на концах труб, изготовление раструбов;

3) осуществляет изгибание листовой, профильной стали, труб, шин всеми способами с выдержкой заданного радиуса кривизны;

4) изготавливает и осуществляет сборку конструкций для троллеев, освещаемых знаков и указателей и осуществляет крепление кабелей, кронштейнов под осветительную арматуру, освещаемых знаков и светофоров, конструкций для установки одиночных аппаратов, защитных кожухов, сетчатых ограждений, ограждений для производства работ на автомобильных дорогах и т.п.;

5) обрабатывает изоляционные материалы;

6) осуществляет установку на конструкциях изоляторов, предохранителей на напряжение более 1 кВ, рубильников, сигнальных ламп и т.п.;

7) выполняет правку круглых и полосовых шин;

8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.4. 5-го разряда:

1) осуществляет разметку деталей конструкций по образцам и чертежам;

2) выполняет изготовление:

- шаблонов;

- каркасов;

- панелей;

- щитов;

- пультов;

- шкафов;

- светофоров и электрических конструкций;

3) выполняет сборку труб в блоки и пакеты;

4) изготавливает, осуществляет сборку в блоки магистральных сборных и ответвительных шин сечением до 800 мм2;

5) изготавливает накладки, прокладки к шинам и контактным выводам электрооборудования;

6) выполняет обработку контактных поверхностей на электрооборудовании и шинах;

7) устанавливает разъединители и приводы к ним;

8) выполняет установку высоковольтного электрооборудования, приборов и аппаратов измерения, пульта управления и защиты на конструкциях;

9) осуществляет сборку деталей и узлов сложных электроконструкций под сварку;

10) осуществляет сборку в блоки люминесцентных светильников до 4 ламп, светофоров;

11) осуществляет сборку металлоконструкций для монтажа светофоров;

12) изготавливает и осуществляет сборку опор под указатели направления движения автотранспорта;

13) осуществляет сборку в блоки кабельных конструкций, коробов и лотков;

14) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.5. 6-го разряда:

1) осуществляет разметку деталей при изготовлении сложных электроконструкций по чертежам;

2) изготавливает разметочные и монтажные шаблоны;

3) изготавливает и производит монтаж низковольтных и высоковольтных комплектных распределительных устройств и сборку их в блоки;

4) выполняет регулирование электрооборудования;

5) изготавливает, осуществляет сборку в блоки магистральных сборных и ответвительных шин сечением более 800 мм2, изделий для монтажа конструкций для светофоров;

6) осуществляет сборку в блоки люминесцентных светильников свыше 4 ламп, светофоров с дополнительными секциями;

7) осуществляет сборку шкафов, щитов и станций управления в блоки;

8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) электрослесарь строительный:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) сдает установленную отчетность;

4) производит осмотр (самоосмотр);

5) сдает смену;

6) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей электрослесарь строительный обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Электрослесарь строительный привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Электрослесарь строительный несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Электрослесарь строительный за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.   Настоящая    инструкция   разработана    на    основе   Тарифно-

квалификационных характеристик профессии "Электрослесарь  строительный, 2 -

6-й разряд" (Единый тарифно-квалификационный справочник работ  и  профессий

рабочих. Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и  ремонтно-строительные

работы", утвержденный Постановлением Минтруда России от 06.04.2007 N  243),

__________________________________________________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

___________________________________________________________________________

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

__________________________________________________________________________.

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

5.3. ___________________________________________________________________.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_elektroslesarya_stroitelnogo.htm