Инструкция изолировщика на гидроизоляции

Изолировщик на гидроизоляции

------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000               N 000

---------  -------------------

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Изолировщика на гидроизоляции              00.00.0000

1.1.  Изолировщик  на  гидроизоляции  является  рабочим  и  подчиняется

непосредственно __________________________________________________________.

(наименование должности руководителя)

1.2. На работу изолировщиком на гидроизоляции 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.

1.3. Изолировщик на гидроизоляции 2-го разряда должен знать:

- номенклатуру и классификацию основных изоляционных материалов, их назначение;

- способы подготовки поверхностей и материалов для гидроизоляции;

- способы транспортировки горячих изоляционных материалов;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;

- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию;

- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);

- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Изолировщик на гидроизоляции 3-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;

- основные свойства изоляционных материалов;

- способы приготовления битумных мастик и грунтовок;

- способы выполнения гидроизоляции плоских поверхностей сверху;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Изолировщик на гидроизоляции 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;

- основные свойства гидроизоляционных покровов;

- способы нанесения битумной мастики и наклейки рулонных материалов на вертикальные поверхности;

- требования, предъявляемые к качеству изоляционных материалов и покрытий;

- способы изоляции шпонок и деформационных швов в гидротехнических сооружениях;

- способы нанесения штукатурной, литой, окрасочной и оклеечной изоляции;

- способы изоляции подземных металлических сооружений, трубопроводов и резервуаров из углеродистых и низколегированных сталей;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Изолировщик на гидроизоляции 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;

- способы выполнения гидроизоляции поверхностей со сложной конфигурацией;

- технические условия на производство и приемку гидроизоляционных работ;

- способы устройства многослойных уплотнений в гидроизоляционных шпонках;

- способы выполнения сложных работ по гидроизоляции гидротехнических сооружений;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.7. Изолировщик на гидроизоляции 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;

- способы выполнения гидроизоляции поверхностей со сложной конфигурацией;

- технические условия на производство и приемку гидроизоляционных работ;

- способы устройства многослойных уплотнений в гидроизоляционных шпонках;

- способы выполнения сложных работ по гидроизоляции гидротехнических сооружений;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.8. Изолировщик на гидроизоляции более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить изолировщиками на гидроизоляции более низкого разряда.

1.9. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) изолировщик на гидроизоляции:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы изолировщик на гидроизоляции:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) изолировщик на гидроизоляции:

2.3.1. 2-го разряда:

1) выполняет подсобные работы при гидроизоляции конструкций и сооружений;

2) очищает поверхности от пыли и грязи;

3) выполняет подноску материалов;

4) осуществляет уборку мусора;

5) выполняет перемотку и нарезку рулонных материалов и очистку их от слоя талька;

6) производит насечку изолируемых поверхностей вручную;

7) осуществляет грунтовку поверхностей битумной пастой;

8) выполняет устройство песчаной подушки для защиты гидроизоляции в надземных сооружениях;

9) осуществляет покрытие тяжелой нефтью откосов и дна котлованов;

10) выполняет разборку изоляции;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 3-го разряда:

1) выполняет работы по гидроизоляции конструкций и сооружений;

2) осуществляет покрытие холодными мастиками наружных бетонных поверхностей;

3) выполняет приготовление битумных мастик, литого асфальтового раствора, толевого лака, идитолового клея и грунтовок;

4) производит гидроизоляцию простых плоских кровель;

5) укладывает асфальтовые смеси на горизонтальные поверхности;

6) осуществляет защиту гидроизоляции цементной стяжкой;

7) производит изоляцию перекрытий литым пенобетоном;

8) выполняет наклейку на горизонтальные поверхности битумных плит;

9) производит герметизацию стыков специальными герметиками с нанесением их кистью или шпателем;

10) приготавливает тиоколовые герметики и простые акриловые и эпоксидные составы;

11) выполняет пропитку изоляционных материалов горячим битумом или бензино-битумным раствором;

12) производит насечку изолируемых поверхностей механизированным инструментом;

13) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 4-го разряда:

1) выполняет работы по гидроизоляции конструкций и сооружений;

2) осуществляет гидроизоляцию:

- подземных металлических сооружений;

- вертикальных поверхностей матами, рулонными материалами и битумными мастиками;

3) осуществляет штукатурную гидроизоляцию из холодных и горячих асфальтовых смесей;

4) выполняет устройство литой, оклеечной и окрасочной гидроизоляции;

5) заполняет деформационные швы в бетонных гидротехнических сооружениях холодными мастиками;

6) выполняет заливку гидроизоляционных шпонок;

7) осуществляет гидроизоляцию плоских поверхностей снизу;

8) производит защиту гидроизоляции на вертикальных поверхностях железобетонными плитами или деревянной опалубкой;

9) осуществляет гидроизоляцию простых наклонных кровель;

10) выполняет герметизацию стыков специальными герметиками с помощью пневматического инструмента;

11) выполняет устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки со сваркой полотнищ;

12) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.4. 5-го разряда:

1) выполняет работы по гидроизоляции конструкций и сооружений;

2) осуществляет изоляцию:

- поверхности гидротехнических сооружений, подвергающихся воздействию волн, льда, плавающих предметов и т.п.;

- внешней поверхности опускных колодцев и кессонов при химической агрессивности среды;

- проезжей части мостов;

3) осуществляет гидроизоляцию сложных кровель;

4) выполняет устройство:

- гидроизоляционных покрытий из крупных блоков и оболочек;

- шпонок из резины и хлоропренового каучука в температурных швах;

5) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.5. 6-го разряда:

1) осуществляет работы по гидроизоляции конструкций и сооружений;

2) выполняет устройство:

- гидроизоляционного покрова в местах сопряжений гидроизоляции с закладными частями и деформационными швами;

- асфальтовых шпонок деформационных швов бетонных массивов гидротехнических сооружений, возводимых на сжимаемых основаниях;

- розеток из рулонных гидроизоляционных материалов для пропуска через изоляционные покрытия анкеров и трубопроводов;

3) осуществляет установку в гидроизоляционных шпонках и деформационных швах металлических диафрагм из нержавеющей стали;

4) выполняет устройство многослойных уплотнений в шпонках;

5) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) изолировщик на гидроизоляции:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) производит осмотр (самоосмотр);

4) сдает смену;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей изолировщик на гидроизоляции обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Изолировщик на гидроизоляции привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Изолировщик на гидроизоляции несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Изолировщик на гидроизоляции за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.   Настоящая    инструкция    разработана    на   основе   Тарифно-

квалификационных характеристик профессии "Изолировщик  на  гидроизоляции, 2

- 6-й разряд" (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий

рабочих. Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и  ремонтно-строительные

работы", утвержденный Постановлением Минтруда России от  06.04.2007 N 243),

__________________________________________________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

___________________________________________________________________________

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

__________________________________________________________________________.

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

5.3. ___________________________________________________________________.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_izolirovshhika_na_gidroizolyacii.htm