Инструкция машиниста железнодорожного водоснабжения

Машинист железнодорожного водоснабжения

--------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000               N 000

---------  -------------------

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Машиниста железнодорожного               00.00.0000

водоснабжения

1.1. Машинист железнодорожного водоснабжения   1   является  рабочим  и

подчиняется непосредственно ______________________________________________.

(наименование должности руководителя)

1 Старший машинист железнодорожного водоснабжения тарифицируется на один разряд выше машиниста высшей квалификации, работающего под его руководством.

1.2. На работу машинистом железнодорожного водоснабжения:

- 2-го разряда принимается лицо, имеющее допуск к выполнению работ по обслуживанию насосной станции с подачей воды до 500 куб. м в сутки;

- 3-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее допуск к выполнению работ по обслуживанию насосной станции с подачей воды от 500 до 1000 куб. м в сутки;

- 4-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее допуск к выполнению работ по обслуживанию насосной станции с подачей воды от 1000 до 2000 куб. м в сутки;

- 5-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее допуск к выполнению работ по обслуживанию насосной станции с подачей воды от 2000 до 2500 куб. м в сутки;

- 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее допуск к выполнению работ по обслуживанию насосной станции с подачей воды свыше 2500 куб. м в сутки.

1.3. Машинист железнодорожного водоснабжения должен знать:

- устройство, принцип действия и правила эксплуатации насосов, а также двигателей, приводящих их в действие, резервного энергооборудования, приборов автоматического управления агрегатами насосной станции;

- схему всасывающих, напорных и разводящих трубопроводов, конструкцию и принцип действия арматуры на трубопроводах;

- устройство остальных элементов водоснабжения железнодорожной станции, артезианских скважин, гидротехнических и водонапорных сооружений, водоразборных колонок и кранов для заправки вагонов пассажирских поездов, людских эшелонов, водопоя перевозимой живности и обмывки подвижного состава;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Машинист железнодорожного водоснабжения более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить машинистами железнодорожного водоснабжения более низкого разряда.

1.5. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) машинист железнодорожного водоснабжения:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы машинист железнодорожного водоснабжения:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) машинист железнодорожного водоснабжения:

1) выполняет обслуживание насосно-силового оборудования, двигателей внутреннего сгорания, паровых котлов и другого оборудования насосных станций:

- пуск;

- регулировку режима работы и остановку двигателей и насосов;

- переключение в системе трубопроводов насосной станции;

2) ведет наблюдение за контрольно-измерительными приборами;

3) выполняет текущий ремонт оборудования насосной станции;

4) управляет работой хлораторной установки;

5) приготавливает реагенты для хлорирования воды;

6) осуществляет проведение анализов воды на остаточный хлор;

7) ведет техническую отчетность о работе насосной станции;

8) обслуживает и содержит в исправном состоянии устройства водоснабжения железнодорожной станции:

- напорно-разводящие водопроводные сети с арматурой;

- водоразборные краны и сооружения;

9) ведет наблюдение за уровнем воды в источнике, за состоянием и работой гидротехнических сооружений;

10) содержит санитарные зоны в надлежащем состоянии;

11) подготавливает устройства водоснабжения железнодорожной станции к зимней работе;

12) выполняет бесперебойное обеспечение водой поездов и других технических и хозяйственно-бытовых потребностей железнодорожной станции;

13) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) машинист железнодорожного водоснабжения:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) сдает установленную отчетность;

4) производит осмотр (самоосмотр);

5) сдает смену;

6) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей машинист железнодорожного водоснабжения обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Машинист железнодорожного водоснабжения привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Машинист железнодорожного водоснабжения несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Машинист железнодорожного водоснабжения за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.   Настоящая   инструкция    разработана    на   основе    Тарифно-

квалификационных   характеристик   профессии   "Машинист   железнодорожного

водоснабжения. 2 - 6-й разряд" (Единый  тарифно-квалификационный справочник

работ и профессий рабочих. Выпуск 56. Раздел "Железнодорожный  транспорт  и

метрополитен", утвержденный Постановлением Госкомтруда СССР  от  06.12.1983

N 283/24-82), ____________________________________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

___________________________________________________________________________

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

__________________________________________________________________________.

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

5.3. ___________________________________________________________________.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_mashinista_zheleznodorozhnogo_vodosnabzheniya.htm