Инструкция монтажника наружных трубопроводов

Монтажник наружных трубопроводов

------------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

--------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000                   N 000

---------  ---------------------

(подпись)   (инициалы, фамилия)

Монтажника наружных              00.00.0000

трубопроводов

1.1.  Монтажник  наружных  трубопроводов является рабочим и подчиняется

непосредственно ___________________________________________________.

(наименование должности руководителя)

1.2. На работу монтажником наружных трубопроводов 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.

1.3. Монтажник наружных трубопроводов 2-го разряда должен знать:

- правила и способы очистки основных деталей трубопроводов, сборных железобетонных коллекторов, каналов, камер и колодцев; способы приготовления раствора;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;

- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию;

- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);

- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Монтажник наружных трубопроводов 3-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;

- назначение деталей трубопроводов, сборных железобетонных коллекторов, каналов, камер и колодцев;

- устройство подъемно-такелажных приспособлений и способы их применения;

- правила и способы строповки труб и деталей;

- правила крепления и перекрепления траншей и котлованов;

- правила подготовки естественных и устройства искусственных оснований под трубопроводы, коллекторы, каналы, колодцы и камеры;

- правила и способы подбивки уложенных трубопроводов грунтом или бетоном;

- правила и способы разработки грунта при продавливании стальных труб;

- способы просушки и утепления стыков стальных труб при сварке;

- способы приготовления битумных мастик для заделки стыков трубопроводов;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Монтажник наружных трубопроводов 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;

- правила укладки трубопроводов и устройство сборных железобетонных коллекторов, каналов, камер и колодцев;

- требования, предъявляемые к основаниям под трубопроводы;

- правила выполнения такелажных работ;

- требования, предъявляемые к заделке раструбов и стыков трубопроводов, коллекторов, каналов, камер и колодцев;

- правила навески утяжеляющих грузов на трубопроводы;

- правила и способы подвешивания подземных трубопроводов;

- правила промывки трубопроводов;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Монтажник наружных трубопроводов 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;

- правила сборки стальных труб в звенья;

- правила укладки стальных труб плетями;

- требования, предъявляемые к кромкам и стыкам стальных труб, собранным под сварку;

- правила прихватки стыков;

- правила испытания трубопроводов и коллекторов гидравлическим способом;

- правила продавливания стальных труб с помощью домкратов;

- правила укладки дюкеров и трубопроводов через водные преграды;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.7. Монтажник наружных трубопроводов 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;

- правила сборки звеньев стальных труб в плети;

- правила сборки и укладки стальных труб, имеющих продольные сварные швы;

- правила воздушного испытания трубопроводов;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.8. Монтажник наружных трубопроводов более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить монтажниками наружных трубопроводов более низкого разряда.

1.9. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) монтажник наружных трубопроводов:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы монтажник наружных трубопроводов:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) монтажник наружных трубопроводов:

2.3.1. 2-го разряда:

1) производит зачистку дна и стенок траншей и котлованов;

2) очищает трубы, фасонные части и арматуры деталей коллекторов, каналов, камер и колодцев перед их монтажом;

3) устанавливает и снимает временные заглушки (пробки);

4) выполняет подачу материалов в траншеи и котлованы;

5) приготавливает растворы для заделки стыков;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 3-го разряда:

1) осуществляет устройство всех видов оснований под трубопроводы, коллекторы, каналы, камеры и колодцы;

2) устанавливает подъемно-такелажные приспособления;

3) выполняет строповку и расстроповку деталей трубопроводов, коллекторов, каналов, камер и колодцев;

4) производит зачистку и опиловку концов стальных труб при сборке их под сварку;

5) выполняет подбивку уложенных трубопроводов грунтом или бетоном;

6) производит разметку, перерубку или перерезку неметаллических труб;

7) заделывает зазоры между асбестоцементными муфтами и трубами;

8) просушивает и утепляет стыки стальных труб при сварке;

9) поворачивает стальные трубы при сварке стыков;

10) соединяет трубы манжетами и заделывает их раствором (при прокладке кабелей);

11) устанавливает и снимает заглушки;

12) пробивает отверстия механизированным инструментом в стенах камер и колодцев для ввода труб;

13) осуществляет разработку грунта при продавливании стальных труб гидравлическими и ручными домкратами;

14) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 4-го разряда:

1) выполняет укладку звеньев и одиночных стальных и чугунных труб диаметром до 500 мм, бетонных, железобетонных, асбестоцементных, керамических и труб из полимерных материалов диаметром до 800 мм;

2) осуществляет сварку стыков полиэтиленовых труб газопровода;

3) заделывает стыки и раструбы, напорные трубопроводы диаметром до 800 мм и безнапорные диаметром до 1500 мм;

4) укладывает железобетонные плиты оснований и перекрытий коллекторов, каналов, камер и колодцев;

5) заделывает стыки стеновых блоков, плит оснований и перекрытий коллекторов, каналов, камер и колодцев;

6) укладывает железобетонные опорные плиты под скользящие опоры, фасонные части и арматуру;

7) производит монтаж цилиндров железобетонных круглых колодцев диаметром до 1000 мм и монтаж железобетонных горловин колодцев и камер;

8) устанавливает ходовые скобы или лестницы и люки в камерах и колодцах;

9) осуществляет устройство лотков в колодцах;

10) укладывает бетонные и асбестобетонные трубы в блоки;

11) прокладывает трубы в пробуренных в земле скважинах;

12) производит врезку в действующую сеть канализации и водостока из неметаллических труб;

13) выполняет правку (калибровку) концов стальных труб в холодном состоянии и с подогревом;

14) выполняет подготовку концов стальных труб и снятие наружного грата с помощью специальных агрегатов;

15) устанавливает стальные и чугунные фасонные части диаметром до 500 мм и задвижки диаметром менее 150 мм;

16) производит свертывание фланцевых соединений постоянными болтами;

17) устанавливает сифоны и гидрозатворы диаметром до 400 мм и сальники;

18) подвешивает подземные трубопроводы для кабелей;

19) осуществляет промывку стальных трубопроводов с хлорированием;

20) устанавливает коверы гидранты, водоразборные колонки и вантузы;

21) осуществляет насадку фланцев на трубы и фасонные части;

22) устанавливает подкладные кольца под сварные стыки;

23) выполняет устройство щитовых железобетонных опор в каналах;

24) производит пригрузку трубопроводов специальными грузами или камнем;

25) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.4. 5-го разряда:

1) производит сборку стальных труб всех диаметров в звенья;

2) укладывает стальные трубы диаметром до 500 мм плетями и свыше 500 мм звеньями;

3) укладывает одиночные чугунные, железобетонные и асбестоцементные трубы диаметром от 800 до 1500 мм;

4) заделывает стыки напорных труб диаметром свыше 800 мм и безнапорных диаметром свыше 1500 мм;

5) устанавливает железобетонные стеновые блоки коллекторов, каналов, прямоугольных камер и колодцев;

6) производит монтаж:

- объемных секций коллекторов и каналов и соединение их болтами;

- цилиндров круглых железобетонных колодцев диаметром свыше 1000 мм;

7) осуществляет гидравлическое испытание трубопроводов;

8) выполняет продавливание стальных труб с помощью гидравлических и ручных домкратов;

9) укладывает трубы диаметром до 500 мм в футлярах;

10) осуществляет сборку стыков асбестоцементных труб на муфтах;

11) производит укладку трубопроводов через водные преграды, монтаж дюкеров и переходов диаметром до 350 мм;

12) выполняет установку и оснастку понтонов;

13) осуществляет накатку плетей трубопровода на роликовые дорожки и вагонетки;

14) укладывает трубопроводы методом проталкивания на катках или рельсовых дорожках;

15) производит установку:

- стальных и чугунных фасонных частей труб диаметром свыше 500 мм, задвижек и компенсаторов диаметром от 150 до 400 мм;

- сифонов и гидравлических затворов диаметром свыше 400 мм;

- специальных опор и кронштейнов под трубопроводы и кабели;

16) выполняет спуск на воду, перемещение по воде и установку на подводное основание оголовка или водозабора объемом до 300 м3;

17) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.5. 6-го разряда:

1) производит сборку звеньев стальных труб в плети;

2) укладывает стальные трубы диаметром свыше 500 мм плетями и железобетонные трубы диаметром свыше 1500 мм;

3) производит укладку магистральных трубопроводов через водные преграды, монтаж дюкеров и переходов диаметром свыше 350 мм;

4) устанавливает оголовки и водозаборы объемом свыше 300 м3;

5) перемещает трубопроводы по воде и устанавливает их в створ подводной траншеи;

6) осуществляет спуск под воду и укладку трубопровода с вывешиванием для приварки к береговой части трубопровода;

7) осуществляет врезку в трубопровод различной предохранительной и запорной арматуры;

8) укладывает трубопроводы диаметром свыше 500 мм в футляры;

9) устанавливает компенсаторы и задвижки диаметром свыше 400 мм;

10) производит монтаж оборудования для продавливания стальных труб с помощью гидравлических и ручных домкратов;

11) осуществляет бестраншейную прокладку стальных кожухов для трубопроводов способом горизонтального бурения и методом гидрошнекового отбора пород;

12) устанавливает и крепит горизонтальный бур с выверкой его по шнуру и уровню;

13) осуществляет прокол и расширение отверстий с затягиванием в них труб;

14) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) монтажник наружных трубопроводов:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) производит осмотр (самоосмотр);

4) сдает смену;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей монтажник наружных трубопроводов обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Монтажник наружных трубопроводов привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Монтажник наружных трубопроводов несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Монтажник наружных трубопроводов за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе

Тарифно-квалификационных   характеристик   профессии   "Монтажник  наружных

трубопроводов, 2  - 6-й разряд" (Единый тарифно-квалификационный справочник

работ  и  профессий  рабочих.  Выпуск  3. Раздел "Строительные, монтажные и

ремонтно-строительные  работы", утвержденный Постановлением Минтруда России

от 06.04.2007 N 243), ___________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2.   Ознакомление   работника  с настоящей инструкцией осуществляется

при приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт  ознакомления   работника  с  настоящей инструкцией подтверждается

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой

___________________________________________________________________________

частью настоящей инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями);

___________________________________________________________________________

в экземпляре инструкции, хранящемся у работодателя;

__________________________________________________________________________.

иным способом)

5.3. ___________________________________________________________________.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_montazhnika_naruzhnyx_truboprovodov.htm