Инструкция монтажника оборудования атомных электрических станций

Монтажник оборудования атомных

электрических станций

-------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000                N 000

---------  -------------------

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Монтажника оборудования атомных 00.00.0000

электрических станций

1.1. Монтажник  оборудования  атомных  электрических  станций  является

рабочим и подчиняется непосредственно ____________________________________.

(наименование должности руководителя)

1.2. На работу монтажником оборудования атомных электрических станций 6-го и 7-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.

1.3. Монтажник оборудования атомных электрических станций 3-го разряда должен знать:

- способы выполнения сборочных работ;

- устройство простых такелажных средств и правила пользования ими;

- способы распаковки, расконсервации деталей и узлов обслуживаемого оборудования;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;

- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию;

- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);

- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Монтажник оборудования атомных электрических станций 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;

- способы проверки размеров площадок под монтируемое оборудование;

- устройство монтируемого оборудования и технологию его монтажа;

- способы проверки и гидравлического испытания смонтированного оборудования АЭС;

- правила подготовки графитовых блоков к установке и монтажу;

- правила применения механизированного инструмента и механизированного такелажного оборудования;

- способы строповки и перемещения грузов;

- основные сведения о параметрах обработки;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Монтажник оборудования атомных электрических станций 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;

- способы разметки, установки и перенесения монтажных осей;

- правила проверки и приемки под монтаж фундамента и мест установки монтируемого оборудования;

- способы монтажа оборудования АЭС;

- способы балансировки, центровки, выверки и регулирования монтируемого оборудования;

- устройство и принцип действия систем смазки;

- технические требования, предъявляемые к монтажу оборудования АЭС;

- основные сведения о параметрах обработки;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Монтажник оборудования атомных электрических станций 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;

- способы монтажа, регулирования и опробования монтируемого оборудования АЭС;

- правила подготовки оборудования первого контура к монтажу и испытаниям;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.7. Монтажник оборудования атомных электрических станций 7-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;

- способы монтажа монтируемого оборудования АЭС;

- правила проведения испытаний реактора на гелиевую плотность, гидравлических испытаний чехлов СУЗ;

- правила проведения индивидуальных испытаний оборудования первого контура;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.8. Монтажник оборудования атомных электрических станций более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить монтажниками оборудования атомных электрических станций более низкого разряда.

1.9. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) монтажник оборудования атомных электрических станций:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы монтажник оборудования атомных электрических станций:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) монтажник оборудования атомных электрических станций:

2.3.1. 3-го разряда:

1) производит распаковку и расконсервацию деталей и узлов оборудования атомных электрических станций (АЭС);

2) перемещает оборудование при помощи простых такелажных средств (домкратов, ручных лебедок);

3) осуществляет разметку деталей по шаблону;

4) выполняет сверление отверстий трещоткой и дрелью;

5) осуществляет сборку резьбовых и фланцевых соединений;

6) производит нарезку резьбы вручную;

7) изготавливает подкладки и прокладки;

8) выполняет правку металлоконструкций;

9) производит крепление стыков монтажными болтами;

10) обрабатывает концы труб;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 4-го разряда:

1) осуществляет сборку и установку площадок под монтируемое оборудование;

2) устанавливает опорные конструкции, детали крепления оборудования;

3) производит монтаж затворов бассейна перегрузки с проверкой плотности прилегания к закладным частям;

4) устанавливает чехлы под термопары;

5) подготавливает графитовые блоки к установке и монтажу;

6) выполняет подготовку кромок узлов оборудования под сварку, выявляет дефекты и зачистку корня шва в сварных соединениях.

7) осуществляет проверку и гидравлические испытания смонтированного оборудования;

8) зачищает поверхности оборудования и сварных швов до R = 40;

9) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 5-го разряда:

1) производит технический осмотр и предмонтажную подготовку оборудования;

2) производит монтаж тепловой защиты корпуса реактора и подреакторного помещения;

3) соединяет блоки главных циркуляционных трубопроводов;

4) осуществляет выверку уровней и отметок опорных плит, защитных кожухов, конструкций баков;

5) собирает блоки пароводяных коммуникаций;

6) производит монтаж сильфонных компенсаторов;

7) устанавливает графитовые блоки;

8) производит монтаж:

- подвесок парогенераторов, пружинных опор циркуляционных петель;

- устройства для выемки ионизационных камер;

- компенсатора объема с выверкой по осям, баков чистого и грязного конденсата, блоков теплоизоляции;

- оборудования спецводоочистки (фильтров, теплообменников, выпарных аппаратов);

9) проводит ревизию и предмонтажную подготовку оборудования атомных электрических станций и трубопроводов;

10) устанавливает электронагреватели и компенсаторы давления гидроемкостей системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ);

11) устанавливает кожухи тепловой защиты;

12) производит монтаж:

- облицовок;

- закладных шахт реактора, блока защитных труб и внутрикорпусных устройств;

- отдельных деталей и узлов внутриреакторных устройств (втулок, опорных стаканов, дисков, защитных экранов, диафрагм);

13) производит монтаж трактов, установку диафрагм в опорные плиты реакторов;

14) производит монтаж маслофильтров главного циркуляционного насоса;

15) выполняет демонтаж отдельных деталей внутрикорпусных устройств (имитаторов кассет, опорных труб);

16) выполняет калибровку каналов;

17) собирает платформы для транспортировки блока защитных труб;

18) осуществляет зачистку поверхностей оборудования и сварных швов до R = 20;

19) выполняет шабрение поверхностей оборудования;

20) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.4. 6-го разряда:

1) производит монтаж:

- конструкций биологической защиты, фермы опорной, сильфонного компенсатора;

- гнезда универсального, стеллажей бассейна выдержки;

- основных и аварийных герметичных шлюзов, герметичных арматурных и штеновых проходок;

- корпусов реакторов с выверкой по координатам, отметкам и уровню;

- внутрикорпусных устройств реактора;

2) устанавливает верхний блок на реактор с выверкой по осям;

3) производит монтаж:

- привода системы управления и защиты реактора с выверкой по осям и координатам;

- парогенератора сепаратора;

- главных циркуляционных насосов и трубопроводов;

- технологических каналов, водяных и пароводяных коммуникаций;

- транспортно-технологического оборудования;

- конструкций схем реакторов и компенсаторов к ним;

- внутриреакторного оборудования (опорные плиты, фланцы);

4) устанавливает чехлы ионизационных камер;

5) устанавливает элементы главного разъема;

6) подготавливает реактор к испытаниям на гелиевую плотность;

7) производит монтаж:

- оборудования систем контроля герметичности оболочек;

- гидроамортизаторов сейсмостойкости;

- оборудования системы битумирования;

8) выполняет предмонтажную подготовку оборудования первого контура;

9) осуществляет подготовку к индивидуальным испытаниям оборудования первого контура;

10) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.5. 7-го разряда:

1) производит монтаж:

- корпусов реакторов;

- верхнего блока;

- приводов систем управления и защиты;

- электронагревателей и компенсаторов давления гидроемкостей системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ);

- бака барботального, деаэратора подпитки, борного регулирования и термического;

- теплообменников аварийного расхолаживания, регенеративной продувки, доохладителя продувки;

- машины перегрузочной;

2) проводит испытания реактора на гелиевую плотность;

3) устанавливает чехлы системы управления и защиты (СУЗ) с проведением гидравлических испытаний;

4) проводит индивидуальные испытания оборудования первого контура;

5) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) монтажник оборудования атомных электрических станций:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) сдает установленную отчетность;

4) производит осмотр (самоосмотр);

5) сдает смену;

6) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей монтажник оборудования атомных электрических станций обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Монтажник оборудования атомных электрических станций привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Монтажник оборудования атомных электрических станций несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Монтажник оборудования атомных электрических станций за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.   Настоящая    инструкция    разработана    на   основе   Тарифно-

квалификационных  характеристик  профессии  "Монтажник оборудования атомных

электрических  станций, 3 - 7-й  разряд"  (Единый  тарифно-квалификационный

справочник  работ  и  профессий  рабочих.  Выпуск  3. Раздел "Строительные,

монтажные  и  ремонтно-строительные  работы",  утвержденный  Постановлением

Минтруда России от 06.04.2007 N 243),_____________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

___________________________________________________________________________

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

__________________________________________________________________________.

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

5.3. ___________________________________________________________________.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_montazhnika_oborudovaniya_atomnyx_elektricheskix_stancij.htm