Инструкция монтажника приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления

Монтажник приборов и аппаратуры

автоматического контроля,

регулирования и управления

------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000               N 000

---------  -------------------

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Монтажника приборов и аппаратуры 00.00.0000

автоматического контроля,

регулирования и управления

1.1.  Монтажник  приборов  и   аппаратуры   автоматического   контроля,

регулирования и управления является рабочим и  подчиняется  непосредственно

______________________________________.

(наименование должности руководителя)

1.2. На работу монтажником приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 6-го и 7-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.

1.3. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 2-го разряда должен знать:

- способы распаковки монтируемого оборудования;

- устройство такелажных приспособлений и способы их применения;

- основные виды крепежных деталей;

- назначение и правила применения слесарного инструмента;

- виды труб и материалов, правила их использования при монтаже приборов и аппаратуры;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;

- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию;

- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);

- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила по охране труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 3-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;

- сортаменты применяемых материалов;

- назначение монтируемого оборудования и способы выполнения монтажных работ;

- устройство и правила пользования применяемыми такелажными средствами;

- способы прокладки труб для всех видов приборов;

- правила пользования механизированным инструментом;

- электрические свойства токопроводящих и изоляционных материалов;

- условные обозначения запорной, регулирующей и предохранительной арматуры в технологических системах;

- правила техники безопасности при выполнении монтажных работ;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;

- номенклатуру материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже трубных и электрических проводок;

- правила монтажа трубных и электрических проводок, отборных устройств;

- способы и правила испытания трубных проводок на плотность и прочность;

- расположение трубных вводов в щиты и пульты;

- конструкции, типы щитов и пультов и правила их монтажа;

- назначение конденсатосборников и воздухосборников;

- обозначения тепловых и электрических схем и чертежей;

- основные сведения о параметрах обработки;

- назначение, принцип действия и правила монтажа приборов I, II категории сложности, потенциометров и дифманометров III категории сложности;

- способы разметки мест для установки конструкций под приборы и средства автоматизации;

- основные элементы трубной обвязки приборов на щитах и конструкциях;

- способы выверки смонтированного оборудования;

- способы строповки и перемещения грузов с применением механизированного такелажного оборудования;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;

- требования, предъявляемые к монтажу несущих конструкций, и способы разметки трасс трубных и электрических проводок;

- требования, предъявляемые к монтажу трубных проводок блоками и трубных проводок I и II категории;

- правила и способы выполнения монтажных работ во взрыво- и пожароопасных зонах;

- способы монтажа уплотненных проходов одиночных и групповых трубных и электрических проводок;

- назначение, принцип действия и правила монтажа пневматических, электронных и гидравлических регуляторов и исполнительных механизмов;

- правила сдачи смонтированных систем автоматизации и выполнения наладочных работ;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.7. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;

- принцип действия и особенности монтажа приборов для выполнения физико-химического анализа и устройств отбора проб;

- требования, предъявляемые к монтажу трубных проводок высокого давления, а также кислородопроводов;

- правила проведения индивидуального опробования смонтированных систем и оформления скрытых проводок при монтаже приборов и систем автоматизации;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.8. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 7-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.7 настоящей инструкции;

- устройство монтируемых приборов тепловой автоматики;

- технологический процесс получения тепловой и электрической энергии на электростанциях;

- правила составления монтажно-коммутационных, электрических и импульсных схем тепловой автоматики, схем трубных и кабельных соединений;

- свойства оптического стекла, металлов и вспомогательных материалов, проводников, полупроводников;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.9. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить монтажниками приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления более низкого разряда.

1.10. __________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления:

2.3.1. 2-го разряда:

1) устанавливает по готовой разметке детали крепления для трубных и электрических проводок;

2) осуществляет соединение деталей болтами;

3) производит распаковку монтируемого оборудования и уборку упаковочного материала;

4) очищает и протирает оборудование и аппаратуру;

5) изготавливает и устанавливает маркировочные бирки на аппараты, кабеля, трубы и оборудование;

6) осуществляет сортировку труб, вентилей, фасонных деталей, крепежа, подготовку вспомогательных материалов;

7) производит опиловку деталей и нарезку резьбы вручную;

8) выполняет подготовку (обезжиривание) труб и запорной арматуры к монтажу;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 3-го разряда:

1) производит разметку деталей по шаблону;

2) сверлит отверстия механизированным инструментом;

3) осуществляет сборку резьбовых и фланцевых соединений;

4) производит нарезку резьбы вручную;

5) изготавливает подкладки и прокладки;

6) выполняет правку металлоконструкций и труб;

7) крепит стыки металлоконструкций монтажными болтами;

8) производит монтаж приборов на щитах и на установленных конструкциях;

9) осуществляет крепление трубных и электрических проводок;

10) производит монтаж заземления щитов, пультов и приборов;

11) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 4-го разряда:

1) производит монтаж и испытание трубных проводок III - V категорий;

2) выполняет обвязки приборов на щитах и конструкциях полиэтиленовыми, медными, стальными и алюминиевыми трубами;

3) производит монтаж приборов I и II категории сложности:

- датчики - реле температуры;

- милливольтметры и лагометры пирометрические;

- термометры манометрические;

- комплекты измерения температуры;

- потенциометры, мосты и миллиамперметры;

- манометры, тягомеры, напоромеры, вакуумметры;

- электронные блоки сигнализаторов уровня;

- индикаторы и сигнализаторы давления;

- вторичные приборы электрические, электронные, пневматические показывающие, самопишущие с дистанционной передачей показаний, с интегрирующим или регулирующим устройством;

- вспомогательные устройства газоанализаторов;

- аппаратура унифицированной системы элементов промышленной пневмоавтоматики (УСЭППА);

- регуляторы электрические и электромеханические;

- коробки компенсационные;

- трансформаторы;

- реле счетно-импульсные и счетно-шаговые;

- краны и панели ручного дистанционного управления пневматические;

- редукторы и фильтры воздуха;

- потенциометры и дифманометры III категории сложности;

4) производит монтаж:

- газовых датчиков дозиметрического контроля, реле давления, термопар, расходомеров;

- конструкций для трасс трубных и электрических проводок;

5) выполняет устройство одиночных проходов через стены и перекрытия;

6) осуществляет прокладку:

- металлических рукавов;

- защитных трубопроводов (кроме труб во взрывоопасном исполнении);

7) производит монтаж кабельных и трубных вводов в щиты и пульты;

8) выполняет присоединение трубных проводок к приборам и отборным устройствам;

9) производит монтаж:

- конструкций под приборы и исполнительные механизмы;

- шкафных и панельных щитов и пультов;

- расширительных, влагоотделительных, конденсационных, разделительных и уравнительных сосудов;

10) осуществляет технический осмотр и монтаж запорной арматуры;

11) производит монтаж отборных устройств приборов погружения, давления и анализа газа;

12) выполняет опробование смонтированных приборов и аппаратуры;

13) осуществляет прозвонку электрических цепей;

14) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.4. 5-го разряда:

1) осуществляет разметку мест прокладки трубных и электрических проводок с составлением эскизов;

2) производит монтаж и испытание трубных проводок (одиночных и блоками) I - II категории;

3) производит монтаж уплотненных проходов групповых трубных и электрических проводок;

4) производит монтаж приборов III категории сложности:

- системы пневмоавтоматики "Пуск-ЗП", "Пуск-ЗС";

- системы электронно-гидравлического автоматического регулирования "Кристалл";

- командных электропневматических приборов;

- устройств многоточечных обегающих с блоками предварения (система "Центр");

5) производит блочный монтаж приборов, исполнительных механизмов и конструкций;

6) осуществляет сложную трубную обвязку приборов на щитах и конструкциях медными, полиэтиленовыми и стальными трубами;

7) выполняет прокладку капилляров манометрических термометров;

8) выполняет монтажные работы во взрыво- и пожароопасных зонах;

9) производит монтаж:

- исполнительных механизмов и механическое сочленение их с регулирующим органом;

- автоматизированных систем управления технологическими процессами на тепловых и атомных электрических станциях;

10) производит изготовление и монтаж стендов датчиков и манометров;

11) выполняет опробование смонтированных приборов и аппаратуры;

12) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.5. 6-го разряда:

1) производит монтаж фотоэлектрических пирометров и калориметров, газоанализаторов, хроматографов, концентрометров, плотномеров;

2) выполняет опробование смонтированных приборов и аппаратуры;

3) осуществляет замер участков трассы сложных трубных проводок с составлением эскизов;

4) производит монтаж:

- многопанельных щитов блоками;

- приборов физико-химического анализа и систем отбора проб;

- элементов логики всех типов, вычислительной техники, АСУ-ТП;

- устройств детектирования систем радиационного контроля;

5) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.6. 7-го разряда:

1) производит монтаж:

- авторегуляторов;

- автоматических анализаторов состава жидкости и газов;

- электронной аппаратуры;

- кислородомеров;

- электронных уровнемеров;

- датчиков систем радиационного контроля;

- аппаратуры, содержащей радиоактивные вещества;

2) составляет монтажно-коммутационные схемы по принципиальным электрическим схемам и схемы трубных и кабельных соединений;

3) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) сдает установленную отчетность;

4) производит осмотр (самоосмотр);

5) сдает смену;

6) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.   Настоящая    инструкция    разработана    на   основе   Тарифно-

квалификационных характеристик профессии  "Монтажник  приборов и аппаратуры

автоматического  контроля,  регулирования  и  управления, 2 -  7-й  разряд"

(Единый тарифно-квалификационный  справочник  работ  и  профессий  рабочих.

Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и  ремонтно-строительные работы",

утвержденный Постановлением Минтруда России от 06.04.2007 N 243), _________

__________________________________________________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

___________________________________________________________________________

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

__________________________________________________________________________.

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

5.3. ___________________________________________________________________.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_montazhnika_priborov_i_apparatury_avtomaticheskogo_kontrolya_regulirovaniya_i_upravleniya.htm