Инструкция монтажника связи - кабельщика

Монтажник связи - кабельщик

------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000               N 000

---------  -------------------

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Монтажника связи - кабельщика               00.00.0000

1.1.  Монтажник  связи  -  кабельщик  является  рабочим  и  подчиняется

непосредственно __________________________________________________________.

(наименование должности руководителя)

1.2. На работу монтажником связи - кабельщиком 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.

1.3. Монтажник связи - кабельщик 2-го разряда должен знать:

- виды материалов и конструкций, применяемых для крепления кабелей и проводов;

- способы крепления и защиты кабелей от механических повреждений;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;

- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию;

- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);

- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Монтажник связи - кабельщик 3-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;

- основы электросвязи;

- типы и назначение кабелей связи;

- правила прокладки и крепления кабелей с применением механизированного инструмента;

- способы включения телефонных аппаратов и батарей питания;

- способы защиты кабелей от ударов молнии и коррозии;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Монтажник связи - кабельщик 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;

- основы электросвязи;

- типы и назначение кабелей связи;

- виды повреждений кабелей и способы их выявления;

- методы проверки кабелей на герметичность, обрыв, землю и звук;

- способы прокладки кабелей, проводов и тросов с применением машин и механизмов;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Монтажник связи - кабельщик 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;

- основы электросвязи;

- схемы кабельных линий связи;

- организацию и технологию выполнения работ по прокладке кабелей в земле и кабельной канализации;

- правила применения машин и механизмов для прокладки кабелей;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.7. Монтажник связи - кабельщик 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;

- организацию и технологию выполнения работ по прокладке междугородных и городских кабелей и прокладке кабелей через водные преграды;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.8. Монтажник связи - кабельщик более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить монтажниками связи - кабельщиками более низкого разряда.

1.9. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) монтажник связи - кабельщик:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы монтажник связи - кабельщик:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) монтажник связи - кабельщик:

2.3.1. 2-го разряда:

1) выполняет работы по прокладке кабельных линий связи;

2) осуществляет забивку в грунт электродов заземления;

3) производит снятие и восстановление обшивки кабельных барабанов;

4) закрывает отверстия трубопровода с кабелем;

5) снимает джутовый покров с кабеля;

6) закрывает кабель в траншеях кирпичом;

7) подготавливает кабельные колодцы к прокладке (установку ограждений, открывание и закрывание колодцев и т.п.);

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 3-го разряда:

1) устанавливает детали и арматуру для крепления и прокладки кабелей в шахтах, колодцах и по стенам;

2) устанавливает кабельные барабаны на козла и домкраты;

3) разматывает кабеля, провода, тросы при ручной прокладке;

4) устанавливает замерные столбики;

5) осуществляет окраску и нумерацию концевых устройств;

6) производит монтаж шин заземления;

7) производит вентиляцию смотровых колодцев;

8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 4-го разряда:

1) выполняет прокладку кабелей по стенам, конструкциям и открытым каналам;

2) подготавливает каналы для протягивания кабеля;

3) устанавливает барабаны с кабелем на кабелеукладчик;

4) проверяет герметичность кабеля на барабанах и после прокладки смонтированных участков, шагов пупинизации вручную или с помощью баллонов высокого давления;

5) осуществляет впайку вентилей в оболочку кабелей;

6) запаивает концы кабелей;

7) устанавливает электроды для защиты кабелей от коррозии;

8) осуществляет сращивание защитных тросов и проводов;

9) производит выправку действующих кабелей в смотровых колодцах;

10) выполняет устройство контрольно-измерительных пунктов;

11) осуществляет устройство заземлений;

12) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.4. 5-го разряда:

1) выполняет прокладку кабелей в траншеях, коллекторах, трубах и блоках скрытой проводки;

2) выполняет механизированную прокладку кабелей сельской связи и радиофикации;

3) осуществляет подвеску кабелей массой до 2 кг на канатах;

4) производит выгибание кабелей по форме колодца или котлована;

5) заправляет кабеля в кассету и устанавливает ножи кабелеукладчика;

6) осуществляет напайку свинцовой ленты на оболочку кабелей;

7) производит выправку пережимов на кабелях;

8) выполняет оборудование кабельных опор;

9) устанавливает распределительные коробки, боксы, распределительные шкафы, кабельные ящики и защитные полосы;

10) производит кроссировку абонентов в шкафах и кроссах;

11) выполняет ввод кабеля в здание;

12) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.5. 6-го разряда:

1) производит разбивку трассы для прокладки кабелей;

2) осуществляет механизированную прокладку междугородных и городских кабелей;

3) прокладывает кабеля через водные преграды;

4) выполняет подвеску кабелей массой свыше 2 кг на канатах;

5) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) монтажник связи - кабельщик:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) сдает установленную отчетность;

4) производит осмотр (самоосмотр);

5) сдает смену;

6) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей монтажник связи - кабельщик обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Монтажник связи - кабельщик привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Монтажник связи - кабельщик несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Монтажник связи - кабельщик за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.    Настоящая    инструкция    разработана   на   основе   Тарифно-

квалификационных характеристик  профессии "Монтажник связи - кабельщик, 2 -

6-й разряд"  (Единый  тарифно-квалификационный справочник работ и профессий

рабочих. Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и  ремонтно-строительные

работы", утвержденный Постановлением Минтруда России от  06.04.2007 N 243),

__________________________________________________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

___________________________________________________________________________

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

__________________________________________________________________________.

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

5.3. ___________________________________________________________________.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_montazhnika_svyazi_kabelshhika.htm