Инструкция паркетчика

Паркетчик

------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000               N 000

---------  -------------------

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Паркетчика                        00.00.0000

1.1. Паркетчик является рабочим и подчиняется непосредственно _________

______________________________________.

(наименование должности руководителя)

1.2. На работу паркетчиком 6-го и 7-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.

1.3. Паркетчик 2-го разряда должен знать:

- виды паркетных планок, паркетной доски и материалов для подстилающего слоя под паркет;

- виды применяемых мастик;

- способы подготовки паркета для укладки;

- устройство и правила эксплуатации ручных насосов;

- способы заготовки вставных реек;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;

- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию;

- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);

- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Паркетчик 3-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;

- основные породы, свойства и пороки древесины;

- сортамент паркетных планок;

- способы острожки, циклевки и натирки паркетных полов;

- устройство и правила эксплуатации электрифицированного инструмента и станков, применяемых для обработки паркета;

- правила установки вентиляционных решеток и плинтусов;

- правила и способы приготовления мастик;

- требования, предъявляемые к основаниям под паркетные полы;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Паркетчик 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;

- требования, предъявляемые к качеству паркетных полов;

- способы настилки и ремонта паркетных полов из отдельных планок, досок и паркетных щитов;

- устройство машин для отделки паркетных полов и правила их эксплуатации;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Паркетчик 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;

- способы настилки и ремонта полов из рядового щитового паркета;

- способы изготовления паркетных щитов;

- способы подготовки поверхности основания щита и облицовки его паркетной планкой;

- способы составления простых фигур для художественного паркета;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.7. Паркетчик 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;

- способы настилки художественного паркета;

- способы разметки и настилки паркетных полов в помещениях цилиндрической и овальной формы;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.8. Паркетчик 7-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.7 настоящей инструкции;

- способы реставрации художественного паркета;

- основные архитектурные стили, особенности их интерьеров;

- способы настилки и отделки паркетных полов при реставрации старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры;

- способы изготовления и резки комплектов лекальных фигур по заданному рисунку;

- виды твердых и ценных пород дерева и особенности их применения;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.9. Паркетчик более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить паркетчиками более низкого разряда.

1.10. __________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) паркетчик:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы паркетчик:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) паркетчик:

2.3.1. 2-го разряда:

1) подготавливает основания;

2) выполняет устройство подстилающего слоя под паркет из бумаги, картона или мастики;

3) осуществляет перекачивание готовых мастик ручными насосами или подноску вручную;

4) выполняет сортировку планок по размеру, цвету и сорту;

5) производит натирку полов щетками;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 3-го разряда:

1) выполняет устройство обрешетки под щитовой паркет и оснований из оргалита, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит;

2) производит острожку и циклевку паркетных полов вручную;

3) выполняет фуговку кромок и торцов планок вручную, электрифицированным инструментом и на станках;

4) осуществляет установку вентиляционных решеток с изготовлением рамок из реек;

5) устанавливает плинтуса;

6) производит натирку паркетных полов машинами;

7) приготавливает мастики для наклейки и отделки паркета;

8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 4-го разряда:

1) выполняет настилку полов из паркетных планок, досок и паркетных щитов на мастике;

2) настилает полы из паркетной доски по лагам;

3) осуществляет облицовку ступеней паркетной планкой;

4) производит острожку, циклевку и шлифовку паркетных полов машинами и электрифицированным инструментом;

5) осуществляет смену отдельных планок ламинированного паркета, досок или щитов паркетных полов;

6) покрывает полы паркетным лаком;

7) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.4. 5-го разряда:

1) осуществляет заготовку и подбор по цвету и рисунку щитов паркета;

2) производит настилку полов из рядового щитового паркета;

3) выполняет смену и переклепку щитового паркета;

4) изготавливает рядовые паркетные щиты;

5) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.5. 6-го разряда:

1) выполняет настилку и ремонт полов из художественного (мозаичного и цветного) паркета;

2) осуществляет наклейку комплектов фигур на основание паркетных щитов по заданному рисунку;

3) производит разбивку помещений большой площади (залов) на отдельные захватки с указанием осей и границ маячных рядов;

4) выполняет настилку и ремонт паркетных полов в помещениях цилиндрической и овальной формы;

5) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.6. 7-го разряда:

1) осуществляет настилку и отделку при реставрации полов из художественного паркета по рисункам или образцам;

2) производит изготовление, резку и наклейку лекальных фигур "по месту";

3) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) паркетчик:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) производит осмотр (самоосмотр);

4) сдает смену;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей паркетчик обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Паркетчик привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Паркетчик несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Паркетчик за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.    Настоящая    инструкция   разработана   на   основе    Тарифно-

квалификационных   характеристик    профессии   "Паркетчик, 2 - 7-й разряд"

(Единый тарифно-квалификационный  справочник  работ  и  профессий  рабочих.

Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные  работы",

утвержденный Постановлением Минтруда России от 06.04.2007 N 243), _________

__________________________________________________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

___________________________________________________________________________

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

__________________________________________________________________________.

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

5.3. ___________________________________________________________________.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_parketchika.htm