Инструкция слесаря-электрика по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена

Слесарь-электрик по обслуживанию

и ремонту оборудования метрополитена

--------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000               N 000

---------  -------------------

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Слесаря-электрика                    00.00.0000

по обслуживанию и ремонту

оборудования метрополитена

1.1. Слесарь-электрик   по   обслуживанию   и   ремонту    оборудования

метрополитена      является    рабочим    и   подчиняется   непосредственно

__________________________________________________________________________.

(наименование должности руководителя)

1.2. Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена 2-го разряда должен знать:

- принцип работы электромеханического оборудования метрополитена;

- типы обслуживаемого оборудования и кабелей;

- способы монтажа проводов;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.3. Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена 3-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.2 настоящей инструкции;

- устройство такелажного и обслуживаемого оборудования с управлением с местных пультов;

- принцип работы электропусковой аппаратуры, приборов и аппаратов;

- методы очистки оборудования от коррозии;

- правила чтения рабочих чертежей и электросхем;

- основные сведения по электротехнике, механике, гидравлике и технологии обработки металлов;

- габариты приближения строений и оборудования;

- схемы питания оборудования;

- правила испытания трубопроводов, воздухопроводов;

- правила выбора предохранителей по номинальному напряжению;

- общие сведения об источниках и схемах питания постоянным и переменным током;

- квалитеты (классы точности);

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 и 1.3 настоящей инструкции;

- устройство обслуживаемого оборудования с управлением с дистанционных пультов и станций;

- нормы износа узлов и деталей;

- схемы управления оборудованием в различных технологических режимах;

- гидравлическое испытание сосудов, работающих под давлением;

- принцип работы газоанализаторов;

- технологическую последовательность демонтажа и монтажа узлов и деталей оборудования;

- способы устранения и предупреждения деформации металлов и внутренних напряжений, возникающих при сварке узлов, деталей;

- допуски, посадки, обозначения на чертежах и схемах электрического оборудования;

- устройство и способы наладки ремонтируемых приборов, механизмов, аппаратов;

- правила расчета сопротивлений, схемы сложных соединений: основы электротехники, гидравлики, механики, электроники и технологии обработки металлов;

- принципиальные и монтажные схемы аппаратуры телеавтоматики, схемы электропитания;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 - 1.4 настоящей инструкции;

- конструктивные особенности обслуживаемого оборудования, технические условия на его изготовление, приемку и монтаж;

- порядок организации работ по испытаниям систем автоматики по технологическим режимам;

- правила взаимоувязки положения оборудования со смежными устройствами, систему допусков, посадок и обозначения их на чертежах: чтение чертежей;

- устройство и эксплуатацию сосудов, работающих под давлением;

- причины возникновения дефектов в работе приборов и автоматов, меры предупреждения и устранения их;

- технические характеристики обслуживаемого оборудования, принципиальные схемы цепей телеавтоматики и телесигнализации, электрические нормы оборудования и каналов телеавтоматики;

- правила наладки и регулировки сложных контрольно-измерительных приборов;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 - 1.5 настоящей инструкции;

- правила и способы наладки схем телеизмерений, телесигнализации, телеавтоматики;

- устройство электроизмерительных приборов, схем и режимы работы оборудования;

- опытные образцы сложных схем и узлов, методы восстановления ответственных узлов и деталей, допустимые нагрузки на неработающие механизмы и детали;

- способы комплексного управления оборудованием в разных режимах;

- приемы и способы обнаружения неисправностей и их устранение на всех типах оборудования;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.7. Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить слесарями-электриками по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена более низкого разряда.

1.8. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена:

2.3.1. 2-го разряда:

1) осуществляет чистку, протирку, промывку электротехнического оборудования;

2) выполняет слесарные работы при обработке деталей по 12 - 14 квалитетам (5 - 7 классам точности);

3) осуществляет изготовление и ремонт простых узлов и приспособлений;

4) выполняет лужение и пайку твердым и мягким припоями;

5) производит прокладку, разделку, сращивание кабелей;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 3-го разряда:

1) выполняет техническое обслуживание и ремонт оборудования метрополитена с ручными, электромеханическими, электрогидравлическими приводами и с управлением им с местных пультов и от ручного привода;

2) осуществляет контроль положения управления оборудования от ручного привода на станциях;

3) принимает участие в местных и комплексных испытаниях оборудования, линий, станций;

4) устраняет неисправности при закрывании и открывании оборудования с ручным приводом;

5) осуществляет разборку, ремонт и сборку узлов электромеханического оборудования с выполнением работ по 11 - 12 квалитетам (4 - 5 классам точности);

6) выполняет ремонт отдельных узлов и деталей электропусковой аппаратуры и электродвигателей малой мощности;

7) производит замер сопротивления изоляции и заземления;

8) выполняет смену, промывку и ремонт фильтров;

9) осуществляет обслуживание насосов и вентиляторов различного назначения, за исключением основных вентиляторов;

10) принимает участие в испытании воздуховодов, трубопроводов;

11) производит регулировку и юстировку приборов и аппаратов под руководством слесаря-электрика более высокой квалификации;

12) измеряет напряжение накала ламп, сети и уровня сигнала;

13) осуществляет механическую регулировку реле схем телеавтоматики;

14) проводит ревизию блоков питания;

15) осуществляет проверку маркировки монтажей и принципиальной схемы;

16) обрабатывает по чертежу изоляционные материалы;

17) устраняет повреждения кабелей;

18) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 4-го разряда:

1) осуществляет техническое обслуживание и ремонт оборудования с электромеханическими и электрогидравлическими приводами и управляет им с дистанционных пультов и станций;

2) осуществляет обслуживание основных вентиляторов;

3) производит разборку и сборку редукторов конических, червячных, гидравлических домкратов;

4) осуществляет замену подшипников, шестерен с выполнением работ со слесарной обработкой деталей по 7 - 10 квалитетам (2 - 3 классам точности);

5) выполняет ремонт и замену реле различных систем, электропусковой аппаратуры и электродвигателей;

6) осуществляет замену диодов в схемах управления оборудованием;

7) устраняет неисправности в схемах управления оборудованием и обеспечивает работоспособность схем управления;

8) принимает участие в испытаниях оборудования, линий, станций;

9) проводит ревизию и наладку устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики;

10) определяет дефекты реконструируемого оборудования и устраняет их;

11) производит монтаж сложных схем соединений;

12) производит разборку и сборку ключей и реле схем телеавтоматики;

13) выполняет прозвонку монтажа и устройств телеавтоматики;

14) осуществляет сборку испытательных схем для проверки наладки схем телеавтоматики под руководством слесаря-электрика более высокой квалификации;

15) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.4. 5-го разряда:

1) осуществляет техническое обслуживание, ремонт и наладку насосов, вентиляторов, клапанов;

2) выполняет регулировку соосности валов, винтовых опор, редукторов конических, червячных;

3) проводит проверку габаритов приближения оборудования по окончании работ;

4) выполняет сложные такелажные работы по демонтажу, монтажу отдельных узлов;

5) выполняет слесарные работы по 6 - 7 квалитетам (1 - 2 классам точности);

6) осуществляет замену фильтров;

7) прокладывает кабеля и подключает их к конечным выключателям и электродвигателям;

8) выполняет ремонт, регулировку, наладку схем местного автоматического управления;

9) управляет оборудованием в различных технологических режимах;

10) выполняет работу на электроизмерительных и регулирующих блоках;

11) проводит испытания и управляет различными технологическими режимами;

12) осуществляет ремонт, наладку, регулировку датчиков различных систем, электронных блоков и электропусковой аппаратуры, используемых в цепях дистанционного управления;

13) проводит испытание обмоток электродвигателей и такелажного оборудования;

14) соблюдает правила пользования контрольно-измерительными блоками и осуществляет их настройку;

15) производит монтаж и юстировку особо сложных и точных приборов;

16) выявляет и устраняет дефекты в работе приборов;

17) выполняет пересчет электрических приборов на другие пределы измерения;

18) проводит измерения электрических характеристик обслуживаемого оборудования и аппаратуры телеавтоматики;

19) осуществляет сборку испытательных схем для проверки и наладки схем телеавтоматики;

20) производит монтаж оборудования телеавтоматики;

21) выявляет дефекты и причины износа деталей путем осмотра аппаратуры телеавтоматики на месте установки;

22) проводит испытание и наладку цепей схем телеавтоматики;

23) производит ревизию, ремонт и наладку релейно-контактной аппаратуры;

24) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.5. 6-го разряда:

1) осуществляет техническое обслуживание, ремонт, наладку и проводит испытание режимных схем управления и опытного оборудования;

2) выявляет и устраняет неисправности в схемах управления с дистанционного пульта, в автоматическом режиме, в схемах автоматического запуска, в схемах командной сигнализации;

3) проводит проверку режимов работы оборудования;

4) производит ремонт, монтаж, наладку сложных и точных приборов, установок, датчиков всех систем и типов;

5) выполняет работы по комплексным испытаниям оборудования и устраняет неисправности в ходе испытаний;

6) осуществляет регулировку соосности петель оборудования;

7) проводит проверку электронных плат;

8) осуществляет ревизию и регулировку сложных релейно-контактных схем;

9) использует в работе электронной измерительной аппаратуры - осциллографы, высокочастотные измерители и генераторы;

10) выполняет наладку системы телеавтоматики;

11) осуществляет сборку схем для проведения специальных нетиповых испытаний аппаратуры телеавтоматики;

12) проводит проверку особо сложных устройств аппаратуры телеавтоматики;

13) выполняет регулировку уровней сигналов каналов связи;

14) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) сдает установленную отчетность;

4) производит осмотр (самоосмотр);

5) сдает смену;

6) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.    Настоящая      инструкция     разработана        на      основе

Тарифно-квалификационных   характеристик   профессии  "Слесарь-электрик  по

обслуживанию  и ремонту оборудования метрополитена. 2 - 6-й разряд" (Единый

тарифно-квалификационный  справочник  работ и профессий рабочих. Выпуск 56.

Раздел   "Железнодорожный    транспорт    и   метрополитен",   утвержденный

Постановлением   Госкомтруда   СССР    от    06.12.1983    N    283/24-82),

__________________________________________________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2.  Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт  ознакомления  работника  с  настоящей  инструкцией подтверждается

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

___________________________________________________________________________

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

__________________________________________________________________________.

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

5.3. ___________________________________________________________________.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_slesarya_elektrika_po_obsluzhivaniyu_i_remontu_oborudovaniya_metropolitena.htm