Инструкция слесаря по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем

Слесарь по изготовлению узлов и деталей

санитарно-технических систем

------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000              N 000

---------  -------------------

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Слесаря по изготовлению узлов              00.00.0000

и деталей санитарно-технических

систем

1.1. Слесарь по  изготовлению  узлов  и  деталей  санитарно-технических

систем является рабочим и подчиняется непосредственно _____________________

_______________________________________.

(наименование должности руководителя)

1.2. На работу слесарем по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.

1.3. Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем 2-го разряда должен знать:

- виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования;

- сортамент труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления;

- назначение слесарного инструмента;

- правила строповки и перемещения грузов;

- способы измерения диаметров труб, фитингов и арматуры;

- способы соединения узлов и деталей;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;

- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию;

- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);

- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем 3-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;

- виды основных деталей санитарно-технических систем и соединений;

- способы обозначения разметки на трубах;

- способы гнутья, резки труб и сверления отверстий;

- устройство трубогибочных, нарезных сверлильных и отрезных станков и механизмов;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;

- устройство станков для группировки радиаторов;

- способы разметки отверстий на фланцах и трубах;

- правила испытания отдельных труб и узлов;

- способы подготовки и испытания арматуры диаметром до 200 мм;

- способы устранения выявленных дефектов;

- способы изготовления уплотнительных деталей (прокладок, сальников и др.);

- способы заправки тангенциальных плашек, сверл и зенкеров;

- устройство и принцип действия точильных станков;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;

- способы стыковки и отбортовки труб диаметром свыше 200 мм;

- способы подготовки и испытания арматуры диаметром свыше 200 до 400 мм;

- устройство санитарно-технических трубопроводных систем;

- правила пользования сложным измерительным инструментом;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.7. Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;

- правила испытания санитарно-технических систем;

- технику замеров и правила выполнения эскизов деталей;

- способы термообработки сварных стыков;

- способы подготовки и испытания арматуры диаметром свыше 400 мм;

- способы подготовки и испытания котлов, бойлеров, калориферных установок, насосов и центральных тепловых пунктов;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.8. Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить слесарями по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем более низкого разряда.

1.9. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем:

2.3.1. 2-го разряда:

1) осуществляет сортировку:

- труб;

- фитингов;

- фасонных частей;

- арматуры и средств крепления;

2) подготавливает вспомогательные материалы (льняную прядь, сурик, раствор, серу и т.п.);

3) соединяет узлы и детали болтами;

4) выполняет комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов гайками;

5) устанавливает прокладки;

6) осуществляет обивку окалины после газовой резки;

7) наносит рисок на концы деталей из труб;

8) производит зацепку грузов инвентарными стропами, поддержание и поворачивание труб при газовой резке и электроприхватке;

9) выполняет маркировку узлов клеймением и краской;

10) изготавливает и устанавливает защитные гильзы для трубопроводов;

11) изготавливает стальные бирки;

12) очищает секции чугунного котла изнутри и снаружи с промывкой;

13) изготавливает, устанавливает и снимает предохранительные пробки и заглушки на трубах;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 3-го разряда:

1) изготавливает прокладки для фланцевых соединений и радиаторов по готовой разметке;

2) собирает фланцевые соединения;

3) устанавливает прокладки;

4) заделывает раструбы чугунных трубопроводов;

5) нарезает резьбы на трубах вручную;

6) осуществляет насадку фланцев и стыковку труб диаметром до 100 мм;

7) сверлит отверстия на трубах и фланцах по готовой разметке;

8) выполняет зенкование и обработку концов труб под сварку;

9) осуществляет резку вручную стальных и полимерных труб;

10) производит гнутье труб диаметром до 80 мм;

11) осуществляет вырубку "окон" прессом;

12) выполняет комплектование сифонов и ревизий;

13) осуществляет фрезерование патрубков;

14) производит высечку седловин;

15) изготавливает кожухи для насосов;

16) изготавливает контейнеры;

17) осуществляет образование раструбов на концах труб;

18) обрабатывает концы труб после газовой резки;

19) производит перерубку чугунных канализационных труб вручную;

20) выполняет перемещение материалов тельфером или кран-балкой;

21) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 4-го разряда:

1) производит свертку фитингов, арматуры на уплотнителе и насухо;

2) проводит ревизию и испытание арматуры диаметром до 200 мм;

3) проводит гидравлическое и пневматическое испытание всех видов санитарно-технических устройств (отдельных труб, узлов, радиаторов, конвекторных блоков, элеваторных и водомерных узлов и т.д.);

4) выполняет группировку радиаторов;

5) производит гнутье труб диаметром свыше 80 до 200 мм;

6) осуществляет разметку труб, прокладок, отверстий на трубах и фланцах;

7) производит механизированную резку стальных и полимерных труб, вырезку отверстий на трубах и нарезку резьбы, механизированную перерубку чугунных канализационных труб;

8) осуществляет притирку кранов, вентилей диаметром до 200 мм;

9) изготавливает мелкие и средние металлические конструкции всех видов (крепежные детали, подставки, опоры и т.д.);

10) осуществляет набивку сальников;

11) выполняет отбортовку, разбортовку, стыковку труб под сварку и сварку труб из полимерных материалов;

12) изготавливает узлы и детали трубопроводов из полимерных труб;

13) изготавливает и проводит испытание регистров;

14) осуществляет обвязку ручных насосов, водомерных узлов, обвязку и изготовление полотенцесушителей, водоподогревателей, элеваторных узлов, регулировочных и редукционных клапанов, обвязку конденсатоотводчиков, радиаторных и конвекторных блоков готовыми узлами и т.д.;

15) изготавливает трапы, смывные трубы, компенсаторы, радиаторные и конвекторные узлы, воздухосборники;

16) осуществляет сборку узлов трубопроводов на резьбе;

17) производит разметку патрубков "на седло", гнезд для них на трубах диаметром до 50 мм;

18) осуществляет сборку узлов из чугунных канализационных труб;

19) выполняет шабрение уплотнительных колец диаметром до 200 мм;

20) осуществляет оборудование сантехнических кабин трубопроводами;

21) устанавливает в кабине полотенцесушители, ванны, умывальники, унитазы, комбинированные смесители, туалетные полочки, уравнители электрических потенциалов;

22) производит насадку фланцев на трубы и стыковку труб диаметром свыше 100 до 200 мм;

23) изготавливает канализационные заглушки;

24) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.4. 5-го разряда:

1) выполняет изготовление:

- тройников;

- крестовин;

- переходов;

- секционных отводов;

- распределительных гребенок;

- конденсатосборников;

- гидравлических затворов;

- узлов обвязки элеваторных и водомерных узлов;

- центробежных насосов;

- редукционных клапанов;

- чугунных секционных котлов;

- грязевиков;

- баков;

- смесителей;

2) производит гнутье труб диаметром свыше 200 мм;

3) проводит ревизию и испытание арматуры диаметром свыше 200 до 400 мм;

4) осуществляет насадку фланцев на трубы и стыковку труб диаметром свыше 200 до 1200 мм;

5) производит гнутье труб (независимо от диаметра) с нагревом током высокой частоты;

6) осуществляет сборку чугунных секционных котлов в пакеты;

7) изготавливает простые и сложные шаблоны;

8) осуществляет проверку узлов и деталей по эскизам и связывание их в пакеты;

9) выполняет притирку арматуры, шабрение уплотнительных колец диаметром от 200 до 400 мм;

10) подготавливает к установке и обвязке теплообменники и доводчики;

11) изготавливает компенсаторы, отстойники, бойлеры и других объемные детали;

12) осуществляет сборку резервуаров высокого давления;

13) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.5. 6-го разряда:

1) изготавливает складчатые отводы и компенсаторы;

2) проводит ревизию и испытание арматуры диаметром свыше 400 мм;

3) осуществляет насадку фланцев на трубы диаметром свыше 1200 мм;

4) выполняет замеры с натуры и по типовым проектам;

5) составляет эскизы для заготовки трубопроводов с проставлением размеров;

6) изготавливает узлы из труб диаметром свыше 400 мм;

7) изготавливает переходы свыше 400 мм;

8) проводит испытание котлов;

9) осуществляет сборку котлов из отдельных пакетов;

10) производит притирку, шабрение уплотняющих колец диаметров свыше 400 мм;

11) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- ____________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) производит осмотр (самоосмотр);

4) сдает смену;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Права

При выполнении своих обязанностей слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность

4.1. Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения

5.1.    Настоящая    инструкция   разработана   на   основе    Тарифно-

квалификационных характеристик профессии "Слесарь по изготовлению  узлов  и

деталей  санитарно-технических  систем, 2 - 6-й  разряд"  (Единый  тарифно-

квалификационный справочник работ и  профессий  рабочих.  Выпуск 3.  Раздел

"Строительные,  монтажные  и  ремонтно-строительные  работы",  утвержденный

Постановлением Минтруда России от 06.04.2007 N 243, _______________________

__________________________________________________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

___________________________________________________________________________

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

__________________________________________________________________________.

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

5.3. ___________________________________________________________________.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_slesarya_po_izgotovleniyu_uzlov_i_detalej_sanitarno_texnicheskix_sistem.htm