Календарный план-график проведения основных мероприятий в случае аварии на АС

Приложение N 15 к Плану мероприятий по защите персонала в случае аварии на атомной станции

Календарный план-график проведения основных мероприятий в случае аварии на АС

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦   Мероприятие   ¦  Исполнитель  ¦Время для проведения¦                 Сроки выполнения                  ¦

¦                 ¦               ¦                    +---------------------------------------------------+

¦                 ¦               ¦                    ¦  1-й час  ¦  2-й час  ¦     часы    ¦    сутки    ¦

¦                 ¦               +--------------------+-----------+-----------+             ¦             ¦

¦                 ¦               ¦ рабочее ¦нерабочее ¦    мин.   ¦    мин.   ¦             ¦             ¦

¦                 ¦               ¦         ¦          +-----------+-----------+-------------+-------------+

¦                 ¦               ¦         ¦          ¦15¦30¦45¦60¦15¦30¦45¦60¦3 ¦...¦...¦24¦2 ¦...¦...¦10¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦        1        ¦       2       ¦    3    ¦    4     ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10¦11¦12¦13¦14 ¦15 ¦16¦17¦18 ¦19 ¦20¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦                 I. Нарушение пределов и (или) условий безопасной эксплуатации блока АС                   ¦

¦                                   II. Состояние "Аварийная готовность"                                   ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦1.1. Определение ¦Оперативный    ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦причин нарушения ¦персонал под   ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦по признакам и   ¦руководством   ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦по показаниям    ¦НСС            ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦приборов         ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦1.2.             ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦Обследование     ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦закрепленных     ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦помещений,       ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦оборудования и   ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦коммуникаций с   ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦целью выявления  ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦источника и      ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦масштабов        ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦нарушения        ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦1.3. Проведение  ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦радиационной     ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦(химической)     ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦разведки и       ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦оценка ожидаемых ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦последствий      ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦нарушения        ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦1.4. Контроль    ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦обстановки по    ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦показаниям       ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦аппаратуры на    ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦щитах управления ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦1.5. Доклад о    ¦НСС            ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦нарушении        ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦директору АС     ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦(главному        ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦инженеру)        ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦1.6. Объявление  ¦НСС по решению ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦состояния        ¦директора АС   ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦"Аварийная       ¦или            ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦готовность"      ¦самостоятельно ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦1.7. Оповещение  ¦НСС,           ¦         ¦по решению¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦согласно таблице ¦уполномоченное ¦         ¦директора ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦оповещения       ¦лицо на        ¦         ¦АС        ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦                 ¦передачу       ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦                 ¦информации     ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦1.8. Оказание    ¦НСС,           ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦помощи           ¦здравпункт,    ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦пострадавшим (при¦руководители   ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦необходимости) и ¦подразделений  ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦ликвидация       ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦нарушения        ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦             III. Нарушение пределов и (или) условий безопасной эксплуатации блока (станции).             ¦

¦                                     Состояние "Аварийная обстановка"                                     ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦2.1. Объявление  ¦НСС по решению ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦состояния        ¦директора АС   ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦"Аварийная       ¦или            ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦обстановка" и    ¦самостоятельно ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦введение в       ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦действие Плана   ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦мероприятий по   ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦защите           ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦2.2. Оповещение  ¦НСС,           ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦персонала АС и   ¦уполномоченное ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦предприятий      ¦лицо АС на     ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦(организаций)    ¦передачу       ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦СЗЗ; первичное   ¦информации     ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦оповещение       ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦населения города ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦и населенных     ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦пунктов зоны     ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦действия ЛСО,    ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦попадающих в     ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦зону следа       ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦облака при       ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦выбросе          ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦радиоактивных    ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦(химических)     ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦веществ          ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦2.3. Останов     ¦Главный        ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦действующих      ¦инженер,       ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦блоков с         ¦персонал АС    ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦обеспечением их  ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦аварийного       ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦расхолаживания   ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦(в зависимости   ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦от обстановки)   ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦2.4. Сообщение   ¦НСС  или       ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦(доклад) об      ¦уполномоченное ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦аварии           ¦лицо на        ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦начальнику смены ¦передачу       ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦КЦ, в Центр      ¦информации     ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦управления в     ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦кризисных        ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦ситуациях        ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦главного         ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦управления МЧС   ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦России по        ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦субъекту         ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦Российской       ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦Федерации,       ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦руководителям    ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦территориальных  ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦органов          ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦Ростехнадзора,   ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦ФМБА России,     ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦Росгидромета,    ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦главам           ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦муниципального   ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦образования      ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦(города при АС)  ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦и области        ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦(округа),        ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦диспетчеру       ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦соответствующего ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦управления       ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦энергосистемы,   ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦подразделению    ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦ФПС по охране    ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦АС, воинской     ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦части ВВ МВД     ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦России,          ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦охраняющей АС,   ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦органам МВД      ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦России и ФСБ     ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦России,          ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦обслуживающим    ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦АС, организациям ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦других           ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦министерств и    ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦агентств на      ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦территории АС и  ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦в СЗЗ, главам    ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦администраций    ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦населенных       ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦пунктов в зоне   ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦действия ЛСО     ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦2.5. Проведение  ¦НСС, НС цехов, ¦при      ¦по        ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦йодной           ¦персонал АС,   ¦необхо-  ¦прибытии  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦профилактики:    ¦здравпункт,    ¦димости  ¦на АС     ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦- оперативного   ¦руководители   ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦персонала АС;    ¦подразделений  ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦- персонала      ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦служб и          ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦формирований     ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦2.6. Вывод из    ¦НСС,           ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦аварийной зоны и ¦руководители   ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦укрытие в        ¦подразделений  ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦защитных         ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦сооружениях и    ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦приспособленных  ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦(при             ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦необходимости)   ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦производственных ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦и служебных      ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦зданиях          ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦персонала, не    ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦участвующего в   ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦ликвидации       ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦последствий      ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦аварии, и его    ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦последующая      ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦эвакуация        ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦2.7. Приведение  ¦Руководитель   ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦в готовность:    ¦подразделения  ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦- органов        ¦АС по делам ГО ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦управления;      ¦и ЧС, командиры¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦- СВФ, НАСФ      ¦формирований,  ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦                 ¦начальники     ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦                 ¦служб          ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦2.8. Приведение  ¦Руководители   ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦в готовность СИЗ ¦подразделений, ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦                 ¦начальники смен¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦2.9. Проведение  ¦Служба РХЗ     ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦радиационной     ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦разведки на      ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦площадке, в СЗЗ, ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦ЗН и городе при  ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦АС               ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦2.10. Контроль   ¦Служба РХЗ,    ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦индивидуальных   ¦командиры      ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦доз облучения    ¦формирований,  ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦лиц,             ¦руководители   ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦непосредственно  ¦подразделений  ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦участвующих в    ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦ликвидации       ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦последствий      ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦аварии           ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦2.11. Оказание   ¦Здравпункт,    ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦первой           ¦бригады скорой ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦медицинской      ¦помощи         ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦помощи           ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦пораженным       ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦2.12. Оценка     ¦КЧСО,          ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦характера и      ¦начальники     ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦масштабов        ¦служб,         ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦аварии, принятие ¦руководители   ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦решения о ее     ¦подразделений  ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦локализации      ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦(ликвидации)     ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦2.13. Ведение    ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦работ по защите  ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦персонала,       ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦локализации      ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦(ликвидации)     ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦аварии, выводу и ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦вывозу пораженных¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦2.14.            ¦     КЧСО      ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦Определение и    ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦организация      ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦режима работы,   ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦мер по защите    ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦персонала, СВФ,  ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦НАСФ в очаге     ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦аварии           ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦2.15. Поставка   ¦   Начальник   ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦дизельного       ¦ службы МТО АС ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦топлива для      ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦работы АС,       ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦обеспечивающего  ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦расхолаживание   ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦реакторов при    ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦отсутствии       ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦внешнего         ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦энергоснабжения  ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦2.16.            ¦      МСЧ      ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦Организация      ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦медицинского     ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦обеспечения      ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦персонала        ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦2.17.            ¦               ¦по       ¦по        ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦Медицинское      ¦               ¦медицин- ¦медицинс- ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦освидетельство-  ¦               ¦ским     ¦ким       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦вание лиц,       ¦               ¦показа-  ¦показаниям¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦подвергшихся     ¦               ¦ниям     ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦радиоактивному   ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦облучению и      ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦химическому      ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦воздействию      ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦2.18.            ¦Заместитель    ¦                    ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦Обеспечение      ¦директора АС по¦                    ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦питанием         ¦МТО            ¦                    ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦формирований     ¦               ¦                    ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦проведения АСДНР ¦               ¦                    ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦2.19. Оцепление  ¦Начальники     ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦очагов           ¦служб ООП и РХЗ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦радиоактивного   ¦АС             ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦заражения путем  ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦выставления      ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦знаков и постов  ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦службы ООП       ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦2.20. Организация¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦специального     ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦режима движения  ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦транспорта в     ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦местах           ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦радиоактивного   ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦заражения        ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦2.21. Проведение ¦ Командир СВФ  ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦мероприятий по   ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦дезактивации     ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦проходов на      ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦территории АС и  ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦подходов к       ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦станции          ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦2.22.            ¦Начальники     ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦Обеспечение работ¦служб МТО      ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦материалами и    ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦техникой         ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦2.23. Проведение ¦Председатель   ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦эвакуации        ¦комиссии по    ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦персонала        ¦эвакуации,     ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦                 ¦руководители   ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦                 ¦подразделений  ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦2.24. Вывоз в    ¦Службы МТО,    ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦район эвакуации  ¦управления     ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦АС действующих и ¦(отделы) ПТО,  ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦архивных         ¦КТО, УКС (ОКС),¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

¦документов       ¦ОЗИ            ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦                                       IV. При возникновении пожара                                       ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦                 ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦                                      V. При выбросе (разливе) АХОВ                                       ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦                 ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

+-----------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+--+

¦                           VI. При внешних воздействиях природного происхождения                          ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦                 ¦               ¦         ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦

------------------+---------------+---------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+---+---

Примечания: 1. В календарный план-график проведения основных мероприятий в случае аварии на АС включаются и другие мероприятия, исходя из особенностей каждой станции. Приведенные в Календарном план-графике мероприятия являются рекомендуемыми и требуют уточнения и дополнения для каждой АС. 2. Наименования руководящих органов, служб и формирований АС должны быть приведены в соответствии с организационно-функциональной структурой управления филиалов эксплуатирующей организации - атомных станций. 3. Для пунктов III, IV, V мероприятия по защите и ликвидации последствий разрабатываются так же, как и для пунктов 1 и 2.

Источник - Приказ Ростехнадзора от 18.09.2012 № 518

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/kalendarnyj_plan_grafik_provedeniya_osnovnyx_meropriyatij_v_sluchae_avarii_na_as.htm