Карта аттестации рабочего места по условиям труда (образец заполнения). Вариант 2

Карта аттестации рабочего места по условиям труда N 1

уборщицы производственных и служебных помещений

---------------------------------------------------------------------------

(профессия, должность работника)

ООО "Мираж"

Наименование организации: ---------------------------------------------

Российская Федерация, г. Москва, ул. Адмирала

Адрес организации: ----------------------------------------------------

Макарова, д. 2

---------------------------------------------------------------------------

персонал уборщиц

Наименование подразделения: -------------------------------------------

лаборатория, санузлы

Наименование участка (бюро, сектор): ----------------------------------

1

Количество и номера аналогичных рабочих мест (РМ) ---------------------

01

Строка 010. Выпуск ЕТКС, КС -------------------------------------------

Строка 020. Количество работающих:

1

на одном РМ -----------------------------------------------------------

-

на аналогичных РМ -----------------------------------------------------

1

из них женщин ---------------------------------------------------------

Строка 030. Оценка условий труда:

по степени вредности и (или) опасности факторов производственной среды

---------------------------------------------------------------------------

и трудового процесса

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

¦     Наименование факторов производственной     ¦   Класс условий труда  ¦

¦           среды и трудового процесса           ¦                        ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Химический                                      ¦            2           ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Биологический                                   ¦            -           ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦АПФД                                            ¦            2           ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Акустические         ¦Шум                       ¦            2           ¦

¦                     +--------------------------+------------------------+

¦                     ¦Инфразвук                 ¦            -           ¦

¦                     +--------------------------+------------------------+

¦                     ¦Ультразвук воздушный      ¦            -           ¦

¦                     +--------------------------+------------------------+

¦                     ¦Ультразвук контактный     ¦            -           ¦

+---------------------+--------------------------+------------------------+

¦Вибрация общая                                  ¦            -           ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Вибрация локальная                              ¦            -           ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Неионизирующие излучения                        ¦            -           ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Ионизирующие излучения                          ¦            -           ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Микроклимат                                     ¦            2           ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Освещение                                       ¦            2           ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Тяжесть труда                                   ¦            2           ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Напряженность труда                             ¦            2           ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Аэроионный состав воздуха                       ¦            -           ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Общая оценка условий труда                      ¦            2           ¦

-------------------------------------------------+-------------------------

1 класс

- по травмобезопасности -----------------------------------------------

(класс условий труда по травмобезопасности)

соответствует

- по обеспеченности СИЗ -----------------------------------------------

(рабочее место соответствует (не соответствует)

требованиям обеспеченности СИЗ, СИЗ

не предусмотрены)

Фактическое состояние условий труда по факторам производственной среды и трудового процесса

------------------------------------------------------------------------------------------

¦   ¦   Наименование  ¦          ¦            ¦   Фактический  ¦                 ¦       ¦

¦   ¦     фактора     ¦          ¦            ¦ уровень фактора¦                 ¦       ¦

¦ N ¦ производственной¦   Дата   ¦  ПДК, ПДУ, ¦производственной¦Продолжительность¦ Класс ¦

¦п/п¦      среды      ¦проведения¦ допустимый ¦      среды     ¦   воздействия   ¦условий¦

¦   ¦   и трудового   ¦ измерения¦   уровень  ¦   и трудового  ¦     (часы/%)    ¦ труда ¦

¦   ¦    процесса,    ¦          ¦            ¦    процесса    ¦                 ¦       ¦

¦   ¦  ед. измерения  ¦          ¦            ¦                ¦                 ¦       ¦

+---+-----------------+----------+------------+----------------+-----------------+-------+

¦ 1 ¦        2        ¦     3    ¦      4     ¦        5       ¦        6        ¦   7   ¦

+---+-----------------+----------+------------+----------------+-----------------+-------+

¦ 1 ¦   Температура   ¦  февраль ¦  17 - 23/  ¦      22/24     ¦       480       ¦   2   ¦

¦   ¦   воздуха, °C   ¦          ¦   18 - 27  ¦                ¦                 ¦       ¦

+---+-----------------+----------+------------+----------------+-----------------+-------+

¦ 2 ¦     Скорость    ¦  апрель  ¦  0,1 - 0,4 ¦        0       ¦       480       ¦   1   ¦

¦   ¦     движения    ¦  2009 г. ¦            ¦                ¦                 ¦       ¦

¦   ¦   воздуха, м/с  ¦          ¦            ¦                ¦                 ¦       ¦

+---+-----------------+----------+------------+----------------+-----------------+-------+

¦ 3 ¦    Влажность    ¦     -    ¦   15 - 75  ¦      47/52     ¦       480       ¦   2   ¦

¦   ¦    воздуха, %   ¦          ¦            ¦                ¦                 ¦       ¦

+---+-----------------+----------+------------+----------------+-----------------+-------+

¦ 4 ¦   Естественное  ¦     -    ¦Отсутствует/¦ Отсутствует/0,6¦       480       ¦   -   ¦

¦   ¦освещение, КЕО, %¦          ¦     0,6    ¦                ¦                 ¦       ¦

+---+-----------------+----------+------------+----------------+-----------------+-------+

¦ 5 ¦ Освещенность, лк¦     -    ¦    75      ¦    100 - 180   ¦       480       ¦   2   ¦

+---+-----------------+----------+------------+----------------+-----------------+-------+

¦ 6 ¦     Шум, дБА    ¦     -    ¦    60      ¦     50 - 55    ¦       480       ¦   2   ¦

+---+-----------------+----------+------------+----------------+-----------------+-------+

¦ 7 ¦ Хлор, мг/куб. м ¦     -    ¦     1,0    ¦   Нет предела  ¦       480       ¦   1   ¦

¦   ¦                 ¦          ¦            ¦   обнаружений  ¦                 ¦       ¦

+---+-----------------+----------+------------+----------------+-----------------+-------+

¦ 8 ¦   Аммиак, мг/   ¦     -    ¦    20,0    ¦   Нет предела  ¦       480       ¦   1   ¦

¦   ¦      куб. м     ¦          ¦            ¦   обнаружений  ¦                 ¦       ¦

+---+-----------------+----------+------------+----------------+-----------------+-------+

¦ 9 ¦       Пыль      ¦     -    ¦  4,0 - 6,0 ¦    3,0 - 4,0   ¦       480       ¦   2   ¦

¦   ¦производственная,¦          ¦            ¦                ¦                 ¦       ¦

¦   ¦    мг/куб. м    ¦          ¦            ¦                ¦                 ¦       ¦

+---+-----------------+----------+------------+----------------+-----------------+-------+

¦                               Тяжесть трудового процесса                               ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 10¦      Подъем     ¦     -    ¦    до 10   ¦      До 10     ¦       480       ¦   2   ¦

¦   ¦  и перемещение  ¦          ¦            ¦                ¦                 ¦       ¦

¦   ¦     тяжести     ¦          ¦            ¦                ¦                 ¦       ¦

¦   ¦ при чередовании ¦          ¦            ¦                ¦                 ¦       ¦

¦   ¦с другой работой,¦          ¦            ¦                ¦                 ¦       ¦

¦   ¦        кг       ¦          ¦            ¦                ¦                 ¦       ¦

+---+-----------------+----------+------------+----------------+-----------------+-------+

¦ 11¦ Наклоны корпуса,¦     -    ¦  51 - 100  ¦      До 50     ¦       480       ¦   2   ¦

¦   ¦ кол-во за смену ¦          ¦            ¦                ¦                 ¦       ¦

+---+-----------------+----------+------------+----------------+-----------------+-------+

¦ 12¦  Напряженность  ¦     -    ¦     6      ¦        1       ¦       480       ¦   2   ¦

¦   ¦    трудового    ¦          ¦            ¦                ¦                 ¦       ¦

¦   ¦    процесса,    ¦          ¦            ¦                ¦                 ¦       ¦

¦   ¦     показат.    ¦          ¦            ¦                ¦                 ¦       ¦

+---+-----------------+----------+------------+----------------+-----------------+-------+

¦(работа по серии инструкций)                                                            ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------+

¦   ¦                 ¦          ¦            ¦                ¦                 ¦       ¦

----+-----------------+----------+------------+----------------+-----------------+--------

Строка 040. Гарантии и компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда

---------------------------------------------------------------------------

¦   ¦                           ¦ Фактические¦    По результатам оценки   ¦

¦   ¦                           ¦            ¦        условий труда       ¦

¦ N ¦ Вид гарантий и компенсаций+------------+----------------------------+

¦п/п¦                           ¦   наличие  ¦ необходимость¦             ¦

¦   ¦                           ¦  и размер  ¦   и размер   ¦  основание  ¦

¦   ¦                           ¦ компенсаций¦  компенсаций ¦             ¦

+---+---------------------------+------------+--------------+-------------+

¦ 1 ¦Размер повышения оплаты    ¦      -     ¦       -      ¦             ¦

¦   ¦труда работников в %       ¦            ¦              ¦             ¦

¦   ¦(факторы, его              ¦            ¦              ¦             ¦

¦   ¦обусловливающие)           ¦            ¦              ¦             ¦

+---+---------------------------+------------+--------------+-------------+

¦ 2 ¦Дополнительный отпуск      ¦      -     ¦       -      ¦             ¦

¦   ¦(рабочих дней)             ¦            ¦              ¦             ¦

+---+---------------------------+------------+--------------+-------------+

¦ 3 ¦Продолжительность рабочей  ¦     40     ¦      40      ¦ст. 91 ТК РФ,¦

¦   ¦недели (час)               ¦            ¦              ¦ (Федеральный¦

¦   ¦                           ¦            ¦              ¦    закон    ¦

¦   ¦                           ¦            ¦              ¦  N 197-ФЗ)  ¦

+---+---------------------------+------------+--------------+-------------+

¦ 4 ¦Молоко или другие          ¦      -     ¦       -      ¦             ¦

¦   ¦равноценные пищевые        ¦            ¦              ¦             ¦

¦   ¦продукты                   ¦            ¦              ¦             ¦

+---+---------------------------+------------+--------------+-------------+

¦ 5 ¦Лечебно-профилактическое   ¦      -     ¦       -      ¦             ¦

¦   ¦питание                    ¦            ¦              ¦             ¦

+---+---------------------------+------------+--------------+-------------+

¦ 6 ¦Досрочное назначение       ¦     нет    ¦       -      ¦             ¦

¦   ¦трудовой пенсии            ¦            ¦              ¦             ¦

¦   ¦по старости                ¦            ¦              ¦             ¦

----+---------------------------+------------+--------------+--------------

Строка 050. Периодичность медицинских осмотров:

---------------------------------------------------------------------------

¦          Фактическая          ¦   Рекомендуемая по результатам оценки   ¦

¦                               ¦              условий труда              ¦

+-------------------------------+-----------------------------------------+

¦периодичность¦    основание    ¦   периодичность   ¦      основание      ¦

+-------------+-----------------+-------------------+---------------------+

¦    1 раз    ¦Список должностей¦  При поступлении  ¦    ст. 213 ТК РФ    ¦

¦   в 2 года  ¦   и профессий,  ¦  на работу 1 раз  ¦  (Федеральный закон ¦

¦             ¦    подлежащих   ¦      в 2 года     ¦    от 30.12.2001    ¦

¦             ¦ предварительным ¦                   ¦   N 197-ФЗ), Приказ ¦

¦             ¦ и периодическим ¦                   ¦ Минздравсоцразвития ¦

¦             ¦   медосмотрам   ¦                   ¦ России от 16.08.2004¦

¦             ¦ от "__" _______ ¦                   ¦         N 83        ¦

¦             ¦     200_ г.     ¦                   ¦                     ¦

--------------+-----------------+-------------------+----------------------

Строка 060. Рекомендуемые режимы труда и отдыха:

а) регламентируемые перерывы (количество, продолжительность)

согласно Правилам внутреннего трудового распорядка ________________________

нет

б) другие рекомендации ------------------------------------------------

Строка  070. Рекомендации по подбору работников: возможность применения

труда:

да

а) женщин -------------------------------------------------------------

кроме работ по уборке санузлов

б) лиц в возрасте до 18 лет -------------------------------------------

нет

в) другие рекомендации ------------------------------------------------

Строка 080. Рекомендации по улучшению условий труда, необходимость

дополнительных исследований:

-

---------------------------------------------------------------------------

Строка   090.   Заключение   аттестационной   комиссии.  Рабочее  место

аттестовано:

2 класс

по факторам производственной среды и трудового процесса ---------------

(1, 2, 3.1,

3.2, 3.3, 3.4,

4)

1 класс

по травмобезопасности -------------------------------------------------

(1, 2, 3)

соответствует

по обеспеченности СИЗ -------------------------------------------------

(соответствует (не соответствует) требованиям

обеспеченности СИЗ, СИЗ не предусмотрены)

Председатель аттестационной комиссии

Пирогов В.А.       зам. директора

_____________       ------------       --------------       ___________

(подпись)           (Ф.И.О.)           (должность)           (дата)

Члены аттестационной комиссии

Ступин В.А.        главный инженер

_____________    ------------    -----------------------    ___________

(подпись)        (Ф.И.О.)            (должность)             (дата)

Волков Н.И.    инженер по охране труда

_____________    ------------    -----------------------    ___________

(подпись)        (Ф.И.О.)            (должность)             (дата)

Пылаев А.В.      заведующий лаб. АРМ

_____________    -------------   -----------------------    ___________

(подпись)         (Ф.И.О.)           (должность)             (дата)

Шпанков С.С.     специалист лаб. АРМ

_____________    -------------   -----------------------    ___________

(подпись)         (Ф.И.О.)           (должность)             (дата)

Морозова О.П.   начальник отдела кадров

_____________    -------------   -----------------------    ___________

(подпись)         (Ф.И.О.)           (должность)             (дата)

Источник - "Бухгалтерский учет и налоги в торговле и общественном питании", 2009, № 4

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/karta_attestacii_rabochego_mesta_po_usloviyam_truda_obrazec_zapolneniya_2.htm