Классификатор нарушений. Организация работ при проектировании, конструировании, изготовлении, эксплуатации систем (элементов), важных для безопасности

Приложение N 6 к Руководству по безопасности при использовании атомной энергии "Определение причин и условий возникновения нарушений требований к обеспечению безопасности при использовании атомной энергии", утвержденному Приказом

Федеральной службы 
по экологическому, 
технологическому 
и атомному надзору 
от 15 мая 2013 г. N 209

КЛАССИФИКАТОР НАРУШЕНИЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, КОНСТРУИРОВАНИИ, ИЗГОТОВЛЕНИИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ (ЭЛЕМЕНТОВ), ВАЖНЫХ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

---------------------------------------------------------------------------

¦    Рабочие функции     ¦        Наименование систем и элементов         ¦

¦   персонала, работы,   +------------------------------------------------+

¦  к которым относится   ¦Здания ¦Механи-¦Электри-¦КИПиА¦ТС РК¦ТС ФЗ¦ ТС  ¦

¦       нарушение        ¦и соо- ¦ческие ¦ческие  ¦     ¦     ¦     ¦УК РМ¦

¦                        ¦ружения¦системы¦системы ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+------------------------+-------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+

¦Соответствие правилам   ¦       ¦       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦устройства              ¦       ¦       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+------------------------+-------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+

¦Соответствие проектным  ¦       ¦       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦характеристикам         ¦       ¦       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+------------------------+-------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+

¦Получение               ¦       ¦       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+------------------------+-------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+

¦Хранение                ¦       ¦       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+------------------------+-------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+

¦Входной контроль        ¦       ¦       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+------------------------+-------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+

¦Монтаж                  ¦       ¦       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+------------------------+-------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+

¦Наладка                 ¦       ¦       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+------------------------+-------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+

¦Испытания               ¦       ¦       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+------------------------+-------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+

¦Эксплуатация            ¦       ¦       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+------------------------+-------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+

¦Проверка                ¦       ¦       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+------------------------+-------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+

¦Ремонт                  ¦       ¦       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+------------------------+-------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+

¦Техническое обслуживание¦       ¦       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+------------------------+-------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+

¦Контроль металла        ¦       ¦       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+------------------------+-------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+

¦Диагностика             ¦       ¦       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+------------------------+-------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+

¦Инженерное обследование ¦       ¦       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+------------------------+-------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+

¦Радиационное            ¦       ¦       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦обследование            ¦       ¦       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+------------------------+-------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+

¦Установление ресурса    ¦       ¦       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+------------------------+-------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+

¦Продление ресурса       ¦       ¦       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+------------------------+-------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+

¦Демонтаж                ¦       ¦       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+------------------------+-------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+

¦Модернизация            ¦       ¦       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

-------------------------+-------+-------+--------+-----+-----+-----+------

Источник - Приказ Ростехнадзора от 15.05.2013 № 209

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/klassifikator_narushenij_organizaciya_rabot_pri_proektirovanii_konstruirovanii_izgotovlenii_eksplu.htm