Контрольный лист аппарата с воздушным охлаждением

Приложение к ГОСТу Р ИСО 13706-2006

------------------------------------------------------------------

¦ КОНТРОЛЬНЫЙ ¦ Работа N ________   Изделие N ___________________¦

¦ЛИСТ АППАРАТА¦ Стр. 1  из 2        Составил ____________________¦

¦ С ВОЗДУШНЫМ ¦     ---   -------   Изменение ___________________¦

¦ ОХЛАЖДЕНИЕМ ¦ Дата ____________   Контракт N __________________¦

¦             ¦ Предложение N ___   Заказ N _____________________¦

¦             ¦ Запрос N ________                                ¦

--------------+---------------------------------------------------

-------------

¦   Номер   ¦

¦  пункта   ¦

+-----------+-----------------------------------------------------

¦4.1        ¦ Свод норм и правил             ¦         ¦         ¦

¦           ¦проектирования сосудов,         ¦         ¦         ¦

¦           ¦работающих под давлением        ¦         ¦         ¦

+-----------+--------------------------------+---------+---------+

¦4.4        ¦ Применяемые местные нормативные¦         ¦         ¦

¦           ¦документы                       ¦         ¦         ¦

+-----------+--------------------------------+---------+---------+

¦5.8        ¦ Требуется ли листок шумовых    ¦Да       ¦Нет      ¦

¦           ¦характеристик?                  ¦         ¦         ¦

+-----------+--------------------------------+---------+---------+

¦5.9        ¦ Требуются ли кривые рабочих    ¦Да       ¦Нет      ¦

¦           ¦характеристик вентилятора?      ¦         ¦         ¦

+-----------+--------------------------------+---------+---------+

¦6.1.1      ¦ Какие документы необходимо     ¦         ¦         ¦

¦           ¦представить?                    ¦         ¦         ¦

¦           ¦ Какие документы подлежат       ¦         ¦         ¦

¦           ¦утверждению со стороны          ¦         ¦         ¦

¦           ¦покупателя?                     ¦         ¦         ¦

+-----------+--------------------------------+---------+---------+

¦6.1.3      ¦ Нужно ли представлять расчеты  ¦Да       ¦Нет      ¦

¦           ¦на утверждение?                 ¦         ¦         ¦

+-----------+--------------------------------+---------+---------+

¦6.1.4      ¦ Нужно ли представлять данные   ¦Да       ¦Нет      ¦

¦           ¦о сварке на утверждение?        ¦         ¦         ¦

+-----------+--------------------------------+---------+---------+

¦6.1.5      ¦ Требующаяся дополнительная     ¦         ¦         ¦

¦           ¦техническая информация          ¦         ¦         ¦

+-----------+--------------------------------+---------+---------+

¦6.2.2      ¦ Протоколы и записи, которые    ¦         ¦         ¦

¦           ¦должны быть представлены, и     ¦         ¦         ¦

¦           ¦должны ли они быть в электронной¦         ¦         ¦

¦           ¦форме                           ¦         ¦         ¦

+-----------+--------------------------------+---------+---------+

¦7.1.1.11   ¦ Требующиеся методы             ¦         ¦         ¦

¦           ¦приспособления к эксплуатации   ¦         ¦         ¦

¦           ¦в зимний период                 ¦         ¦         ¦

+-----------+--------------------------------+---------+---------+

¦7.1.1.12   ¦ Температура, давление и условия¦         ¦         ¦

¦           ¦эксплуатации внутренней системы ¦         ¦         ¦

¦           ¦выпуска пара                    ¦         ¦         ¦

+-----------+--------------------------------+---------+---------+

¦7.1.3.1    ¦ Максимальная расчетная         ¦         ¦         ¦

¦           ¦температура                     ¦         ¦         ¦

¦           ¦ Минимальная расчетная          ¦         ¦         ¦

¦           ¦температура                     ¦         ¦         ¦

¦           ¦ Минимальная расчетная          ¦         ¦         ¦

¦           ¦температура металла             ¦         ¦         ¦

+-----------+--------------------------------+---------+---------+

¦7.1.3.2    ¦ Максимальная рабочая           ¦         ¦         ¦

¦           ¦температура для выбора оребрения¦         ¦         ¦

+-----------+--------------------------------+---------+---------+

¦7.1.4.1    ¦ Расчетное давление трубного    ¦         ¦         ¦

¦           ¦пучка:                          ¦         ¦         ¦

+-----------+--------------------------------+---------+---------+

¦7.1.6.1.1  ¦ Требуется ли анализ            ¦Да       ¦Нет      ¦

¦           ¦альтернативных рабочих условий  ¦         ¦         ¦

¦           ¦при проектировании коллекторов? ¦         ¦         ¦

+-----------+--------------------------------+---------+---------+

¦7.1.6.2.3  ¦Тип болтового крепления крышки  ¦Сквозные ¦Резьбовые¦

¦           ¦                                ¦болты    ¦шпильки  ¦

+-----------+--------------------------------+---------+---------+

¦7.1.9.7    ¦ Плоскость технологических      ¦         ¦         ¦

¦           ¦фланцев, если они               ¦         ¦         ¦

¦           ¦не горизонтальны                ¦         ¦         ¦

+-----------+--------------------------------+---------+---------+

¦7.1.9.8 (d)¦ Допускается литой или сборный  ¦Да       ¦Нет      ¦

¦           ¦переходник?                     ¦         ¦         ¦

+-----------+--------------------------------+---------+---------+

¦7.1.9.16   ¦ Размер, тип и местонахождение  ¦         ¦         ¦

¦           ¦штуцера для химической очистки  ¦         ¦         ¦

+-----------+--------------------------------+---------+---------+

¦7.1.11.2   ¦ Максимальная длина труб        ¦         ¦         ¦

+-----------+--------------------------------+---------+---------+

¦7.1.11.13  ¦ Можно ли использовать          ¦Да       ¦Нет      ¦

¦           ¦эллиптические трубы             ¦         ¦         ¦

+-----------+--------------------------------+---------+---------+

¦7.2.1.1    ¦ Особые факторы окружающей      ¦         ¦         ¦

¦           ¦среды, учитываемые при          ¦         ¦         ¦

¦           ¦проектировании воздушной стороны¦         ¦         ¦

+-----------+--------------------------------+---------+---------+

¦7.2.2.1    ¦ Расположение величин уровня    ¦         ¦         ¦

¦           ¦шума                            ¦         ¦         ¦

+-----------+--------------------------------+---------+---------+

¦7.2.3.1    ¦ Допустимо ли использование     ¦Да       ¦Нет      ¦

¦           ¦одного вентилятора для каждой   ¦         ¦         ¦

¦           ¦секции?                         ¦         ¦         ¦

------------+--------------------------------+---------+----------

------------------------------------------------------------------

¦ КОНТРОЛЬНЫЙ ¦ Работа N ________   Изделие N ___________________¦

¦ЛИСТ АППАРАТА¦ Стр. 2  из 2        Составил ____________________¦

¦ С ВОЗДУШНЫМ ¦     ---   -------   Изменение ___________________¦

¦ ОХЛАЖДЕНИЕМ ¦ Дата ____________   Контракт N __________________¦

¦             ¦ Предложение N ___   Заказ N _____________________¦

¦             ¦ Запрос N ________                                ¦

--------------+---------------------------------------------------

--------------

¦Номер пункта¦

+------------+----------------------------------------------------

¦7.2.3.5     ¦ Допустима ли скорость концов   ¦Да      ¦Нет      ¦

¦            ¦лопаток вентилятора от 60       ¦        ¦         ¦

¦            ¦до 80 м/с?                      ¦        ¦         ¦

¦            ¦ Допустимая скорость            ¦        ¦         ¦

+------------+--------------------------------+--------+---------+

¦7.2.3.11 (c)¦ Какие-либо специальные         ¦        ¦         ¦

¦            ¦предельные ограничители шага    ¦        ¦         ¦

¦            ¦лопаток                         ¦        ¦         ¦

+------------+--------------------------------+--------+---------+

¦7.2.7.1.1   ¦ Тип приводной системы          ¦Покупа- ¦Продавец ¦

¦            ¦ Поставщик приводного           ¦тель    ¦         ¦

¦            ¦оборудования                    ¦        ¦         ¦

+------------+--------------------------------+--------+---------+

¦7.2.7.2.1   ¦ Конструкция электродвигателя;  ¦        ¦         ¦

¦            ¦питание и классификация         ¦        ¦         ¦

+------------+--------------------------------+--------+---------+

¦7.2.11      ¦ Требуются ли экраны?           ¦Да      ¦Нет      ¦

¦            ¦ Тип                            ¦        ¦         ¦

+------------+--------------------------------+--------+---------+

¦7.3.1.1     ¦ Конструкционные нормы и правила¦        ¦         ¦

+------------+--------------------------------+--------+---------+

¦7.3.2.2     ¦ Требуется ли заводское         ¦Да      ¦Нет      ¦

¦            ¦испытание на вибрацию?          ¦        ¦         ¦

+------------+--------------------------------+--------+---------+

¦7.3.3.1     ¦ Степень и масса противопожарной¦        ¦         ¦

¦            ¦защиты                          ¦        ¦         ¦

+------------+--------------------------------+--------+---------+

¦7.3.3.10    ¦ Снеговая нагрузка              ¦        ¦         ¦

+------------+--------------------------------+--------+---------+

¦7.3.3.11    ¦ Точный тип, расположение,      ¦        ¦         ¦

¦            ¦значение и направление других   ¦        ¦         ¦

¦            ¦проектных нагрузок              ¦        ¦         ¦

+------------+--------------------------------+--------+---------+

¦7.3.4.5     ¦ Требования к перегородкам в    ¦        ¦         ¦

¦            ¦воздухораспределительной камере ¦        ¦         ¦

¦            ¦для систем с рециркуляцией      ¦        ¦         ¦

+------------+--------------------------------+--------+---------+

¦7.3.5.1     ¦ Количество и места             ¦        ¦         ¦

¦            ¦расположения площадок для       ¦        ¦         ¦

¦            ¦доступа к коллектору,           ¦        ¦         ¦

¦            ¦соединительных мостиков         ¦        ¦         ¦

¦            ¦и лестниц                       ¦        ¦         ¦

+------------+--------------------------------+--------+---------+

¦7.3.5.8     ¦ Существуют ли особые требования¦Да      ¦Нет      ¦

¦            ¦по защите персонала от высоких  ¦        ¦         ¦

¦            ¦температур выходного воздуха?   ¦        ¦         ¦

¦            ¦ Если да, указать               ¦        ¦         ¦

+------------+--------------------------------+--------+---------+

¦9.3.1.2     ¦ Требуются ли специальные       ¦Да      ¦Нет      ¦

¦            ¦допуски для тесной посадки?     ¦        ¦         ¦

+------------+--------------------------------+--------+---------+

¦9.4.4       ¦ Нужна ли специальная отделка   ¦Да      ¦Нет      ¦

¦            ¦для контактных поверхностей     ¦        ¦         ¦

¦            ¦прокладок?                      ¦        ¦         ¦

¦            ¦ Если да, указать               ¦        ¦         ¦

+------------+--------------------------------+--------+---------+

¦10.1.1      ¦ Уровень контроля покупателем   ¦        ¦         ¦

+------------+--------------------------------+--------+---------+

¦10.3.6      ¦ Требуются ли специальные       ¦Да      ¦Нет      ¦

¦            ¦испытания?                      ¦        ¦         ¦

¦            ¦ Подробные сведения             ¦        ¦         ¦

+------------+--------------------------------+--------+---------+

¦10.4        ¦ Требуются ли заводские         ¦Да      ¦Нет      ¦

¦            ¦обкаточные испытания?           ¦        ¦         ¦

¦            ¦ Подробные сведения             ¦        ¦         ¦

+------------+--------------------------------+--------+---------+

¦11.1.4      ¦ Установка на салазки, упаковка ¦        ¦         ¦

¦            ¦в ящики, клети, защита или      ¦        ¦         ¦

¦            ¦консервация для отгрузки        ¦        ¦         ¦

+------------+--------------------------------+--------+---------+

¦12.1        ¦ Дополнительные требования из   ¦        ¦         ¦

¦            ¦раздела 12, которые применяются ¦        ¦         ¦

-------------+--------------------------------+--------+----------

Источник - Приказ Ростехрегулирования от 15.06.2007 № 139-ст

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/kontrolnyj_list_apparata_s_vozdushnym_oxlazhdeniem.htm