Накопительная ведомость поэтапной приемки теплофикационного оборудования абонента к отопительному сезону в г. Москве

Приложение 6 к Нормативу по эксплуатации жилищного фонда (ЖНМ-2004/01) - регламенту подготовки к зимней эксплуатации систем тепло- и водоснабжения жилых домов, оборудования, сетей и сооружений топливно-энергетического и коммунального хозяйств города Москвы

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОЭТАПНОЙ ПРИЕМКИ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ АБОНЕНТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ (ОФОРМЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА)

Административный округ ________________________________________

Районная управа _______________________________________________

Адрес ЦТП (ИТП) _______________________________________________

Абонент N _____________________________________________________

Наименование организации-владельца теплового пункта ___________

Кол-во строений, присоединенных к ЦТП _________________________

----------------------------------------------------------------------

¦N   ¦Наименование принятого ¦Дата   ¦Резуль-¦Подпись                ¦

¦п/п ¦оборудования, систем,  ¦приемки¦таты   +-----------------------+

¦    ¦виды работ             ¦       ¦приемки¦отв. пред.¦отв. предст.¦

¦    ¦                       ¦       ¦       ¦теплоснаб.¦абонента    ¦

¦    ¦                       ¦       ¦       ¦организ.  ¦            ¦

+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+

¦1.  ¦Ввод в ЦТП (ИТП)       ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+

¦2.  ¦Центральный            ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

¦    ¦(индивидуальный)       ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

¦    ¦тепловой пункт         ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+

¦2.1.¦ВВП горячего           ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

¦    ¦водоснабжения          ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+

¦2.2.¦ВВП отопления          ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+

¦2.3.¦Центральный узел       ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

¦    ¦управления (арматура,  ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

¦    ¦трубопроводы)          ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+

¦2.4.¦Автоматические средства¦       ¦       ¦          ¦            ¦

¦    ¦регулирования систем   ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

¦    ¦теплоснабжения         ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+

¦2.5.¦Состояние изоляции     ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+

¦2.6.¦Состояние помещения ЦТП¦       ¦       ¦          ¦            ¦

¦    ¦(ИТП)                  ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+

¦2.7.¦Наличие приборов учета ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

¦    ¦расхода сетевой воды и ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

¦    ¦тепловой энергии       ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+

¦2.8.¦Укомплектованность     ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

¦    ¦технической            ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

¦    ¦документацией          ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+

¦3.  ¦Разводящие тепловые    ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

¦    ¦сети после ЦТП (ЦО и   ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

¦    ¦ГВС):                  ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+

¦3.1.¦Результаты опрессовки  ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

¦    ¦трубопроводов:         ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

¦    ¦- отопления            ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

¦    ¦- горячего             ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

¦    ¦водоснабжения          ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+

¦3.2.¦Выполнение наладки     ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

¦    ¦сетей:                 ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

¦    ¦- отопления            ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

¦    ¦- горячего             ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

¦    ¦водоснабжения          ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+

¦4.  ¦Системы                ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

¦    ¦теплопотребления:      ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+

¦4.1.¦Отопление (владельцем  ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

¦    ¦здания представляется  ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

¦    ¦акт приемки системы    ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

¦    ¦отопления здания)      ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+

¦4.2.¦Вентиляция             ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

+----+-----------------------+-------+-------+----------+------------+

¦4.3.¦Кондиционирование      ¦       ¦       ¦          ¦            ¦

-----+-----------------------+-------+-------+----------+-------------

Примечание. Ведомость заполняется в трех экземплярах и хранится в управе района, теплоснабжающей организации и у владельца теплового пункта. При выполнении всех работ по данной ведомости выдается акт готовности абонента к отопительному сезону.

Источник - Постановление Правительства Москвы от 27.04.2004 № 284-ПП (с изменениями и дополнениями на 2012 год)

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/nakopitelnaya_vedomost_poetapnoj_priemki_teplofikacionnogo_oborudovaniya_abonenta_k_otopitelnomu_se.htm