Наряд-допуск для работы в электроустановках на радиопредприятиях

Приложение 7 к Правилам по охране труда на радиопредприятиях. ПОТ РО-45-002-94

Форма наряда - допуска для                  Лицевая сторона наряда

работы в электроустановках           Для работ в электроустановках

Предприятие ______________

Подразделение ____________

НАРЯД - ДОПУСК N ___________

Ответственному руководителю работ ________________________________

Допускающему __________   производителю работ ____________________

Наблюдающему _________  с членами бригады ________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

поручается _______________________________________________________

__________________________________________________________________

Работу начать:  дата ____ время ___.  Работу закончить: дата _____

время ____.  Работу выполнить:  со снятием напряжения;  без снятия

напряжения  на  токоведущих  частях  и  вблизи   них;   вдали   от

токоведущих   частей,   находящихся   под   напряжением  (ненужное

зачеркнуть).

Таблица 1

МЕРЫ ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ МЕСТ

------------------------------------------------------------------

¦Наименование электроустановок, в которых¦Что должно быть отклю- ¦

¦ нужно произвести отключения и наложить ¦чено и где заземлено   ¦

¦              заземления                ¦                       ¦

+----------------------------------------+-----------------------+

+----------------------------------------+-----------------------+

+----------------------------------------+-----------------------+

-----------------------------------------+------------------------

Отдельные указания _______________________________________________

__________________________________________________________________

Наряд выдал: дата ____ время ____  подпись ______ фамилия ________

Наряд продлил по: дата ______ время _____

Подпись __________ Фамилия __________ Дата ________ Время ________

Таблица 2

РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК

------------------------------------------------------------------

¦Разрешение на подготовку¦  Дата,  ¦От кого (долж- ¦ Допускающий ¦

¦рабочих мест и на допуск¦  время  ¦ность, фамилия)¦  (подпись)  ¦

¦    к работе получил    +---------+---------------+-------------+

¦                        +---------+---------------+-------------+

-------------------------+---------+---------------+--------------

Оборотная сторона 
наряда

Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: ____________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Допускающий __________ Ответственный руководитель работ __________

(подпись)                                    (подпись)

Таблица 3

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ДОПУСК К РАБОТЕ И ЕЕ ОКОНЧАНИЕ

------------------------------------------------------------------

¦Бригада проинструктирована и¦ Работа закончена, бригада удалена ¦

¦ допущена на подготовленное ¦                                   ¦

¦       рабочее место        ¦                                   ¦

+----------------------------+-----------------------------------+

¦наимено-¦дата,¦   подписи   ¦дата,¦о снятии заземле-  ¦произво- ¦

¦вание   ¦время+-------------+время¦ний, наложенных    ¦дитель   ¦

¦рабочих ¦     ¦допус-¦произ-¦     ¦бригадой, сообщено ¦работ    ¦

¦мест    ¦     ¦кающе-¦води- ¦     ¦(кому)             ¦(подпись)¦

¦        ¦     ¦го    ¦теля  ¦     ¦                   ¦         ¦

¦        ¦     ¦      ¦работ ¦     ¦                   ¦         ¦

+--------+-----+------+------+-----+-------------------+---------+

¦   1    ¦  2  ¦  3   ¦  4   ¦  5  ¦         6         ¦    7    ¦

+--------+-----+------+------+-----+-------------------+---------+

+--------+-----+------+------+-----+-------------------+---------+

+--------+-----+------+------+-----+-------------------+---------+

---------+-----+------+------+-----+-------------------+----------

Таблица 4

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ БРИГАДЫ

------------------------------------------------------------------

¦Введен в состав бригады¦Выведен из состава¦  Дата,  ¦ Разрешил  ¦

¦                       ¦     бригады      ¦  время  ¦ (подпись) ¦

+-----------------------+------------------+---------+-----------+

+-----------------------+------------------+---------+-----------+

+-----------------------+------------------+---------+-----------+

------------------------+------------------+---------+------------

Работа полностью  закончена,  бригада   удалена,   заземления,

наложенные бригадой сняты, сообщено (кому) _______________________

Дата _____ Время _____ Производитель работ _______________________

(подпись)

Ответственный руководитель работ _______________________

(подпись)

УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ НАРЯДА - ДОПУСКА

1. Записи в наряде должны быть разборчивыми. Исправление текста запрещается.

2. Система нумерации нарядов устанавливается лицом, ответственным за электрохозяйство предприятия.

3. В неподлежащих заполнению графах следует ставить знак Z, а в строках делать прочерк.

4. В строке "дата" указывается число, месяц и две последние цифры, обозначающие год.

5. Вместе с фамилиями лиц, указываемых в наряде, вписываются их инициалы, а для допускающего, ответственного руководителя, производителя работ, наблюдающего и членов бригады, кроме того, вписываются их группы по электробезопасности.

6. В наряде должны указываться диспетчерские наименования электроустановок, оборудования.

Лицевая сторона наряда.

7. В строке "Подразделение" указывается структурное подразделение предприятия (цех, служба, участок), где выдается наряд.

8. В строке "Ответственному руководителю работ", если выполнение работ предусмотрено без него, указывается "не назначается".

В строке "Допускающему" указывается фамилия допускающего из оперативного персонала.

В строках "с членами бригады" указывается пофамильно состав бригады, кроме производителя работ и наблюдающего.

Фамилии пишутся в именительном падеже. В случае недостатка строк следует прикладывать к наряду список членов бригады за подписью лица, выдавшего наряд, о чем должно быть записано в последней строке: "См. дополнительный список".

9. В строках "поручается" указывается наименование электроустановок, где предстоит работать, содержание работы.

10. В строке "Работу закончить" указываются дата и время окончания работы по данному наряду (независимо от окончания всей работы в целом).

11. В табл. 1 указываются:

в графе 1 - наименование электроустановок, в которых необходимо произвести отключения и наложить заземления;

в графе 2 - наименования коммутационных аппаратов, которые должны быть отключены, и места, где должны быть наложены заземления, установлены ограждения, вывешены плакаты.

13. В табл. 1 должны быть внесены те отключения, которые нужны для подготовки непосредственно рабочего места. Переключения, выполняемые в процессе подготовки рабочего места, связанные с изменением схем, в таблицу не вносятся (например, перевод соединений с одной системы шин на другую и т.п.). В электроустановках подготовку рабочего места выполняет допускающий из оперативно - ремонтного персонала, в табл. 1 допускается вносить все поручаемые ему операции, а также указывать и другие меры по подготовке рабочих мест (например, проверка отсутствия напряжения, установка ограждений токоведущих частей и т.п.) в соответствии с местными инструкциями по производству оперативных переключений, утвержденными лицом, ответственным за электрохозяйство.

14. В нарядах, по которым отключения и наложения заземлений для допуска не требуются, в графе 1 табл. 1 записывается: "Без отключения и наложения заземлений".

15. Если число строк табл. 1 не позволяет перечислить все меры по подготовке рабочих мест, допускается прикладывать к наряду дополнительную таблицу, подписанную выдающим наряд, о чем должно быть записано в последней строке основной таблицы: "См. дополнительный список".

16. В строках "Отдельные указания" фиксируются:

этапы работы или отдельные операции, которые должны выполняться под непрерывным надзором ответственного руководителя работ;

разрешение на временное снятие заземлений.

Выдающему наряд разрешается по его усмотрению вносить в эти строки и другие указания, связанные с выполняемой работой.

В строках "Наряд выдал" и "Наряд продлил" выдающий наряд указывает дату и время его подписания.

17. Табл. 2 заполняется при первичном допуске допускающим из оперативного персонала либо производителем работ, совмещающим обязанности допускающего.

При временном включении ремонтируемой электроустановки табл. 2 заполняется перед каждым повторным допуском.

Оборотная сторона наряда.

18. В строках "Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались" допускающий указывает оставшиеся под напряжением токоведущие части, ближайшие к рабочему месту. Если таких частей нет, в этих строках следует писать "Не остались".

Допускающий и ответственный руководитель работ расписываются под строками "Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались" только при первичном допуске.

19. В табл. 3 оформляются ежедневный допуск к работе и ее окончание, в том числе допуск с переводом на другое рабочее место, а также допуск и окончание работы при временном включении электроустановки.

Лицо, осуществляющее повторный допуск, расписывается в графе 3.

Графа 6 заполняется при работах, связанных с пробным включением электроустановок. В графе 6 указываются фамилия и должность лица, которому сообщено о временном окончании работы, снятии наложенных заземлений и удалении бригады.

Окончание работ, связанное с окончанием рабочего дня, производитель работ оформляет в графах 5 и 7 табл. 3.

20. В табл. 4 в графе "Разрешил" расписывается (с указанием фамилии) лицо, выдавшее разрешение на изменение состава бригады.

При передаче разрешения по телефону, радио производитель работ в этой графе указывает фамилию лица, выдавшего разрешение на изменение состава бригады.

21. После полного окончания работ производитель расписывается в предназначенной для этого строке наряда, указывая при этом время и дату оформления. В соответствующей строке расписывается и ответственный руководитель работ после приемки им рабочего места. Если ответственный руководитель работ не назначался, производитель работ расписывается за него.

При оформлении в наряде полного окончания работы производитель работ это оформление выполняет только в своем экземпляре наряда, указывая должность и фамилию лица, которому он сообщил о полном окончании работ, а также дату и время сообщения.

Если бригада заземлений не накладывала, то слова "Заземления, наложенные бригадой, сняты" из текста сообщения вычеркиваются.

22. Лицо, выдавшее наряд, производит контроль за правильностью оформления наряда и расписывается в конце него.

Источник - Приказ Минсвязи РФ от 05.12.1994 № 271 (с изменениями и дополнениями на 1998 год)

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/naryad_dopusk_dlya_raboty_v_elektroustanovkax_na_radiopredpriyatiyax.htm