Наряд-допуск на проведение газоопасных работ на автомобильной газозаправочной станции

Приложение 19 к Правилам безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа

(Образец)

УТВЕРЖДАЮ                                  Наряд-допуск хранится 1 год

_____________________________

(наименование организации)

_____________________________

(должность, подписи)

"__"__________ 199_ г.

НАРЯД-ДОПУСК No.

НА ПРОВЕДЕНИЕ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

1. АГЗС (зона, установка) _______________________________________

2. Место проведения работы ______________________________________

______________________________________________________________________

(отделение, участок, аппарат, коммуникация)

3. Характер выполняемых работ ___________________________________

4. Ответственный за подготовительные работы _____________________

______________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

5. Ответственный за проведение работ ____________________________

______________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

6.  Мероприятия  по  подготовке  объекта к проведению газоопасных

работ и последовательность их проведения _____________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Приложение: _____________________________________________________

(наименование схем, эскизов)

7. Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ ______

______________________________________________________________________

8. Средства индивидуальной защиты и режим работы ________________

______________________________________________________________________

9. Старший мастер АГЗС __________________________________________

(фамилия, подпись, дата)

10. Мероприятия согласованы со службой техники безопасности _____

______________________________________________________________________

(фамилия, подпись, дата)

11. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа

----------------------------------------------------------------------

¦No. ¦Дата и¦Ф.И.О.   ¦Профессия¦С условиями работ¦Инструктаж провел,¦

¦    ¦время ¦членов   ¦         ¦ознакомлен, инст-¦должность, Ф.И.О.,¦

¦    ¦прове-¦бригады  ¦         ¦руктаж получил,  ¦      подпись     ¦

¦    ¦дения ¦         ¦         ¦подпись          ¦                  ¦

¦    ¦работ ¦         ¦         ¦                 ¦                  ¦

+----+------+---------+---------+-----------------+------------------+

¦    ¦      ¦         ¦         ¦                 ¦                  ¦

+----+------+---------+---------+-----------------+------------------+

¦    ¦      ¦         ¦         ¦                 ¦                  ¦

-----+------+---------+---------+-----------------+-------------------

12.  Анализ  воздушной  среды перед началом и в период проведения

работ

----------------------------------------------------------------------

¦Дата и¦ Место  ¦Определяемые¦ Допустимая ¦Результаты  ¦Подпись лица,¦

¦время ¦отбора  ¦ компоненты ¦концентрация¦  анализа   ¦проводившего ¦

¦отбора¦ проб   ¦            ¦            ¦            ¦   анализ    ¦

¦проб  ¦        ¦            ¦            ¦            ¦             ¦

+------+--------+------------+------------+------------+-------------+

¦      ¦        ¦            ¦            ¦            ¦             ¦

+------+--------+------------+------------+------------+-------------+

¦      ¦        ¦            ¦            ¦            ¦             ¦

-------+--------+------------+------------+------------+--------------

13.  Мероприятия  по  подготовке  к безопасному  проведению работ

согласно наряду-допуску выполнены

----------------------------------------------------------------------

¦Ответственный за подготовительные   ¦Ответственный за проведение    ¦

¦  работы (фамилия, подпись, дата,   ¦ газоопасных работ (фамилия,   ¦

¦             время)                 ¦    подпись, дата, время)      ¦

+------------------------------------+-------------------------------+

¦                                    ¦                               ¦

-------------------------------------+--------------------------------

13.1. Возможность производства работ подтверждаю: _______________

______________________________________________________________________

(подпись представителя службы техники безопасности, время, дата)

13.2. К производству работ допускаю:

Старший мастер АГЗС _____________________________________________

(подпись, время, дата)

14. Срок действия наряда-допуска продлен ________________________

----------------------------------------------------------------------

¦Дата и ¦Результат  ¦  Возможность производства работ подтверждаю    ¦

¦время  ¦анализа    +------------------------------------------------+

¦прове- ¦воздушной  ¦ответст-¦сменный  ¦представитель ¦старший мастер¦

¦дения  ¦среды (ла- ¦венный  ¦мастер   ¦службы техники¦              ¦

¦работ  ¦бораторно- ¦за про- ¦         ¦ безопасности ¦              ¦

¦       ¦го или ав- ¦ведение ¦         ¦              ¦              ¦

¦       ¦томатичес- ¦работ   ¦         ¦              ¦              ¦

¦       ¦кого)      ¦        ¦         ¦              ¦              ¦

+-------+-----------+--------+---------+--------------+--------------+

¦       ¦           ¦        ¦         ¦              ¦              ¦

+-------+-----------+--------+---------+--------------+--------------+

¦       ¦           ¦        ¦         ¦              ¦              ¦

--------+-----------+--------+---------+--------------+---------------

15. Работа выполнена в полном объеме, наряд-допуск закрыт _______

______________________________________________________________________

(подпись лица, ответственного за проведение работ, старшего

мастера, время, дата)

Источник - Постановление Госгортехнадзора России от 04.03.2003 № 6

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/naryad_dopusk_na_provedenie_gazoopasnyx_rabot_na_avtomobilnoj_gazozapravochnoj_stancii.htm