Наряд-допуск на проведение газоопасных работ на газораспределительной станции магистрального газопровода

Приложение И к Положению по технической эксплуатации газораспределительных станций магистральных газопроводов ВРД 39-1.10-069-2002

(обязательное)

Утверждаю:

____________________           ___________________________________

(должность)                 (наименование Организации, ЛПУМГ)

____________________

(Ф.И.О.)

____________________

(подпись)

"__" _________ 200_ г.

НАРЯД-ДОПУСК N _________

НА ПРОВЕДЕНИЕ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

(очередной номер по журналу регистрации газоопасных работ

в ГСС или в Организации)

1. ГРС ___________________________________________________________

2. Место проведения работы _______________________________________

(блок, узел, аппарат, коммуникация)

3. Характер выполняемых работ ____________________________________

4. Ответственный за подготовительные работы ______________________

(должность, Ф.И.О.)

5. Ответственный за проведение работ _____________________________

(должность, Ф.И.О.)

6.  Мероприятия  по подготовке  объекта  к проведению  газоопасных

работ и последовательность их проведения _________________________

Приложение _______________________________________________________

(наименование схем, эскизов)

7. Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ _______

__________________________________________________________________

8. Средства индивидуальной защиты и режим работы _________________

9. Начальник службы ГРС (ЛЭС) ____________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)

10. Мероприятия согласованы:

Представитель пожарной охраны ____________________________________

(инженер по пожарной безопасности)    (Ф.И.О., подпись, дата)

Инженер по охране труда __________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)

11. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа

------------------------------------------------------------------

¦ N ¦  Дата и  ¦Ф.И.О. ¦ Профессия ¦   С условиями    ¦Инструктаж¦

¦п/п¦  время   ¦членов ¦(должность)¦работы ознакомлен,¦ провел,  ¦

¦   ¦проведения¦бригады¦           ¦инструктаж прошел,¦должность ¦

¦   ¦  работ   ¦       ¦           ¦      подпись     ¦ (Ф.И.О., ¦

¦   ¦          ¦       ¦           ¦                  ¦ подпись) ¦

+---+----------+-------+-----------+------------------+----------+

----+----------+-------+-----------+------------------+-----------

12. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ

------------------------------------------------------------------

¦Дата и¦Место ¦Определяемые¦ Допустимая ¦Резуль- ¦ Подпись лица, ¦

¦время ¦отбора¦ компоненты ¦концентрация¦таты    ¦ проводившего  ¦

¦отбора¦ проб ¦            ¦            ¦анализа ¦анализ (Ф.И.О.,¦

¦ проб ¦      ¦            ¦            ¦        ¦   подпись)    ¦

+------+------+------------+------------+--------+---------------+

-------+------+------------+------------+--------+----------------

13.  Мероприятия  по подготовке  к  безопасному  проведению  работ

согласно наряду-допуску выполнены

__________________________________________________________________

Ответственный за подготовительные  Ответственный  за  проведение

работы (Ф.И.О., подпись, дата,     работ  (Ф.И.О.,  подпись, дата,

время)                             время)

14. Мероприятия утверждены:

14.1. Возможность проведения работ подтверждаю:

__________________________________________________________________

((подпись представителя службы охраны труда, пожарной охраны),

время, дата)

14.2. К производству работ допускаю:

Начальник службы __________________________

(подпись, время, дата)

15. Срок действия наряда-допуска продлен до ______________________

(дата)

------------------------------------------------------------------

¦Дата и¦Результат   ¦  Возможность проведения работ подтверждаю  ¦

¦время ¦анализа воз-+--------------------------------------------+

¦прове-¦душной среды¦ответст-  ¦началь-¦представитель  ¦начальник¦

¦дения ¦(лаборатор- ¦венный за ¦ник    ¦ГСС или службы ¦ службы  ¦

¦работ ¦ного или ав-¦проведение¦смены  ¦охраны труда,  ¦ГРС (ЛЭС)¦

¦      ¦томатическо-¦работ     ¦       ¦пожарной охраны¦         ¦

¦      ¦го)         ¦          ¦       ¦               ¦         ¦

+------+------------+----------+-------+---------------+---------+

-------+------------+----------+-------+---------------+----------

16. Работа выполнена в полном объеме, наряд-допуск закрыт

__________________________________________________________________

(подпись лиц: ответственного за проведение работ; начальника

службы, время, дата)

Источник - Положение ОАО "Газпром" от 15.10.2002 № ВРД 39-1.10-069-2002

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/naryad_dopusk_na_provedenie_gazoopasnyx_rabot_na_gazoraspredelitelnoj_stancii_magistralnogo_gazopro.htm