Наряд на производство работ на антенно-мачтовых и фидерных сооружениях

Приложение 9 к Правилам по охране труда на радиопредприятиях. ПОТ РО-45-002-94

ФОРМА НАРЯДА НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА АНТЕННО - МАЧТОВЫХ И ФИДЕРНЫХ СООРУЖЕНИЯХ

__________________________                      Наряд действителен

(наименование предприятия)                    на один рабочий день

Соблюдай правила техники безопасности

НАРЯД N ______________

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА АНТЕННО - МАЧТОВЫХ

И ФИДЕРНЫХ СООРУЖЕНИЯХ

Производителю работ ______________________________________________

(фамилия, инициалы, группа)

с бригадой в составе ____ чел. ___________________________________

(фамилия, инициалы, группа)

поручается выполнить следующее ___________________________________

(место, содержание и объекты работ)

Начало работ по наряду ___ час. ___ мин. ___ дня ____ мес. 19__ г.

Окончание работ по наряду __ час. __ мин. ___ дня ___ мес. 19__ г.

__________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, группа)

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

А. В генераторном зале

Отключить ______________________ Отключены _______________________

(указать какие                    (указать какие

________________________________ _________________________________

разъединители, выключатели,      разъединители, выключатели,

________________________________ _________________________________

передатчики, вводы антенн        передатчики, вводы антенн

________________________________ _________________________________

и т.п.)                          и т.п.)

Отключить питание СОМ и вывесить Отключено питание СОМ и вывешены

плакаты ________________________ плакаты _________________________

________________________________ _________________________________

Установить заземления __________ Установлены заземления __________

________________________________ _________________________________

(указать точно, где)             (указать точно, где и

N заземления)

Вывесить плакаты _______________ Вывешены плакаты ________________

________________________________ _________________________________

Необходимые меры безопасности в залах передатчиков приняты, допуск

на место производства работ разрешается.

Старший дежурной смены ___________________________________________

(подпись)

Ответственный руководитель работ (допускающий) ___________________

(подпись)

Б. На месте работ

Проверить отсутствие напряжения Установлены заземления ___________

и установить заземления _______ __________________________________

(указать точно, где и

_______________________________ __________________________________

(указать точно, где)                 N заземления)

_______________________________ __________________________________

Проверить подъемные устройства  Проверены подъемные устройства

_______________________________ __________________________________

(указать, какие)                  (указать, какие)

Остаются под напряжением _________________________________________

(соседние фидеры антенн)

Наряд выдан "__" ___________ 19__ г.

Подпись _____________________

Рабочее место,   условия  работы,  исправность  инструмента  и

предохранительные средства проверены,  бригада проинструктирована,

необходимые меры безопасности приняты,  к работе допущены ___ час.

____ мин. ____ дня ______ мес. 19__ г.

Ответственный руководитель работ (допускающий) ___________________

(подпись)

Производитель работ ______________________________________________

(подпись)

Работа окончена ______ час. ____ мин. ____ дня ____ мес. 19__ г.

Персонал выведен,   материалы  и  инструменты  убраны,  плакаты  и

заземления N _____________ сняты.

Наряд закрыт.

Производитель работ ______________________________________________

(подпись)

Ответственный руководитель работ (допускающий) ___________________

(подпись)

Старший дежурной смены ___________________________________________

(подпись)

Наряд проверен ___________________________________________________

(надписать, какие замечания; дата и подпись

контролирующего лица или выдавшего наряд)

(Исправления в тексте наряда и перечеркивания не допускаются)

Источник - Приказ Минсвязи РФ от 05.12.1994 № 271 (с изменениями и дополнениями на 1998 год)

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/naryad_na_proizvodstvo_rabot_na_antenno_machtovyx_i_fidernyx_sooruzheniyax.htm