Образец паспорта вентиляционной установки на объектах здравоохранения

Приложение 2 к Инструкции по эксплуатации и контролю эффективности вентиляционных устройств на объектах здравоохранения

ОБРАЗЕЦ ПАСПОРТА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

__________________________________________________________________

(наименование учреждения)

ПАСПОРТ

_________________________________________ вентиляционная установка

(приточной, вытяжной)                    N ______

Общие сведения

1. Обслуживаемые помещения ___________________________________

2. Проект выполнен ___________________________________________

3. Монтаж выполнен ___________________________________________

4. Сдана в эксплуатацию ______________________________________

5. Наличие проекта ___________________________________________

Технические сведения

------------------------------------------------------------------

¦ N                                       ¦Венти-¦Электро- ¦Кало-¦

¦                                         ¦лятор ¦двигатель¦рифер¦

+-----------------------------------------+------+---------+-----+

¦1. Тип                                   ¦ ____ ¦  ____   ¦____ ¦

¦2. N                                     ¦ ____ ¦  ____   ¦____ ¦

¦3. Завод-изготовитель                    ¦ ____ ¦  ____   ¦____ ¦

¦4. Число оборотов (об./мин.)             ¦ ____ ¦  ____   ¦  -  ¦

¦5. Производительность (куб. м/час)       ¦ ____ ¦    -    ¦  -  ¦

¦6. Полное давление (кгс/кв. м)           ¦ ____ ¦    -    ¦  -  ¦

¦7. Мощность (кВт)                        ¦  -   ¦  ____   ¦  -  ¦

¦8. Диаметр и ширина шкива (мм)           ¦ ____ ¦  ____   ¦  -  ¦

¦9. Вид передачи                          ¦ ____ ¦  ____   ¦  -  ¦

¦10. Основные размеры (мм)                ¦  -   ¦    -    ¦____ ¦

¦11. Количество, компоновка               ¦  -   ¦    -    ¦____ ¦

¦12. Температура воздуха:                 ¦      ¦         ¦     ¦

¦    а) до калорифера                     ¦  -   ¦    -    ¦____ ¦

¦    б) после калорифера                  ¦  -   ¦    -    ¦____ ¦

¦13. Теплоноситель и его параметры        ¦      ¦         ¦     ¦

¦    - до калорифера                      ¦  -   ¦    -    ¦____ ¦

¦    - после калорифера                   ¦  -   ¦    -    ¦____ ¦

¦14. Теплопроизводительность (ккал/час)   ¦  -   ¦    -    ¦____ ¦

¦15. Сопротивление по воздуху (кгс/кв. м) ¦  -   ¦    -    ¦____ ¦

------------------------------------------+------+---------+------

СХЕМА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ (или должен быть приложен чертеж)

Примечание. На схеме должны быть указаны:

1. Размеры воздуховодов, эскизы приточных и вытяжных устройств.

2. Величины производительностей для каждого приточного и вытяжного отверстия, определенные при наладке установки, с указанием наименования помещения.

3. Обозначения и номера точек замера производительности.

Данные испытаний и сведения о ремонте

------------------------------------------------------------------

¦Дата испытаний¦Кто проводил испытания¦    Производительность    ¦

¦              ¦                      ¦       (куб. м/час)       ¦

+--------------+----------------------+--------------------------+

¦       1      ¦           2          ¦            3             ¦

+--------------+----------------------+--------------------------+

¦              ¦                      ¦                          ¦

+--------------+----------------------+--------------------------+

¦              ¦                      ¦                          ¦

+--------------+----------------------+--------------------------+

¦              ¦                      ¦                          ¦

---------------+----------------------+---------------------------

Примечание. В графе 3 указываются номер точки (по схеме) и величины производительностей в виде дроби: в числителе указывается проектная величина, в знаменателе - фактическая.

Источник - Инструкция Минздрава РФ от 20.03.1975 № 1231-75

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/obrazec_pasporta_ventilyacionnoj_ustanovki_na_obektax_zdravooxraneniya.htm