Оформление протокола инструментального контроля гигиенических требований к микроклимату производственных помещений

Приложение В к Методическим указаниям Роспотребнадзора от 12.11.2010 N МУК 4.3.2756-10

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К МИКРОКЛИМАТУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

______________________________________

(наименование и адрес организации)

Утверждаю ___________________

(должность)

______________________________________

(подпись)          (фамилия, инициалы)

Аккредитованная испытательная лаборатория

(испытательный лабораторный центр)

Юридический адрес _________________________________________________________

Телефон, факс _____________________________________________________________

Аттестат аккредитации N ______________ от "__" ____________________ 20__ г.

Зарегистрирован в Госреестре N ___________ от "__" ________________ 20__ г.

Действителен "__" ___________ 20__ г.

ПРОТОКОЛ

инструментального контроля

микроклимата производственных помещений

"__" ___________ 20__ г.                                         N ________

Дата и время измерений

Наименование и адрес объекта, где проводились измерения

Цель измерений

Измерения проводились в присутствии

______________________________________            _________________________

(уполномоченный представитель объекта)               (Ф.И.О., должность)

___________________________________________________________________________

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

------------------------------------------------------------------

¦ Наименование ¦     Номер     ¦   Свидетельство о   ¦Поверен до ¦

¦   средства   ¦               ¦       поверке       ¦           ¦

¦  измерения   ¦               +---------------------+           ¦

¦              ¦               ¦  номер   ¦   дата   ¦           ¦

+--------------+---------------+----------+----------+-----------+

+--------------+-------+-------+----------+----------+-----------+

---------------+-------+-------+----------+----------+------------

Нормативно-техническая  документация, в соответствии с которой  проводились

измерения и давалось заключение:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Источники климатических воздействий и их характеристики ___________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

План   производственного   участка   (помещения),   описание   расположения

контролируемых участков

Результаты измерений:

------------------------------------------------------------------

¦Измеряемый¦ Единицы ¦Результаты¦Результаты измерения¦Допустимое/¦

¦ параметр ¦измерения¦измерения ¦с учетом погрешности¦оптимальное¦

¦          ¦         ¦          ¦                    ¦ значение  ¦

+----------+---------+----------+--------------------+-----------+

+----------+---------+----------+--------------------+-----------+

+----------+---------+----------+--------------------+-----------+

-----------+---------+----------+--------------------+------------

Дополнительные сведения ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------

¦           ¦      Должность       ¦Фамилия, инициалы¦  Подпись  ¦

+-----------+----------------------+-----------------+-----------+

¦Измерения  +----------------------+-----------------+-----------+

¦проводил(и)+----------------------+-----------------+-----------+

¦           ¦Руководитель отделения¦                 ¦           ¦

¦           ¦(лаборатории)         ¦                 ¦           ¦

------------+----------------------+-----------------+------------

Протокол составляется в двух экземплярах: 1-ый экземпляр выдается по месту требования, 2-ой экземпляр остается в делопроизводстве отдела (отделения, лаборатории).

Инструкция по заполнению протокола инструментального контроля гигиенических требований к микроклимату производственных помещений

---------------------------------------------------------------------------

¦    Наименование строки     ¦      Краткое пояснение по заполнению       ¦

+----------------------------+--------------------------------------------+

¦Цель измерения              ¦С какой целью проводятся измерения:         ¦

¦                            ¦производственный контроль, аттестация       ¦

¦                            ¦рабочих мест, плановая проверка и т.д.      ¦

+----------------------------+--------------------------------------------+

¦Наименование и адрес        ¦Где проводились измерения. Указывается      ¦

¦объекта, где проводились    ¦наименование юридического лица, его         ¦

¦измерения                   ¦юридический адрес или фамилия, инициалы     ¦

¦                            ¦индивидуального предпринимателя и адрес     ¦

¦                            ¦государственной регистрации деятельности    ¦

+----------------------------+--------------------------------------------+

¦Уполномоченный представитель¦Фамилия, инициалы, должность, подпись       ¦

¦объекта, присутствующий при ¦                                            ¦

¦проведении измерений        ¦                                            ¦

+----------------------------+--------------------------------------------+

¦Дата и время измерений      ¦Дата и время измерений                      ¦

+----------------------------+--------------------------------------------+

¦Наименование средств        ¦Указывается средство измерения и данные в   ¦

¦измерений и сведения о      ¦соответствии со свидетельством о поверке и  ¦

¦государственной поверке     ¦паспортом на прибор                         ¦

+----------------------------+--------------------------------------------+

¦Нормативная документация, в ¦Указываются нормативные правовые документы  ¦

¦соответствии с которой      ¦(НД) и нормативно-технические документы на  ¦

¦проводились измерения       ¦метод измерения                             ¦

+----------------------------+--------------------------------------------+

¦Источники микроклиматических¦Указывается, что является основным          ¦

¦воздействий и их            ¦источником (нагретые агрегаты, окна, дверные¦

¦характеристики              ¦проемы, ворота, открытые ванны и т.д.),     ¦

¦                            ¦задаются их основные характеристики         ¦

+----------------------------+--------------------------------------------+

¦План производственного      ¦Схематичный эскиз помещения с нанесением    ¦

¦участка (помещения),        ¦точек измерения                             ¦

¦описание расположения       ¦                                            ¦

¦контролируемых зон          ¦                                            ¦

+----------------------------+--------------------------------------------+

¦                     Таблица (результаты измерений)                      ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Измеряемый параметр         ¦Измеряемый параметр микроклимата            ¦

+----------------------------+--------------------------------------------+

¦Единицы измерения           ¦Единицы измерения определяемого параметра   ¦

+----------------------------+--------------------------------------------+

¦Результаты исследований,    ¦Результаты исследований, измерений          ¦

¦измерений                   ¦                                            ¦

+----------------------------+--------------------------------------------+

¦Результаты измерений с      ¦Указываются результаты исследований,        ¦

¦учетом погрешности          ¦измерений с учетом погрешности измерения    ¦

¦                            ¦прибора или методики                        ¦

+----------------------------+--------------------------------------------+

¦Величина допустимого уровня ¦Величина допустимого уровня в соответствии с¦

¦                            ¦НД                                          ¦

+----------------------------+--------------------------------------------+

¦Дополнительные сведения     ¦Сведения об условиях проведения измерений,  ¦

¦                            ¦могущих оказать влияние на их результаты или¦

¦                            ¦допустимый уровень фактора, а также         ¦

¦                            ¦уточняющие сведения, приведенные в протоколе¦

+----------------------------+--------------------------------------------+

¦Измерения проводил(и)       ¦Фамилия, инициалы, должность, подпись       ¦

¦                            ¦специалиста(ов), непосредственно            ¦

¦                            ¦проводившего(их) измерения                  ¦

+----------------------------+--------------------------------------------+

¦Руководитель подразделения  ¦Фамилия, инициалы, должность, подпись       ¦

¦(лаборатории)               ¦                                            ¦

-----------------------------+---------------------------------------------

Источник - Методические указания Роспотребнадзора от 12.11.2010 № МУК 4.3.2756-10

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/oformlenie_protokola_instrumentalnogo_kontrolya_gigienicheskix_trebovanij_k_mikroklimatu_proizvodstve.htm