Оперативный журнал (рекомендуемая форма)

Приложение Ж 
СТО РЖД 15.013-2011

(рекомендуемое)

___________________________________________________________________________

Структурное подразделение

ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ

Начат "__" ________ 201_ г.

Окончен "__" ________ 201_ г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА

1. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. На последней странице делается запись о количестве прошнурованных листов и ставится подпись ответственного за электрохозяйство предприятий (цеха, участка и др.) или его заместителя.

2. Журнал должен постоянно находиться на рабочем месте оперативного (оперативно-ремонтного) персонала. Заполненные журналы хранятся в течение трех лет со дня последней записи.

3. В первой графе "Дата и время" ставится дата и время (число, месяц, год, часы и минуты) начала смены, а по окончании ее - конца смены. Далее (в течение смены) ставится время (часы, минуты) каждого записываемого события (сообщения, указания, оформления допуска и окончания работ по нарядам и распоряжениям, выполнения работ в порядке текущей эксплуатации, выполнения оперативного переключения и т.д.).

4. Во второй графе "Содержание сообщений..." записывается должность, фамилия лица, с кем ведутся оперативные переговоры, содержание сообщений, указаний, полученных или отданных оперативным персоналом (начальником смены, дежурным диспетчером, дежурным электромонтером и др.) или оперативно-ремонтным персоналом, оформление допуска и окончания работ по нарядам и распоряжениям, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации.

5. В третьей графе "Визы, замечания" не реже одного раза в месяц делаются отметки о правильности ведения журнала ответственным за электрохозяйство (его заместителем) или начальником структурного подразделения (его заместителем).

6. При записях в оперативном журнале рекомендуется соблюдать следующие правила:

- записи ведутся в хронологическом порядке только чернилами или пастой синего, фиолетового или черного цвета и должны быть четкими, ясными, без помарок и подчисток. В случае ошибки неправильная запись берется в скобки и зачеркивается нежирной чертой (так, чтобы ее можно было прочитать), а рядом делается правильная запись. При обнаружении пропущенной записи она выполняется на свободном месте и ставится время, когда произошло фиксируемое событие. Перед записью следует отметить "Пропущенная запись";

- недопустимо делать записи на полях и между строк. Пропущенные незаполненные строки прочеркиваются "зигзагом";

- в записи о наложении переносных защитных заземлений (П.З.), включении заземляющих ножей (З.Н.) красной линией подчеркиваются слова "установлены П.З. N..." и "включены З.Н.";

- в записи о снятии П.З. или отключении З.Н. синей линией подчеркиваются слова "снято П.З. N..." и "отключены З.Н." и одновременно зачеркивается синей линией красная черта и предыдущая запись о наложении заземления или включения З.Н.

7. При приемке (сдаче) смены (во второй графе) указывается состояние схемы электроснабжения и электрооборудования предприятия, сведения о наличии документации, инструмента и защитных средств, а также суммарное количество заземлений, установленных в электроустановках, сданных ключей от помещений электроустановок, и ставится подпись сдавшего смену. Работник, принявший смену, расписывается под подписью сдавшего смену с указанием времени.

ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ

------------------------------------------------------------------

¦Дата,¦ Содержание сообщений в течение смены, подписи  ¦  Визы,  ¦

¦время¦            о сдаче и приемке смены             ¦замечания¦

+-----+------------------------------------------------+---------+

¦  1  ¦                       2                        ¦    3    ¦

+-----+------------------------------------------------+---------+

+-----+------------------------------------------------+---------+

+-----+------------------------------------------------+---------+

------+------------------------------------------------+----------

Источник - Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.09.2011 № 2003р

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/operativnyj_zhurnal_rekomenduemaya_forma.htm