Основные технические характеристики кислородного осушителя ОКН-М

Приложение 2 к Инструкции по работе с компрессорным оборудованием при наполнении кислородных и воздушных баллонов

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КИСЛОРОДНОГО ОСУШИТЕЛЯ ОКН-М

---------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦                     Показатели                      ¦Характеристики ¦

¦п/п¦                                                     ¦               ¦

+---+-----------------------------------------------------+---------------+

¦1  ¦Степень осушки (по точке росы), не выше, °C          ¦минус 48       ¦

+---+-----------------------------------------------------+---------------+

¦2  ¦Пропускная способность, не менее, л/мин.             ¦5 - 6          ¦

+---+-----------------------------------------------------+---------------+

¦3  ¦Марка адсорбента                                     ¦силикагель КСМ ¦

¦   ¦                                                     ¦(ГОСТ 3956)    ¦

+---+-----------------------------------------------------+---------------+

¦4  ¦Время непрерывной работы адсорбента при температуре  ¦20             ¦

¦   ¦окружающего воздуха +40 °C и при обеспечении         ¦               ¦

¦   ¦требуемой степени осушки, не менее, ч                ¦               ¦

+---+-----------------------------------------------------+---------------+

¦5  ¦Допускаемое рабочее давление, МПа                    ¦14,7           ¦

+---+-----------------------------------------------------+---------------+

¦6  ¦Масса (с запасными деталями и инструментом),         ¦25             ¦

¦   ¦не более, кг                                         ¦               ¦

+---+-----------------------------------------------------+---------------+

¦7  ¦Габаритные размеры, мм                               ¦420 x 260 x 515¦

----+-----------------------------------------------------+----------------

Источник - Приказ МВД России от 30.04.1996 № 234

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/osnovnye_texnicheskie_xarakteristiki_kislorodnogo_osushitelya_okn_m.htm