Основные технико-экономические показатели работы тепловых электрических станций и районных котельных оборудования в динамике за последние 3 года

Приложение к Типовой программе проведения энергетических обследований тепловых электрических станций и районных котельных акционерных обществ энергетики и электрификации России РД 153-34.1-09.163-00

3.1.5. Основные технико-экономические показатели работы оборудования в динамике за последние 3 года с заполнением табл. 2.

Таблица 2

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ

_________________________ ЗА 199_ - 200_ ГГ.

(наименование ТЭС или РК)

------------------------------------------------------------------

¦            Показатель                  ¦  Значение показателя  ¦

¦                                        +-----------------------+

¦                                        ¦199_ г.¦199_ г.¦200_ г.¦

+----------------------------------------+-------+-------+-------+

¦1. Среднегодовая установленная мощность:¦       ¦       ¦       ¦

¦ электрическая, тыс. кВт                ¦       ¦       ¦       ¦

¦ тепловая отборов турбин, Гкал          ¦       ¦       ¦       ¦

¦2. Выработка электроэнергии, тыс. кВт.ч:¦       ¦       ¦       ¦

¦ всего                                  ¦       ¦       ¦       ¦

¦ по теплофикационному циклу             ¦       ¦       ¦       ¦

¦3. Отпуск тепла, тыс. Гкал:             ¦       ¦       ¦       ¦

¦ всего                                  ¦       ¦       ¦       ¦

¦4. Коэффициенты использования           ¦       ¦       ¦       ¦

¦установленной мощности, %:              ¦       ¦       ¦       ¦

¦ электрической                          ¦       ¦       ¦       ¦

¦ тепловой                               ¦       ¦       ¦       ¦

¦5. Доли отпуска тепла, %:               ¦       ¦       ¦       ¦

¦ отработавшим паром отборов турбин      ¦       ¦       ¦       ¦

¦ П-отборами                             ¦       ¦       ¦       ¦

¦ Т-отборами                             ¦       ¦       ¦       ¦

¦ из конденсаторов турбин                ¦       ¦       ¦       ¦

¦6. Удельный расход топлива на           ¦       ¦       ¦       ¦

¦отпущенную электроэнергию, г/(кВт.ч):   ¦       ¦       ¦       ¦

¦ фактический                            ¦       ¦       ¦       ¦

¦ номинальный                            ¦       ¦       ¦       ¦

¦ нормативный                            ¦       ¦       ¦       ¦

¦7. Удельный расход топлива на отпущенное¦       ¦       ¦       ¦

¦тепло, кг/Гкал:                         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ фактический                            ¦       ¦       ¦       ¦

¦ номинальный                            ¦       ¦       ¦       ¦

¦ нормативный                            ¦       ¦       ¦       ¦

¦8. Составляющие изменения удельных      ¦       ¦       ¦       ¦

¦расходов топлива на отпущенную          ¦       ¦       ¦       ¦

¦электроэнергию, г/(кВт.ч):              ¦       ¦       ¦       ¦

¦ структура отпуска электроэнергии       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ теплофикация                           ¦       ¦       ¦       ¦

¦ экономичность                          ¦       ¦       ¦       ¦

¦9. Составляющие изменения удельных      ¦       ¦       ¦       ¦

¦расходов топлива на отпущенное тепло,   ¦       ¦       ¦       ¦

¦кг/Гкал:                                ¦       ¦       ¦       ¦

¦ структура отпуска электроэнергии       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ теплофикация                           ¦       ¦       ¦       ¦

¦ экономичность                          ¦       ¦       ¦       ¦

¦10. Расход электроэнергии на собственные¦       ¦       ¦       ¦

¦нужды, относимый на электроэнергию, %:  ¦       ¦       ¦       ¦

¦ фактический                            ¦       ¦       ¦       ¦

¦ номинальный                            ¦       ¦       ¦       ¦

¦11. Расход электроэнергии на собственные¦       ¦       ¦       ¦

¦нужды, относимый на тепло, кВт.ч/Гкал:  ¦       ¦       ¦       ¦

¦ фактический                            ¦       ¦       ¦       ¦

¦ номинальный                            ¦       ¦       ¦       ¦

¦12. Удельный расход тепла брутто на     ¦       ¦       ¦       ¦

¦турбинную установку, ккал/(кВт.ч):      ¦       ¦       ¦       ¦

¦ фактический                            ¦       ¦       ¦       ¦

¦ номинальный                            ¦       ¦       ¦       ¦

¦13. КПД брутто котельной установки, %:  ¦       ¦       ¦       ¦

¦ фактический прямой баланс              ¦       ¦       ¦       ¦

¦ фактический обратный баланс            ¦       ¦       ¦       ¦

¦ номинальный                            ¦       ¦       ¦       ¦

¦14. Себестоимость отпускаемой энергии:  ¦       ¦       ¦       ¦

¦ электрической, руб./тыс. кВт.ч         ¦       ¦       ¦       ¦

¦В том числе топливная составляющая      ¦       ¦       ¦       ¦

¦ тепловой, руб./Гкал                    ¦       ¦       ¦       ¦

¦В том числе топливная составляющая      ¦       ¦       ¦       ¦

¦15. Численность промышленно-            ¦       ¦       ¦       ¦

¦производственного персонала, чел.       ¦       ¦       ¦       ¦

-----------------------------------------+-------+-------+--------

Источник - Типовая программа РАО "ЕЭС России" от 04.05.2000 № РД 153-34.1-09.163-00

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/osnovnye_texniko_ekonomicheskie_pokazateli_raboty_teplovyx_elektricheskix_stancij_i_rajonnyx_kotelnyx.htm