Паспорт цилиндрического вертикального резервуара

Приложение 24 к Типовой инструкции РАО "ЕЭС России" от 06.07.1998 N РД 153-34.0-20.507-98

ПАСПОРТ

ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА

Вместимость __________________________________________________

Марка ________________________________________________________

Дата составления паспорта _______________________________

Место установки (наименование предприятия) ___________________

__________________________________________________________________

Назначение резервуара ________________________________________

Основные размеры элементов резервуара (диаметр, высота) ______

__________________________________________________________________

Наименование   организации,  выполнившей  рабочие  чертежи,  и

номера чертежей __________________________________________________

__________________________________________________________________

Наименование завода - изготовителя металлических конструкций _

__________________________________________________________________

Наименование  строительно-монтажных организаций, участвовавших

в возведении резервуара:

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

Перечень установленного на резервуаре оборудования: __________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Отклонения от проекта ________________________________________

__________________________________________________________________

Дата начала монтажа __________________________________________

Дата окончания монтажа _______________________________________

Даты  начала  и  окончания  каждого  промежуточного  и  общего

испытания резервуара и результаты испытаний ______________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата приемки резервуара и сдачи его в эксплуатацию ___________

__________________________________________________________________

Приложения к паспорту:

1.   Деталировочные  чертежи  металлических  конструкций  N __

и рабочие чертежи N ________.

2. Заводские сертификаты на изготовление стальных конструкций.

3.   Документы  о  согласовании  отступлений  от  проекта  при

монтаже.

4. Акты приемки скрытых работ.

5.  Документы  (сертификаты  и  др.),  удостоверяющие качество

электродов, электродной проволоки и прочих материалов, примененных

при монтаже.

6. Схема геодезических измерений при проверке разбивочных осей

и установке конструкций

7. Журнал сварочных работ.

8. Акты испытаний резервуара.

9.  Описи  удостоверений  (дипломов) о квалификации сварщиков,

производивших   сварку   конструкций   при  монтаже,  с  указанием

присвоенных им цифровых или буквенных знаков.

10.  Документы  с  результатами  испытаний сварочных монтажных

швов.

11. Заключение о результатах просвечивания сварочных монтажных

швов  проникающим  излучением   со   схемами   расположения   мест

просвечивания.

12. Акты приемки смонтированного оборудования.

Подписи   представителей   Заказчика  и  строительно-монтажных

организаций ______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Источник - Типовая инструкция РАО "ЕЭС России" от 06.07.1998 № РД 153-34.0-20.507-98

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/pasport_cilindricheskogo_vertikalnogo_rezervuara.htm