Паспорт дымовой металлической трубы

Приложение к Типовой инструкции по эксплуатации металлических дымовых труб энергопредприятий. РД 153-34.0-21.524-98

_________________________________________

(наименование ТЭС)

________________________      ____________________________ 20__ г.

(место расположения ТЭС)      (дата составления Паспорта)

ПАСПОРТ

ДЫМОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ

Высота от уровня земли Н  = __ м

з

Высота от уровня конструкции Н  = __ м

о

Диаметр устья D  = __ м

о

Для котлов

Дымовая труба сооружена:

Фундамент ________________________________________________________

(наименование организации)

__________________________________________________________________

Ствол ____________________________________________________________

(наименование организации)

__________________________________________________________________

По проекту _______________________________________________________

(номер проекта ствола и фундамента, наименование

__________________________________________________________________

проектной организации)

Стальные конструкции изготовлены _________________________________

(наименование организации, завода)

Балансовая (восстановительная) стоимость трубы _________ тыс. руб.

Главный инженер электростанции _________________ /_______________/

Представитель подрядной или субподрядной организации ____ /______/

Ответственное лицо, ведущее наблюдение за трубой ______ /________/

I. Техническая характеристика трубы

1. Дата сооружения трубы: фундамента _______, ствола _____________

2. Дата приемки трубы ____________________________________________

3. Дата пуска трубы в эксплуатацию _______________________________

4. Котлы, подключенные к трубе:

------------------------------------------------------------------

¦Стан-¦ Тип ¦Дата  ¦Номиналь- ¦Расход  ¦  Расход топлива ¦ Объем ¦

¦цион-¦котла¦под-  ¦ная тепло-¦условно-¦   при 100%-ной  ¦дымовых¦

¦ный  ¦     ¦ключе-¦(паро)-   ¦го топ- ¦     нагрузке    ¦газов, ¦

¦номер¦     ¦ния   ¦производи-¦лива,   +-----------------+  куб. ¦

¦котла¦     ¦котла ¦тельность ¦т/ч     ¦Ма- ¦Газ,¦Уголь  ¦  м/ч  ¦

¦     ¦     ¦к тру-¦котла,    ¦        ¦зут,¦куб.¦(торф),¦       ¦

¦     ¦     ¦бе    ¦Гкал/ч    ¦        ¦т/ч ¦м/ч ¦  т/ч  ¦       ¦

¦     ¦     ¦      ¦(т/ч)     ¦        ¦    ¦    ¦       ¦       ¦

+-----+-----+------+----------+--------+----+----+-------+-------+

+-----+-----+------+----------+--------+----+----+-------+-------+

+-----+-----+------+----------+--------+----+----+-------+-------+

------+-----+------+----------+--------+----+----+-------+--------

5. Температура  (°С)  дымовых  газов,  поступающих в  трубу  (выше

газохода на 1,5 - 2 м):

по проекту от __________ до __________

фактически от __________ до __________

6. Объем  дымовых  газов,   эвакуируемых   дымовой   трубой,   при

нормальном режиме работы всех котлов _____________ куб. м/ч

7. Характеристика дымовых газов:

------------------------------------------------------------------

¦    Параметр   ¦  Ед. изм.  ¦       Вид сжигаемого топлива      ¦

¦               ¦            +-----------------------------------+

¦               ¦            ¦   Уголь    ¦   Мазут    ¦   Газ   ¦

+---------------+------------+------------+------------+---------+

¦SO  + SO       ¦%           ¦            ¦            ¦         ¦

¦  2     3      ¦            ¦            ¦            ¦         ¦

+---------------+------------+------------+------------+---------+

¦Влажность газов¦г/куб. м    ¦            ¦            ¦         ¦

+---------------+------------+------------+------------+---------+

¦Зольность      ¦г/куб. м    ¦            ¦            ¦         ¦

+---------------+------------+------------+------------+---------+

¦Коэффициент    ¦альфа       ¦            ¦            ¦         ¦

¦избытка воздуха¦            ¦            ¦            ¦         ¦

+---------------+------------+------------+------------+---------+

¦Температура    ¦°С          ¦            ¦            ¦         ¦

¦точки росы     ¦            ¦            ¦            ¦         ¦

----------------+------------+------------+------------+----------

8. Характеристика грунта под трубой ______________________________

__________________________________________________________________

(при опоре трубы на конструкции зданий указать, какие конструкции)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

9. Уровни расположения грунтовых вод от поверхности  земли  вблизи

трубы

------------------------------------------------------------------

¦ Уровень  ¦                По состоянию на                      ¦

¦          +-----------------------------------------------------+

+----------+------+------+-------+------+-------+-----+-----+----+

¦Верхний, м¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦     ¦     ¦    ¦

+----------+------+------+-------+------+-------+-----+-----+----+

¦Нижний, м ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦     ¦     ¦    ¦

-----------+------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----

10. Давление (кгс/кв. см) на грунт в основании трубы:

допустимое (нормативное) _____________________________________

расчетное - максимальное ____________, минимальное ___________

11. Плита фундамента:

а) глубина заложения подошвы от отметки +/- 0,00 м _________ м

б) размеры плиты ______________ м

в) конструкция плиты и материал ______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

12. Фундамент:

высота ______________ м

конструкция и материал _____________________

Примечание. Пункты 9 - 12 для отдельно стоящих  на  фундаменте

металлических труб.

13. Ствол:

Общая высота (от места примыкания) _____________ м

Отметки: места примыкания (низ) ствола + ___________ м,

верха ствола + ________________________ м

Количество царг ____________________ шт.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

¦Размер царги¦                                 Номер царги                                          ¦

¦            +--------------------------------------------------------------------------------------+

¦            ¦1¦2¦3¦4¦5¦6¦7¦8¦9¦10¦11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18¦19¦20¦21¦22¦23¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦

+------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

¦Длина, м    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

+------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

¦Толщина     ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦стенки, мм  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

-------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---

Диаметр ствола __________ м, диффузора/конфузора _______ /______ м

Марка стали _______________________

Покрытие ствола:

наружное _________________________________________________________

(указать красители, марку, толщину слоя, метод покрытия)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

внутреннее _______________________________________________________

(указать красители, марку, толщину слоя, метод покрытия)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Количество проемов для газоходов ____________________ шт.

Характеристика газоходов

------------------------------------------------------------------

¦  Условное ¦  Тип   ¦Материал¦  Размер  ¦  Отметка  ¦   Длина   ¦

¦обозначение¦газохода¦        ¦сечения, м¦   низа    ¦газохода, м¦

¦  газохода ¦        ¦        ¦          ¦газохода, м¦           ¦

+-----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+

+-----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+

+-----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+

------------+--------+--------+----------+-----------+------------

Данные о футеровке и теплоизоляции (если они имеются) ____________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Количество светофорных площадок ______________ шт.

Отметки их расположения:

N 1 ________ м, N 2 ________ м, N 3 ________ м, N 4 ________ м

Количество электродов заземляющего контура __________ шт.

Ходовая лестница с отметки + _____ м до отметки + _____ м

14. Состояние трубы (в момент составления паспорта):

а) отклонение оси от вертикали _________ мм

б) направление наклона _________________

в) причина наклона (осадка основания, строительный  дефект или

изгиб ствола) ____________________________________________________

г) данные о коррозии ствола и нарушениях покрытия ____________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Примечание. Паспорт составляется в трех экземплярах и хранится в техническом архиве у ответственного лица, ведущего наблюдения за трубой.

К паспорту прилагаются:

1. Акт приемки трубы в эксплуатацию и описание фактически выполненных работ при возведении трубы.

2. Общий вид трубы.

3. Акты осмотров.

4. Акты на выполненные работы (ремонт, окраска).

С паспортом в архиве дополнительно хранятся:

1. Журнал производства противокоррозионных, футеровочных и теплоизоляционных работ.

2. Акты на скрытые работы.

3. Комплект рабочих чертежей трубы.

II. Ведомость аварий и крупных повреждений дымовой трубы

------------------------------------------------------------------

¦Дата¦ Описание  ¦Принятые меры, дата устранения ¦ Подпись лица, ¦

¦    ¦аварии или ¦обнаруженных дефектов, органи- ¦осуществляющего¦

¦    ¦повреждения¦зация, устранившая дефекты     ¦  наблюдение   ¦

+----+-----------+-------------------------------+---------------+

¦ 1  ¦     2     ¦               3               ¦       4       ¦

+----+-----------+-------------------------------+---------------+

-----+-----------+-------------------------------+----------------

III. Журнал осмотров дымовой трубы

------------------------------------------------------------------

¦ Дата  ¦Обнаружен- ¦Принятые меры и дата устра- ¦ Подпись лица, ¦

¦осмотра¦ные дефекты¦нения обнаруженных дефектов ¦осуществляющего¦

¦       ¦           ¦                            ¦   наблюдение  ¦

+-------+-----------+----------------------------+---------------+

¦   1   ¦    2      ¦             3              ¦       4       ¦

+-------+-----------+----------------------------+---------------+

--------+-----------+----------------------------+----------------

IV. Журнал ремонтов (замены) трубы

------------------------------------------------------------------

¦Наименование¦Кем произведен¦Продолжительность ¦   Подпись лица, ¦

¦ ремонтных  ¦    ремонт    ¦  ремонта, дата   ¦ осуществлявшего ¦

¦мероприятий ¦              ¦                  ¦    наблюдение   ¦

+------------+--------------+------------------+-----------------+

¦     1      ¦      2       ¦        3         ¦        4        ¦

+------------+--------------+------------------+-----------------+

-------------+--------------+------------------+------------------

Паспорт составил: ________________________          ______________

(должность, Ф.И.О.)               (подпись)

"__" ___________ 20__ г.

Источник - Типовая инструкция РАО "ЕЭС России" от 30.06.1998 № РД 153-34.0-21.524-98

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/pasport_dymovoj_metallicheskoj_truby.htm